ГродМТ 335/26-ЗОИ                                                                                                   Приложение 1	

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения:
медицинское белье и одежда.

Лот 1, 2

	№ Лота
	Наименование
	Требования, предъявляемые к товарам
(описание, состав)
	Кол-во 

	1
	Бахилы хирургические ламинированные высокие
	1. Изготовлен из нетканого материала (плотность 
не менее 42 г/м2)
2. Высота 450мм, 
3. Фиксироваться на ногах с помощью завязках   
4. Обладают высокой прочностью 
5. Текстура материала должна 
препятствовать скольжению.
	4 361 пар

	2
	Нарукавники ламинированые 
	1. Нарукавники должны быть изготовлены из нетканых материалов, разрешенных к применению в медицине;
2. На запястье должна быть манжета, верхний край нарукавника на резинке;
3. плотность не менее 35 г/м2
4. Изделие однократного применения;
5. Нестерильные.
	13 745 пар 


В размерах допускаются до +/- 50мм

