ГродМТ 335/26-ЗОИ                                                                                                   Приложение 1

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения:

медицинское белье и одежда.

Лот 1, 2

| № Лота | Наименование | Требования, предъявляемые к товарам (описание, состав) | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бахилы хирургические ламинированные высокие | 1. Изготовлен из нетканого материала (плотность не менее 42 г/м2) 2. Высота 450мм, 3. Фиксироваться на ногах с помощью завязках 4. Обладают высокой прочностью 5. Текстура материала должна препятствовать скольжению. | 4 361 пар |
| 2 | Нарукавники ламинированые | 1. Нарукавники должны быть изготовлены из нетканых материалов, разрешенных к применению в медицине; 2. На запястье должна быть манжета, верхний край нарукавника на резинке; 3. плотность не менее 35 г/м2 4. Изделие однократного применения; 5. Нестерильные. | 13 745 пар |

В размерах допускаются до +/- 50мм