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Заявка на закупку 
Медицинские изделия

Сведения об организаторе:
	Полное наименование
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника»

	Место нахождения
	г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupki@med-tech.by

	Адрес сайта в компьютерной сети Интернет 
	www.med-tech.by


1. Описание предмета закупки: медицинские изделия;
2. Область применения: медицина;
3. Сведения о государственной закупке:
Лот №1
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Трубка ирригационная

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Показатели (характеристики):
1. Трубка ирригационная для перистальтической помпы для подачи охлаждающей жидкости на наконечник для физиодиспенсера во время стоматологической хирургической операции.
2. Нетоксичный. Апирогенный. Не содержит латексных компонентов и фталатов.
3. Стерильный, в индивидуальной упаковке, однократного применения.
4. Соединитель ирригационной системы с охлаждающей жидкостью с помощью крепления типа Люэр-лок.
5. Пластиковая игла трубки с воздушным фильтром с системой открытия-закрытия.
6. Ирригационная трубка совместима с физиодиспенсерами  W&H

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.50.390		

	Объем (количество)
	200 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	4180 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "МОКБ" 700190752



Лот №2
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Трубка ирригационная

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Показатели (характеристики):
1. Трубка ирригационная для перистальтической помпы для подачи охлаждающей жидкости на наконечник для физиодиспенсера во время стоматологической хирургической операции.
2. Нетоксичный. Апирогенный. Не содержит латексных компонентов и фталатов.
3. Стерильный, в индивидуальной упаковке, однократного применения.
4. Соединитель ирригационной системы с охлаждающей жидкостью с помощью крепления типа Люэр-лок.
5. Пластиковая игла трубки с воздушным фильтром с системой открытия-закрытия.
6. Ирригационная трубка совместима с физиодиспенсерами СOXO.

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.50.390		

	Объем (количество)
	270 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	4618,35 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "МОКБ" 700190752



Лот №3 
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Сменная колба для  автоматического инжектора контраста

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Показатели (характеристики):
1.Объем - 150 мл 
2.Совместимость с инжектором крнтраста Avanta Medrad.

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.50.390

	Объем (количество)
	200 шт.

	Предельная  стоимость государственной закупки по лоту
	12 000 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "Могилевская клиническая больница СМП" 700202009



Лот №4
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Набор MPAT для автоматического инжектора контраста

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Состав:
1.Шприц колба с принадлежностями.
2. Капельницы конические с принадлежностями – 2 шт.
Показатели (характеристики):
1.Совместимость с инжектором Avanta Medrad.

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.50.390

	Объем (количество)
	200 шт.

	Предельная  стоимость государственной закупки по лоту
	65 000 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "Могилевская клиническая больница СМП" 700202009


    
Лот №5
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Клапаны сердца искусственные механические аортальные

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №5


	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.22.900

	Объем (количество)
	30 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	372000 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "МОКБ" 700190752


Приложение к лоту №5:
1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Кол-во, шт.

	1.1
	Клапан сердца искусственный механический аортальный №19
	5

	1.2
	Клапан сердца искусственный механический аортальный №21
	10

	1.3
	Клапан сердца искусственный механический аортальный №23
	10

	1.4
	Клапан сердца искусственный механический аортальный №25
	4

	1.5
	Клапан сердца искусственный механический аортальный №27
	1


2. Показатели (характеристики):
2.1. * Область применения: предназначены для замены естественных клапанов сердца в случае их патологии. 
2.2. * Искусственный  механический клапан сердца должен состоять из: пришивной манжеты, корпуса, двух полулунных створок.
2.3. Корпус и створки должны быть выполнены из высокопрочного материала.
2.4. Механизм крепления створок должен находиться внутри корпуса и должен быть защищен от возможной интерпозиции инородных тел. 
2.5.Конструкция корпуса должна обеспечивать беспрепятственное движение запирательных элементов (полулунных створок) во время их открытия и закрытия, максимально предотвращать возможное их заклинивание или ограничение подвижности.
2.6. Запирательные элементы должны быть изготовлены из высокопрочного материала. Угол открытия запирательных элементов - не менее 75ᵒ по отношению к плоскости корпуса.
2.7. Пришивная манжета должна быть изготовлена из мягкого вязаного полиэфирного полотна. Конструкция манжеты должна обеспечивать хорошую адаптацию к тканям пациента.
2.8. Манжета должна иметь контрастные метки: для аортальных клапанов – 3 (через каждые 120ᵒ окружности).
2.9. Искусственный высокотехнологичный клапан должен быть закреплен на держателе, который должен прочно удерживать его и предохранять элементы клапана от повреждений во время имплантации.
2.10. Протез вместе с держателем должен быть последовательно упакован в два пластиковых контейнера и наружную картонную упаковку. Содержимое наружного контейнера должно быть стерильным. Контейнеры должны иметь специальный индикатор, указывающий на сохранность герметичности упаковки.
2.11. На каждом контейнере должна быть информация о клапане: название, тип, размер, дата стерилизации, серийный номер.
2.12. В картонной упаковке должен находиться паспорт изделия, в котором указываются конструктивное устройство клапана, инструкция по его использованию.
2.13.Документальные материалы фирмы-производителя для подтверждения технических и функциональных параметров закупаемого изделия на русском или английском языке.

[bookmark: _Hlk86840918]                                                                                 Лот №6
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	ЭКГ-электроды

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1.Показатели (характеристики):
1.1.Для взрослых пациентов.
1.2.МР-совместимость
1.3.Должны переклеиваться (при необходимости) без потери качества фиксации.
1.4.Не должны вызывать аллергии, содержать латекс.
1.5.Наличие ушка для удобства снятия. 
1.6.Одноразового применения.

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.50.390

	Объем (количество)
	2000 шт.          

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	1500 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "МОКБ" 700190752




4. Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. 
5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна 8-0222-62-61-34.

Товаровед 1 категории ООТ 	                                 	                              Ю.В.Сергиенко
3

