УТВЕРЖДАЮ

Директор

РНПЦ детской хирургии

______________К.В.Дроздовский

«___» ___________ 2026 года

1.	Заявка на закупку: Материалы расходные для анестезиологии и реаниматологии

2.	Заказчик Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр детской хирургии»

| Сведения о заказчике |  |
| --- | --- |
| Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) | Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр детской хирургии» |
| Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) | 220013, г. Минск, пр. Независимости, 64А |
| Учетный номер плательщика | 192399556 |
| Адрес электронной почты | mto@dhc.by |
| Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии) | www.dhc.by |

3.	Область применения: анестезиология и реаниматология

4.	Сведения о государственной закупке:

| лот № 1 |  |
| --- | --- |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Материалы расходные для анестезиологии и реаниматологии |
| Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению 1 |
| Код по ОКРБ 007-2012 (9 знаков) <1> | 32.50.13.650 |
| Объем (количество) | 76 наименований |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 2 040 356,77 белорусских рублей |
| Источник финансирования государственной закупки | Республиканский бюджет |
| лот № 2 |  |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Изделия и принадлежности для проведения ИВЛ |
| Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению 2 |
| Код по ОКРБ 007-2012 (9 знаков) <1> | 32.50.13.650 |
| Объем (количество) | 3 наименования |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 84 437,76 белорусских рублей |
| Источник финансирования государственной закупки | Республиканский бюджет |

5. Фамилии, собственные имена, отчества (если таковые имеются), занимаемые должности служащих, номера телефонов (в том числе мобильных телефонов) работников заказчика, определенных для осуществления контактов с организатором: Шабатько Андрей Николаевич, начальник отдела материально-технического обеспечения РНПЦ детской хирургии, + 375 17 378-21-06.

Приложение 1

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) материалов расходных для анестезиологии и реаниматологии

1.	Состав (комплектация) медицинских изделий:

| №пп | Наименование (или аналог) | Каталожный номер (или аналог) | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Маска ороназальная для неинвазивной ИВЛ ClassicStar® plus SE, одноразовая, размер M, | MP04712 | штука | 10 |
| 2 | Маска ороназальная для неинвазивной ИВЛ ClassicStar® plus SE, одноразовая, размер L | MP04713 | штука | 10 |
| 3 | Маска ороназальная для неинвазивной ИВЛ ClassicStar® plus SE, одноразовая, размер S | MP04711 | штука | 10 |
| 4 | Маска назальная для неинвазивной ИВЛ ClassicStar® plus невентилируемая, одноразовая, размер L | MP04743 | штука | 20 |
| 5 | Маска назальная для неинвазивной ИВЛ ClassicStar® plus невентилируемая, одноразовая, размер M | MP04742 | штука | 20 |
| 6 | Маска назальная для неинвазивной ИВЛ ClassicStar® plus невентилируемая, одноразовая, размер XL | MP04744 | штука | 25 |
| 7 | Маска Neo-mask, силиконовая, одноразовая, размер M | 8418490 | штука | 20 |
| 8 | Маска Neo-mask, силиконовая, одноразовая, размер L | 8418619 | штука | 20 |
| 9 | Повязка головная, одноразовая, размер M, 27 – 31 см (10,6 – 12,2 дюйм) окружность головы, | MP03883 | штука | 10 |
| 10 | Повязка головная, одноразовая, размер L, 31 – 37 см (12,2 – 14,6 дюйм) окружность головы, | MP03884 | штука | 10 |
| 11 | Повязка головная, одноразовая, размер XL, 37 – 42 см (14,6 – 16,5 дюйм) окружность головы, | MP03885 | штука | 10 |
| 12 | Маска для анестезии ComfortStar®, одноразовая, с крепежным кольцом, стандартная, размер 1, для новорожденных, | MP01511 | штука | 160 |
| 13 | Маска для анестезии ComfortStar®, одноразовая, с крепежным кольцом, стандартная, размер 2, для младенцев. | MP01512 | штука | 560 |
| 14 | Датчик потока Spirolog®, PC/ABS, | 8403735 | штука | 5 |
| 15 | Кабель датчика потока, для неонатального датчика потока, Babylog® 8000 | 8409626 | штука | 15 |
| 16 | Датчик потока для новорожденных ISO 15, PSU, стерилизуемый | 8411130 | штука | 60 |
| 17 | Вставка для датчика потока для новорожденных, PSU, стерилизуемая, | 8410179 | штука | 200 |
| 18 | Набор емкостей для сбора секрета, включает емкости для сбора секрета 700 мл (2 шт.) и всасывающий шланг 1,5 м, макс. емкость до перелива 2 × 1000 мл, шкала с шагом от 10 мл до макс. 700 мл | 2M85056 | штука | 6 |
| 19 | Трубка для отсасывания VacuSmart®, длина 2 метра, PE (полиэтилен), одноразовая, с наконечником для пальца, | MP14010 | штука | 350 |
| 20 | Крышка, для емкости для сбора секрета 700 мл, с защитой от перелива | 2M85011 | штука | 20 |
| 21 | Емкость для сбора секрета, PSU (полисульфон), многоразовая, 700 мл, автоклавируемая при темп. до 134°C | 2M85594 | штука | 10 |
| 22 | Датчик температуры общего назначения, многоразовый для детей, 7-контактный разъем, 1,5 м | 4329848 | штука | 25 |
| 23 | Датчик температуры кожи, многоразовый, с 7-контактным разъемом, 1,5 м | 4329822 | штука | 15 |
| 24 | Датчик температуры кожи, многоразовый, с 7-контактным разъемом, 3 м | 5204669 | штука | 10 |
| 25 | Защитный чехол* для датчика температуры общего назначения, без латекса, | MS40243 | штука | 200 |
| 26 | Держатель шланга всасывания, подходит для различных диаметров | 2M85239 | штука | 10 |
| 27 | Шланг всасывания, силиконовый, многоразовый, 1,5 м, для медицинской аспирации | M25780 | штука | 200 |
| 28 | Промежуточный ЭКГ-кабель, на 3 отведения для NeoMed Pod, 1,5 м | 5592162 | штука | 20 |
| 29 | Промежуточный кабель SpO2 Dreger/Nellcor, для MultiMed 5/6 и модулей NeoMed Pod 1м. | 3368433 | штука | 10 |
| 30 | Мультипараметрический кабель MultiMed® 5 Pod, для ЭКГ, частота дыхания, SpO2, и темп., 1,5 м | 5950196 | штука | 17 |
| 31 | ЭКГ-кабель, на 3 отведения Infinity® TruST™, IEC1 (евр. цветовой код), 70 см | MP03421 | штука | 15 |
| 32 | ЭКГ-кабель, на 3 отведения, двухконтактный разъем, IEC1 (евр. цветовой код), 1 м | MP03411 | штука | 10 |
| 33 | Датчик давления IBP* для Memscap (Capto/SensoNor) 844, многоразовый | 7489417 | штука | 12 |
| 34 | Кабель датчика давления IBP для Memscap (Capto/SensoNor), 3,7 м | 4321563 | штука | 10 |
| 35 | Клапан выдоха для Evita® 2 plus, Evita® 4, Evita® XL, одноразовый, | 8414776 | штука | 1 200 |
| 36 | Клапаны выдоха Infinity® ID для Savina 300, Evita V300, Evita Infinity V500, одноразовые | MP01060/ MP20108 | штука | 600 |
| 37 | Дыхательный контур VentStar® Oxylog 3000F, 3000+, одноразовый, P, 1,9 м (4,92 фут), для Oxylog 3000: ПО ≥ 1,20, VE300 (ПО ≥ 2, опция для детей) | 5704964 | штука | 150 |
| 38 | Соединительная трубка NIBP, для взрослых, 3,7 м, для мониторов Infinity® | MP00953 | штука | 15 |
| 39 | Манжета NIBP, одноразовая, для новорожд., размер 1, 3,1 – 5,7см, 10 шт. | 2870181 | штука | 10 |
| 40 | Манжета NIBP, одноразовая, для новорожд., размер 2, 4,3 – 8 см, 10 шт. | 2870199 | штука | 10 |
| 41 | Манжета NIBP, одноразовая, для новорожд., размер 3, 5,8 – 10,9 см, 10 шт. | 2870207 | штука | 130 |
| 42 | Манжета NIBP, одноразовая, для новорожд., размер 4, 7,1 – 13,1 см, 10 шт. | 2870215 | штука | 60 |
| 43 | Манжета NIBP, одноразовая, для новорожд., размер 5, 8,3 – 15 см, 10 шт. | 2870173 | штука | 50 |
| 44 | Шланг NIBP, для новорожд., 2,4 м | 2870298 | штука | 10 |
| 45 | Манжета NIBP XXS, многоразовая, для грудных детей, 8-13 см/13см | MP00911 | штука | 5 |
| 46 | Манжета NIBP XS, многоразовая, для детей, 12-19 см/19см | MP00912 | штука | 5 |
| 47 | Манжета NIBP S, многоразовая, маленькая для взрослых, 17-25 см/29см | MP00913 | штука | 10 |
| 48 | Манжета NIBP M, многоразовая, для взрослых, 23-33 см/33см | MP00915 | штука | 10 |
| 49 | Манжета NIBP L, многоразовая, большая для взрослых, 31-40 см/40см | MP00918 | штука | 10 |
| 50 | Дыхательный мешок VentStar® 0,5 л, | MP02710 | штука | 600 |
| 51 | Дыхательный мешок VentStar® 1 л, | MP02711 | штука | 700 |
| 52 | Дыхательный мешок, силиконовый, многоразовый, 0,5 л, не содержит натурального каучукового латекса | 2166054 | штука | 20 |
| 53 | Дыхательный мешок, силиконовый, многоразовый, 1,5 л, не содержит натурального каучукового латекса | 2166127 | штука | 20 |
| 54 | Тестовые легкие неонатальные, многоразовые, 50 мл, не содержит натурального каучукового латекса | MP20050 | штука | 20 |
| 55 | IBP Y-образный адаптер, 7-контактный | 5592147 | штука | 15 |
| 56 | Коннектор гибкий ErgoStar® CM 40, одноразовый, 10 см, двойное вертлужное cсоединение | MP01840 | штука | 50 |
| 57 | Манометр для VarioVac® + VarioAir®, двойная шкала кПа/мм рт. ст., -100 кПа (-1000 мбар) | MP00578 | штука | 2 |
| 58 | Покрывало для защиты от излучения для BiliLux, многоразовое | MP03760 | штука | 2 |
| 59 | Очки-масочки для фототерапии Eyemax2, одноразовые, микро, окружность головы 20-25 см. | MP03770 | штука | 50 |
| 60 | Очки-масочки для фототерапии Eyemax2, одноразовые, для недоношенных детей, окружность головы 26-32 см. | MP03771 | штука | 60 |
| 61 | Очки-масочки для фототерапии Eyemax2, одноразовые, стандартный размер, окружность головы 33-38 см. | MP03772 | штука | 110 |
| 62 | Порт для шлангов для Isolette C2000, 8000 и 8000 plus, многоразовый | MU12609 | штука | 100 |
| 63 | Емкость для сбора конденсата с фильтром и трубой для Isolette 8000, одноразовая 800 мл. | MU10918 | штука | 600 |
| 64 | Шланг подачи воды для Caleo и Babyleo TN500, одноразовый | MX17018 | штука | 60 |
| 65 | Фиксатор датчика температуры тела Care-For-Me гидрогель, одноразовый, маленький | MU06944 | штука | 200 |
| 66 | Гелевый матрац для Babytherm 8000/8010 и TN300 многоразовый | 2M20827 | штука | 10 |
| 67 | SpO2 клеящийся Dreger, тканевой, одноразовый, для младенцев | MS16447 | штука | 96 |
| 68 | SpO2 клеящийся Dreger, тканевой, одноразовый, для новорожденных | MS16446 | штука | 336 |
| 69 | Шарнирный кронштейн 240°, 3 шарнира,фиксируемый, система шарового крепления, длина 1155 мм. Макс.грузоподьёмность 0,3 кг. Включает хомуты для крепления шланга MP00493 (1), 8409841 (1) | 8409609 | штука | 5 |
| 70 | Медицинский смотровой светильник со светодиодной технологией, EU | MP00601 | штука | 5 |
| 71 | Кабель питания EU, 1,8 м. 2 контакта | MP00591 | штука | 12 |
| 72 | Внутренняя стенка (mini wall) для Babytherm 8004 и TN 300 | 2М20936 | штука | 50 |
| 73 | Система фильтрации бактерий и вирусов VarioSafe, для VarioAir®, VarioVac®, VarioO2, одноразовая, | MP00555 | штука | 200 |
| 74 | Компактная направляющая, для трубки 38 мм, стандартный профиль направляющей 25 × 10 мм, каждая сторона 10 см, масса: 0,9 кг, макс. нагрузка: 30 кг | 2M85337 | штука | 5 |
| 75 | T-образный адаптер, для новорожденных, для NO терапии | 8422215 | штука | 20 |
| 76 | Водяные ловушки для медицинских газоанализаторов Waterlock 2 | 6872130 | штука | 144 |

2.	Показатели (характеристики):

2.1.	Совместимость с оборудованием производства Dragerwerk AG & Co KGaA, Германия, имеющихся на балансе учреждения.

3.	Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1.	Срок годности на дату поставки должен составлять не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

Разработчик:

Заведующий отделением АРО №3

РНПЦ детской хирургии						В.Ю.Назарова

Приложение 2

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) материалов расходных для анестезиологии и реаниматологии

1.	Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № пп | Наименование | ед. измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Шапочка повязка для фиксации CPAP, желтая, размер №2, кат.номер 4707002 (или аналог) | шт | 20 |
| 1.2 | Шапочка повязка для фиксации CPAP, голубая, размер №3, кат.номер 4707002 (или аналог) | шт | 40 |
| 1.3 | Контур дыхательный, транспортный, длина 2,0 метра, к аппаратам ИВЛ OXILOG 2000/3000, кат. номер 2072000 (или аналог) | шт | 400 |

2.	Показатели (характеристики):

2.1.	Предлагаемые изделия и принадлежности для проведения искусственной вентиляции должны быть одноразовыми.

2.2.	Шапочки должны иметь цветовую маркировку в соответствии с размером,

2.3.	Изготовлены из медицинского ПВХ, без латекса и фталатов.

3.	Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1.	Срок годности на дату поставки должен составлять не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

Разработчик:

Заведующий отделением АРО №1

РНПЦ детской хирургии					                                 А.А.Цилько