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1.	Заявка на закупку: Материалы расходные для анестезиологии и реаниматологии 
2.	Заказчик Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр детской хирургии» 
	Сведения о заказчике 

	Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр детской хирургии»

	Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	220013, г. Минск, пр. Независимости, 64А

	Учетный номер плательщика
	192399556

	Адрес электронной почты
	mto@dhc.by

	Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии)
	www.dhc.by


[bookmark: bookmark=id.30j0zll][bookmark: bookmark=id.1fob9te]3.	Область применения: анестезиология и реаниматология 
[bookmark: bookmark=id.3znysh7][bookmark: bookmark=id.2et92p0]4.	Сведения о государственной закупке: 
	лот № 1

	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Материалы расходные для анестезиологии и реаниматологии 

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению 1

	Код по ОКРБ 007-2012 (9 знаков) <1>
	32.50.13.650

	Объем (количество)
	76 наименований

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	 2 040 356,77  белорусских рублей

	Источник финансирования государственной закупки
	Республиканский бюджет

	[bookmark: bookmark=id.tyjcwt]лот № 2

	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Изделия и принадлежности для проведения ИВЛ

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению 2

	Код по ОКРБ 007-2012 (9 знаков) <1>
	32.50.13.650

	Объем (количество)
	3 наименования

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	84 437,76 белорусских рублей

	Источник финансирования государственной закупки
	Республиканский бюджет


5. Фамилии, собственные имена, отчества (если таковые имеются), занимаемые должности служащих, номера телефонов (в том числе мобильных телефонов) работников заказчика, определенных для осуществления контактов с организатором: Шабатько Андрей Николаевич, начальник отдела материально-технического обеспечения РНПЦ детской хирургии, + 375 17 378-21-06.






































Приложение 1
Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) материалов расходных для анестезиологии и реаниматологии 
1.	Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№пп
	Наименование
(или аналог)
	Каталожный номер
(или аналог)
	Единица измерения
	Количество

	1
	Маска ороназальная для неинвазивной ИВЛ ClassicStar® plus SE, одноразовая, размер M, 
	MP04712
	штука
	10

	2
	Маска ороназальная для неинвазивной ИВЛ ClassicStar® plus SE, одноразовая, размер L
	MP04713
	штука
	10

	3
	Маска ороназальная для неинвазивной ИВЛ ClassicStar® plus SE, одноразовая, размер S
	MP04711
	штука
	10

	4
	Маска назальная для неинвазивной ИВЛ ClassicStar® plus невентилируемая, одноразовая, размер L 
	MP04743
	штука
	20

	5
	Маска назальная для неинвазивной ИВЛ ClassicStar® plus невентилируемая, одноразовая, размер M 
	MP04742
	штука
	20

	6
	Маска назальная для неинвазивной ИВЛ ClassicStar® plus невентилируемая, одноразовая, размер XL 
	MP04744
	штука
	25

	7
	Маска Neo-mask, силиконовая, одноразовая, размер M 
	8418490
	штука
	20

	8
	Маска Neo-mask, силиконовая, одноразовая, размер L 
	8418619
	штука
	20

	9
	Повязка головная, одноразовая, размер M, 27 – 31 см (10,6 – 12,2 дюйм) окружность головы, 
	MP03883
	штука
	10

	10
	Повязка головная, одноразовая, размер L, 31 – 37 см (12,2 – 14,6 дюйм) окружность головы, 
	MP03884
	штука
	10

	11
	Повязка головная, одноразовая, размер XL, 37 – 42 см (14,6 – 16,5 дюйм) окружность головы,
	MP03885
	штука
	10

	12
	Маска для анестезии ComfortStar®, одноразовая, с крепежным кольцом, стандартная, размер 1, для новорожденных, 
	MP01511
	штука
	160

	13
	Маска для анестезии ComfortStar®, одноразовая, с крепежным кольцом, стандартная, размер 2, для младенцев.
	MP01512
	штука
	560

	14
	Датчик потока Spirolog®, PC/ABS,  
	8403735
	штука
	5

	15
	Кабель датчика потока, для неонатального датчика потока, Babylog® 8000
	8409626
	штука
	15

	16
	Датчик потока для новорожденных ISO 15, PSU, стерилизуемый 
	8411130
	штука
	60

	17
	Вставка для датчика потока для новорожденных, PSU, стерилизуемая, 
	8410179
	штука
	200

	18
	Набор емкостей для сбора секрета, включает емкости для сбора секрета 700 мл (2 шт.) и всасывающий шланг 1,5 м, макс. емкость до перелива 2 × 1000 мл, шкала с шагом от 10 мл до макс. 700 мл 
	2M85056
	штука
	6

	19
	Трубка для отсасывания VacuSmart®, длина 2 метра, PE (полиэтилен), одноразовая, с наконечником для пальца, 
	MP14010
	штука
	350

	20
	Крышка, для емкости для сбора секрета 700 мл, с защитой от перелива 
	2M85011
	штука
	20

	21
	Емкость для сбора секрета, PSU (полисульфон), многоразовая, 700 мл, автоклавируемая при темп. до 134°C 
	2M85594
	штука
	10

	22
	Датчик температуры общего назначения, многоразовый для детей, 7-контактный разъем, 1,5 м 
	4329848
	штука
	25

	23
	Датчик температуры кожи, многоразовый, с 7-контактным разъемом, 1,5 м 
	4329822
	штука
	15

	24
	Датчик температуры кожи, многоразовый, с 7-контактным разъемом, 3 м
	5204669
	штука
	10

	25
	Защитный чехол* для датчика температуры общего назначения, без латекса, 
	MS40243
	штука
	200

	26
	Держатель шланга всасывания, подходит для различных диаметров 
	2M85239
	штука
	10

	27
	Шланг всасывания, силиконовый, многоразовый, 1,5 м, для медицинской аспирации 
	M25780
	штука
	200

	28
	Промежуточный ЭКГ-кабель, на 3 отведения для NeoMed Pod, 1,5 м
	5592162
	штука
	20

	29
	Промежуточный кабель SpO2 Dreger/Nellcor, для MultiMed 5/6 и модулей NeoMed Pod 1м.
	3368433
	штука
	10

	30
	Мультипараметрический кабель MultiMed® 5 Pod, для ЭКГ, частота дыхания, SpO2, и темп., 1,5 м
	5950196
	штука
	17

	31
	ЭКГ-кабель, на 3 отведения Infinity® TruST™, IEC1 (евр. цветовой код), 70 см 
	MP03421
	штука
	15

	32
	ЭКГ-кабель, на 3 отведения, двухконтактный разъем, IEC1 (евр. цветовой код), 1 м 
	MP03411
	штука
	10

	33
	Датчик давления IBP* для Memscap (Capto/SensoNor) 844, многоразовый 
	7489417
	штука
	12

	34
	Кабель датчика давления IBP для Memscap (Capto/SensoNor), 3,7 м
	4321563
	штука
	10

	35
	Клапан выдоха для Evita® 2 plus, Evita® 4, Evita® XL, одноразовый,
	8414776
	штука
	1 200

	36
	Клапаны выдоха Infinity® ID для Savina 300, Evita V300, Evita Infinity V500, одноразовые
	MP01060/ MP20108
	штука
	600

	37
	Дыхательный контур VentStar® Oxylog 3000F, 3000+, одноразовый, P, 1,9 м (4,92 фут), для Oxylog 3000: ПО ≥ 1,20, VE300 (ПО ≥ 2, опция для детей)
	5704964
	штука
	150

	38
	Соединительная трубка NIBP, для взрослых, 3,7 м, для мониторов Infinity® 
	MP00953
	штука
	15

	39
	Манжета NIBP, одноразовая, для новорожд., размер 1, 3,1 – 5,7см, 10 шт.
	2870181
	штука
	10

	40
	Манжета NIBP, одноразовая, для новорожд., размер 2, 4,3 – 8 см, 10 шт. 
	2870199
	штука
	10

	41
	Манжета NIBP, одноразовая, для новорожд., размер 3, 5,8 – 10,9 см, 10 шт. 
	2870207
	штука
	130

	42
	Манжета NIBP, одноразовая, для новорожд., размер 4, 7,1 – 13,1 см, 10 шт. 
	2870215
	штука
	60

	43
	Манжета NIBP, одноразовая, для новорожд., размер 5, 8,3 – 15 см, 10 шт. 
	2870173
	штука
	50

	44
	Шланг NIBP, для новорожд., 2,4 м
	2870298
	штука
	10

	45
	Манжета NIBP XXS, многоразовая, для грудных детей, 8-13 см/13см
	MP00911
	штука
	5

	46
	Манжета NIBP XS, многоразовая, для детей, 12-19 см/19см
	MP00912
	штука
	5

	47
	Манжета NIBP S, многоразовая, маленькая для взрослых, 17-25 см/29см
	MP00913
	штука
	10

	48
	Манжета NIBP M, многоразовая, для взрослых, 23-33 см/33см
	MP00915
	штука
	10

	49
	Манжета NIBP L, многоразовая, большая для взрослых, 31-40 см/40см
	MP00918
	штука
	10

	50
	 Дыхательный мешок VentStar® 0,5 л,
	MP02710
	штука
	600

	51
	Дыхательный мешок VentStar® 1 л, 
	MP02711
	штука
	700

	52
	Дыхательный мешок, силиконовый, многоразовый, 0,5 л, не содержит натурального каучукового латекса 
	2166054
	штука
	20

	53
	Дыхательный мешок, силиконовый, многоразовый, 1,5 л, не содержит натурального каучукового латекса 
	2166127
	штука
	20

	54
	Тестовые легкие неонатальные, многоразовые, 50 мл, не содержит натурального каучукового латекса
	MP20050
	штука
	20

	55
	IBP Y-образный адаптер, 7-контактный 
	5592147
	штука
	15

	56
	Коннектор гибкий ErgoStar® CM 40, одноразовый, 10 см, двойное вертлужное cсоединение 
	MP01840
	штука
	50

	57
	Манометр для VarioVac® + VarioAir®, двойная шкала кПа/мм рт. ст., -100 кПа (-1000 мбар) 
	MP00578
	штука
	2

	58
	Покрывало для защиты от излучения для BiliLux, многоразовое
	MP03760
	штука
	2

	59
	Очки-масочки для фототерапии Eyemax2, одноразовые, микро, окружность головы 20-25 см.
	MP03770
	штука
	50

	60
	Очки-масочки для фототерапии Eyemax2, одноразовые, для недоношенных детей, окружность головы 26-32 см.
	MP03771
	штука
	60

	61
	Очки-масочки для фототерапии Eyemax2, одноразовые, стандартный размер, окружность головы 33-38 см.
	MP03772
	штука
	110

	62
	Порт для шлангов для Isolette C2000, 8000 и 8000 plus, многоразовый
	MU12609
	штука
	100

	63
	Емкость для сбора конденсата с фильтром и трубой для Isolette 8000, одноразовая 800 мл.
	MU10918
	штука
	600

	64
	Шланг подачи воды для Caleo и Babyleo TN500, одноразовый
	MX17018
	штука
	60

	65
	Фиксатор датчика температуры тела Care-For-Me гидрогель, одноразовый, маленький 
	MU06944
	штука
	200

	66
	Гелевый матрац для Babytherm 8000/8010 и TN300 многоразовый
	2M20827
	штука
	10

	67
	SpO2 клеящийся Dreger, тканевой, одноразовый, для младенцев
	MS16447
	штука
	96

	68
	SpO2 клеящийся Dreger, тканевой, одноразовый, для новорожденных
	MS16446
	штука
	336

	69
	Шарнирный кронштейн 240°, 3 шарнира,фиксируемый, система шарового крепления, длина 1155 мм. Макс.грузоподьёмность 0,3 кг. Включает хомуты для крепления шланга MP00493 (1), 8409841 (1)
	8409609
	штука
	5

	70
	Медицинский смотровой светильник со светодиодной технологией, EU
	MP00601
	штука
	5

	71
	Кабель питания EU, 1,8 м. 2 контакта
	MP00591
	штука
	12

	72
	Внутренняя стенка (mini wall) для Babytherm 8004 и TN 300 
	2М20936
	штука
	50

	73
	Система фильтрации бактерий и вирусов VarioSafe, для VarioAir®, VarioVac®, VarioO2, одноразовая,
	MP00555
	штука
	200

	74
	Компактная направляющая, для трубки 38 мм, стандартный профиль направляющей 25 × 10 мм, каждая сторона 10 см, масса: 0,9 кг, макс. нагрузка: 30 кг
	2M85337
	штука
	5

	75
	T-образный адаптер, для новорожденных, для NO терапии
	8422215
	штука
	20

	76
	Водяные ловушки для медицинских газоанализаторов Waterlock 2
	6872130
	штука
	144


2.	Показатели (характеристики):
[bookmark: _Hlk179355359]2.1.	Совместимость с оборудованием производства Dragerwerk AG & Co KGaA, Германия, имеющихся на балансе учреждения. 
3.	Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):
3.1.	Срок годности на дату поставки должен составлять не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

Разработчик:

Заведующий отделением АРО №3
РНПЦ детской хирургии						В.Ю.Назарова 








Приложение 2
Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) материалов расходных для анестезиологии и реаниматологии 
1.	Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№
пп
	Наименование
	ед.
измерения
	Кол-во

	1.1
	Шапочка повязка для фиксации CPAP, желтая, размер №2, кат.номер 4707002 (или аналог)
	шт
	20

	1.2
	Шапочка повязка для фиксации CPAP, голубая, размер №3, кат.номер 4707002 (или аналог)
	шт
	40

	1.3
	Контур дыхательный, транспортный, длина 2,0 метра, к аппаратам ИВЛ OXILOG 2000/3000, кат. номер 2072000 (или аналог)

	шт
	400


2.	Показатели (характеристики):
2.1.	Предлагаемые изделия и принадлежности для проведения искусственной вентиляции должны быть одноразовыми.
2.2.	Шапочки должны иметь цветовую маркировку в соответствии с размером, 
2.3.	Изготовлены из медицинского ПВХ, без латекса и фталатов.
3.	Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):
3.1.	Срок годности на дату поставки должен составлять не менее 80% от срока годности, установленного производителем.


Разработчик:
Заведующий отделением АРО №1                                                                        
РНПЦ детской хирургии					                                 А.А.Цилько     

