Приложение 1
Лот № 1

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:







	№
	Наименование товара
	Кол-во (штук)

	1.1
	Пластина адгезивная для двухкомпонентного калоприемника до 40мм. 
	500

	1.2
	Мешок уростомный для двухкомпонентного мочеприемника прозрачный до 40мм. 
	1 000


2. Технические требования:

2.1. Стомийное оснащение предназначено для амбулаторных взрослых пациентов льготной категории с уростомами;

2.2. Пластина на коже взрослого пациента должна надежно и герметично удерживаться.

2.3. Пластина должна быть изготовлена из гипоаллергенных гидроколлоидных материалов и обладать выраженными адгезивными, противовоспалительными, эпителизирующими свойствами, не вызывать аллергических реакций.

2.4. Пластина должна иметь выполненную типографским способом маркировочную раз​метку в виде концентрических окружностей.

2.6. Стомийная система должна иметь возможность крепления к стомийному поясу.

2.7. Соединение и разъединение пластины от многоразового уростомного мешка не должно вызывать затруднений у пациентов и обеспечивать полную герметичность после фиксации. 

2.8. Пластина не должна пропускать мочу и быть герметичной по всей плоскости соприкосновения с кожей пациента.

2.9. Мешок предназначен для двухкомпонентной системы: клеящаяся вокруг стомы лечебная пластина и крепящийся к ней съемный (дренируемый) прозрачный мешок.

2.10. Стомный мешок должен иметь специальный слой из нетканого материала, препятствующий прилипанию мешка к телу.

2.11. Стомный мешок должен быть изготовлен из бесшумного не пропускающего запах многослойного полиэтилена.

2.12. Соединение и разъединение пластины и многоразового мешка не должно вызывать затруднений у пациентов и обеспечивать полную герметичность после фиксации. 

2.13. Стомный мешок должен иметь антирефлюксный и сливной клапан, надежно герметизирующий мешок.

Приложение 1
Лот № 2 
1. Состав (комплектация) медицинских изделий:







	№
	Наименование товара
	Кол-во, (штук)

	1.1
	Пластина адгезивная для двухкомпонентного калоприемника с ушками для крепления пояса до 50мм.
	500

	1.2
	Мешок уростомный для двухкомпонентного мочеприемника прозрачный до 50мм. 
	1 000


2. Технические требования:

2.1. Стомийное оснащение предназначено для амбулаторных взрослых пациентов льготной категории с уростомами;

2.2. Пластина на коже взрослого пациента должна надежно и герметично удерживаться.

2.3. Пластина должна быть изготовлена из гипоаллергенных гидроколлоидных материалов и обладать выраженными адгезивными, противовоспалительными, эпителизирующими свойствами, не вызывать аллергических реакций.

2.4. Пластина должна иметь выполненную типографским способом маркировочную раз​метку в виде концентрических окружностей.

2.6. Стомийная система должна иметь возможность крепления к стомийному поясу.

2.7. Соединение и разъединение пластины от многоразового уростомного мешка не должно вызывать затруднений у пациентов и обеспечивать полную герметичность после фиксации. 

2.8. Пластина не должна пропускать мочу и быть герметичной по всей плоскости соприкосновения с кожей пациента.

2.9. Мешок предназначен для двухкомпонентной системы: клеящаяся вокруг стомы лечебная пластина и крепящийся к ней съемный (дренируемый) прозрачный мешок.

2.10. Стомный мешок должен иметь специальный слой из нетканого материала, препятствующий прилипанию мешка к телу.

2.11. Стомный мешок должен быть изготовлен из бесшумного не пропускающего запах многослойного полиэтилена.

2.12. Соединение и разъединение пластины и многоразового мешка не должно вызывать затруднений у пациентов и обеспечивать полную герметичность после фиксации. 

2.13. Стомный мешок должен иметь антирефлюксный и сливной клапан, надежно герметизирующий мешок.

