Приложение 1 

Заявка на закупку 
Реагенты и расходные материалы для проведения исследований методом полимеразной цепной реакции

	Лот 1

	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Набор для выявления и количественного (высокочувствительного) определения РНК вируса гепатита С методом ПЦР 

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Детекция в режиме «реального времени» 
Предлагаемые реагенты должны быть адаптированы под прибор планшетного типа  амплификатор «ДТлайт», Gentier 96E с подтверждением этого в инструкциях.
Аналитическая чувствительность 15 МЕ/мл.
Комплект наборов должен включать в себя:
-набор реагентов для экстракции (выделения) ДНК (РНК) из 1 мл сыворотки (плазмы). 
-ОТ-ПЦР «one step»
-набор реагентов для ПЦР амплификации
-внутренний контрольный образец (ВКО)
-контрольные материалы (положительные и отрицательные).
Предоставить:
-инструкций по применению на русском языке 
-данные по аналитической чувствительности реагентов в международных единицах.
В спецификации обязательно указание, на какое количество исследований (тестов) рассчитана 1 упаковка товара.

	Объем (количество)
	100 определений




	Лот 11

	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Набор для выявления возбудителей бактериальных инфекций (A. baumannii, P. aeruginosa, S. aureus, K. pneumoniae, E. сoli, L. monocytogenes) методом ПЦР

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Детекция в режиме «реального времени».
Предлагаемые реагенты должны быть адаптированы под прибор планшетного типа  амплификатор «ДТлайт», Gentier 96E с подтверждением этого в инструкциях. Комплект наборов должен включать в себя:
-набор реагентов для экстракции (выделения) ДНК (РНК) из любого клинического материала: мокрота, плазма крови, ликвор. 
-набор реагентов для ПЦР амплификации
-внутренний контрольный образец (ВКО)
-контрольные материалы (положительные и отрицательные).
Предоставить:
-инструкций по применению на русском языке 
В спецификации обязательно указание, на какое количество исследований (тестов) рассчитана 1 упаковка товара.

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	21.10.60.600

	Объем (количество)
	200 определений



	Лот 19

	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Набор для выявления генов резистентности к гликопептидным и бета-лактамным антибиотикам у бактерий методом ПЦР

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Набор предназначен для выявления генов резистентности к гликопептидным и бета-лактамным антибиотикам: van A\B (ванкомицину, тейкопланину); mec A (метициллину, оксациллину); tem, ctx-М-1, shv (пенициллинам и цефалоспоринам); oxa-40-like, oxa-48-like, оxa-23-like, oxa-51-like, imp, kpc, ges, ndm, vim (карбапенемам).
Детекция в режиме «реального времени».
Предлагаемые реагенты должны быть адаптированы под прибор планшетного типа  амплификатор «ДТлайт» с подтверждением этого в инструкциях.
Комплект наборов должен включать в себя:
-набор реагентов для экстракции (выделения) ДНК (РНК).
-набор реагентов для ПЦР амплификации
-внутренний контрольный образец (ВКО)
-контрольные материалы (положительные и отрицательные).
Предоставить:
-инструкций по применению на русском языке 
В спецификации обязательно указание, на какое количество исследований (тестов) рассчитана 1 упаковка товара.

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	21.10.60.600


	Объем (количество)
	48 определений
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