ГродМТ 222/26-ПЭА                                                                                         Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 4 Набор расходных материалов для выполнения исследований к инжектору для МРТ SinoMRI AP

- Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Количество | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Набор расходных материалов для выполнения исследований к инжектору для МРТ SinoMRI AP | 500 | набор |

Комплектация набора:

  - Двойная стандартная конфигурация.

  - Шприц – колба 65 мл – 2 шт.

  - Y – образная магистраль соединительная 1500 ± 100 мм – 1 шт.

  - J – трубка.

  - Шип (спайк) – 2 шт.

  - Предлагаемые медицинские изделия должны быть совместимы с инжектором SinoMRI AP.

- Технические характеристики:

  - Изделия однократного применения, стерильны.