ГродМТ 222/26-ПЭА                                                                                         Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

[bookmark: _Hlk217310325][bookmark: _Hlk217311196]Лот 4 Набор расходных материалов для выполнения исследований к инжектору для МРТ SinoMRI AP

1. [bookmark: _Hlk224642461]Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Количество
	Ед. изм.

	1.1.
	Набор расходных материалов для выполнения исследований к инжектору для МРТ SinoMRI AP
	500
	набор


Комплектация набора:
1.1. Двойная стандартная конфигурация.
1.2. Шприц – колба 65 мл – 2 шт.
1.3. Y – образная магистраль соединительная 1500 ± 100 мм – 1 шт.
1.4. J – трубка.
1.5. Шип (спайк) – 2 шт.
1.6. Предлагаемые медицинские изделия должны быть совместимы с инжектором SinoMRI AP.
2. [bookmark: _Hlk217310421]Технические характеристики:
2.1. Изделия однократного применения, стерильны.

