О предоставлении информации (заявки)

о ценах на товары (работы, услуги)

для определения предельной

стоимости предмета госзакупки

12.06.2026

Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова» проводит изучение конъюнктуры рынка для определения предельной стоимости предмета государственной закупки* (согласно постановлению МАРТ от 30.04.2024 № 34 «О порядке и способах определения предельной стоимости предмета государственной закупки») (далее - Положения № 34):

Расходные материалы для лаборатории канцерогенеза

Просим рассмотреть прилагаемые требования к предмету государственной закупки (Приложение 1-14) и предоставить коммерческое предложение с указанием стоимости, срока действия РУ МЗ РБ, возможности и сроков поставки и оплаты, а также замечания касательно требований к предмету государственной закупки (в случае, если таковые имеются) для дальнейшего рассмотрения вопроса их корректировки в срок по 16.06.2026 включительно на электронную почту a.pilatovich@omr.by.

Информация должна содержать:

-наименование потенциального поставщика;

- наименование производителя;

- срок действия РУ МЗ РБ

- условия поставки и оплаты;

- сроки поставки;

- цену (тариф) за единицу с учетом доставки, налогов, сборов и других обязательных платежей; общую стоимость по предмету;

- порядок формирования цены (тарифа) с учетом требований законодательства о ценообразовании

(пример: Цены на товар сформированы в соответствии с требованиями Указа Президента РБ №366 от 11.08.2005 «О формировании цен на лекарственные средства, изделия медицинского назначения и медицинскую технику. Цены на товар, представленные в данном предложении включают в себя стоимость товара, сумму выплат за поставку, НДС и другие налоги, сборы (пошлины), иные обязательные платежи»)- обязательное требование!!! (на работы (услуги) и на иные товары – свой порядок формирования цены)

| Место поставки товара | РНПЦ ОМР им. Александрова, Минский р-н, аг. Лесной |
| --- | --- |
| Порядок поставки товара | Доставка осуществляется транспортом Поставщика и за его счет. |
| Предполагаемые сроки поставки | (указать сроки поставки) с момента заключения договора |
| Источник финансирования | Республиканский бюджет |
| Порядок оплаты | Документы передаются на оплату в органы государственного казначейства в течение 5 банковских дней с момента поставки товара |

Одновременно информируем, что необеспечение предоставления информации в соответствии с направленным запросом в срок, установленный им, рассматривается как отказ принять участие в изучении конъюнктуры рынка.

Настоящий запрос не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между заказчиком и потенциальным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), информация будет использована для определения предельной стоимости предмета государственной закупки и проведение процедуры сбора информации

* Примечание: при определении предельной стоимости предмета не учитывается информация о ценах (тарифах) (ч. 2 п. 7 Положения N 34):

- лиц, включенных в список поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к участию в госзакупках;

- поступившая от лиц, не указавших свое наименование либо фамилию, собственное имя, отчество (при наличии) в случае представления информации от ИП или физлица;

- которая не содержит запрашиваемые заказчиком сведения в части примененного порядка формирования цены потенциальным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

Специалист по организации закупок                 ____________                              Пилатович А.М.

389-96-22

Приложение 1

Технические характеристики (описание)

1.	Состав (комплектация) товара (работы, услуги):

| № п/п | Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги) | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Пробирки центрифужные 50 мл стерильные (типа Falcon) | штук | 8000 |
| 2 | Пробирки центрифужные 15 мл стерильные (типа Falcon) | штук | 4000 |

2.	Технические требования (требуемые технические (технологические, конструктивные, иные потребительские) показатели и характеристики товаров (работ, услуг):

2.1. Стерильные, апирогенные,

2.2.  С коническим дном, без юбки устойчивости.

2.3. Полипропиленовые, с градуировкой, с навинчивающейся крышкой.

2.4. Метод стерилизации- гамма облучение.

Приложение 2

Технические характеристики (описание)

1.	Состав (комплектация) товара (работы, услуги):

| № п/п | Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги) | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Пробирка коническая с юбкой устойчивости, стерильная | штук | 700 |

2.	Технические требования (требуемые технические (технологические, конструктивные, иные потребительские) показатели и характеристики товаров (работ, услуг):

2.1. пластиковая, из полипропилена (РР)

2.2 объем 30-50 мл

2.3 коническая, с юбкой устойчивости

2.4 с винтовой крышкой

2.5 с градуировкой (делениями)

2.6 с матовой полоской для записи

2.7 стерильная, в индивидуальной упаковке

Приложение 3

Технические характеристики (описание)

1.	Состав (комплектация) товара (работы, услуги):

| № п-п | Наименование подлежащих закупке товара | Единица измерения | количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наконечники для раскапывания образцов на 300,0 мкл | исследования | 4320 |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь “О государственных закупках товаров (работ, услуг)”:

  - Расходные материалы   должны быть совместимы для работы на

автоматическом ИФА анализаторе DIALISA 4MP.

Приложение 4

Технические характеристики (описание)

1.	Состав (комплектация) товара (работы, услуги):

| № п-п | Наименование подлежащих закупке товара | Единица измерения | количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наконечники для раскапывания реагентов на 1300,0 мкл | исследования | 1296 |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь “О государственных закупках товаров (работ, услуг)”:

  - Расходные материалы   должны быть совместимы для работы на автоматическом ИФА анализаторе DIALISA 4MP.

Приложение 5

Технические характеристики (описание)

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Микроцентрифужные пробирки градуированные объемом 2,0 мл | штуки | 80 000 |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь “О государственных закупках товаров (работ, услуг)”:

2.1. Отсутствие ДНК, ДНК-азы/РНК-азы, ингибиторов ПЦР.

2.2. Встроенный в крышку антиконтаминационный щиток.

2.3. Возможность автоклавирования при +120ºC.

2.4. Возможность замораживания при -70°С.

Приложение 6

Технические характеристики (описание)

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Микроцентрифужные пробирки градуированные объемом 2,0 мл, из темного пластика | штуки | 10 000 |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь “О государственных закупках товаров (работ, услуг)”:

2.1. Отсутствие ДНК, ДНК-азы/РНК-азы, ингибиторов ПЦР.

2.2. Возможность автоклавирования при +120ºC.

Приложение 7

Технические характеристики (описание)

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Тонкостенные пробирки для флуориметра объемом 0,5 мкл | штуки | 10 000 |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь “О государственных закупках товаров (работ, услуг)”:

2.1. Отсутствие ДНК, ДНК-азы/РНК-азы, ингибиторов ПЦР.

2.2. Возможность автоклавирования при +120ºC.

Приложение 8

Технические характеристики (описание)

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Центрифужные пробирки градуированные, с завинчивающейся крышкой, коническим дном и «юбкой устойчивости», объем 15 мл | штуки | 1 200 |
|  | Центрифужные пробирки градуированные, с завинчивающейся крышкой, коническим дном, без «юбки устойчивости», стерильные, объем 15 мл | штуки | 15 000 |
|  | Центрифужные пробирки градуированные, с завинчивающейся крышкой, коническим дном, без «юбки устойчивости», стерильные, объем 50 мл (типа Falcon) | штуки | 20 000 |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь “О государственных закупках товаров (работ, услуг)”: материал – полипропилен.

Приложение 9

Технические характеристики (описание)

- Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наконечник для дозаторов пипеточных одноразовый с фильтром, максимальный объем образца 100 мкл | штуки | 20 000 |

- Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь “О государственных закупках товаров (работ, услуг)”:

  - Отсутствие ДНКаз, РНКаз, апирогенность.

  - Возможность автоклавирования при +120ºC.

  - Наконечники должны быть универсальными для использования с дозаторами разных производителей и иметь острый без сглаживания конец.

Приложение 10

Технические характеристики (описание)

- Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наконечники для дозаторов пипеточных одноразовые с фильтром без ДНК-аз и РНК-аз, максимальный объем образца 0,5-10 мкл (в штативе), удлиненные | Штуки | 140 |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь “О государственных закупках товаров (работ, услуг)”:

2.1. Исполнение – не мене 96 штук в штативе.

2.2. Стерильно.

2.3. Наконечники должны быть универсальными для использования с дозаторами разных производителей и иметь острый без сглаживания конец.

2.4. Отсутствие ДНК-аз и РНК-аз.

Приложение 11

Технические характеристики (описание)

- Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наконечники для дозаторов пипеточных без фильтра, максимальный объем образца 300 мкл (в штативе), удлиненные | Штуки | 100 |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь “О государственных закупках товаров (работ, услуг)”:

2.1. Исполнение – не мене 96 штук в штативе.

2.2. Стерильно.

2.3. Наконечники должны быть универсальными для использования с дозаторами разных производителей и иметь острый без сглаживания конец.

2.4. Отсутствие ДНК-аз и РНК-аз.

Приложение 12

Технические характеристики (описание)

- Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Пробирка вакуумная стерильная для сбора и стабилизации образца цельной крови с целью анализа внеклеточной ДНК | Штуки | 100 |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь “О государственных закупках товаров (работ, услуг)”:

2.1. Для сбора и стабилизации образца цельной крови с целью анализа внеклеточной ДНК.

2.2. Стерильно.

2.3. Объем 8-10 мл.

Приложение 13

Технические характеристики (описание)

- Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Чашка Петри односекционная невентилируемая | Штуки | 2 050 |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь “О государственных закупках товаров (работ, услуг)”:

2.1. Диаметр – 90 мм.

2.2. Высота – 15-20 мм.

2.3. Чашка Петри и крышка должны быть изготовлены из прозрачного пластика.

2.4. Чашка Петри должна выдерживать нагревание до 60ºС.

2.5. Стерильность.

2.6. Количество чашек Петри в упаковке не более 20 штук.

Приложение 14

Технические характеристики (описание)

- Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наконечник 0,5 мл, к степперу, поршень PE-HD, цилиндр PP, нестерильный | штуки | 25 |
|  | Наконечник 5,0 мл, к степперу, поршень PE-HD, цилиндр РР, нестерильный | штуки | 25 |
|  | Наконечник 25,0 мл, к степперу, поршень PE-HD, цилиндр РР, нестерильный с адаптером | штуки | 10 |

- Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь “О государственных закупках товаров (работ, услуг)”:

  - Наконечники должны быть совместимы с дозатором пипеточным механическим шаговым Dlab Scientific серии StepMate.