								
О предоставлении информации (заявки) 
о ценах на товары (работы, услуги) 
для определения предельной 
стоимости предмета госзакупки
12.06.2026

Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова» проводит изучение конъюнктуры рынка для определения предельной стоимости предмета государственной закупки* (согласно постановлению МАРТ от 30.04.2024 № 34 «О порядке и способах определения предельной стоимости предмета государственной закупки») (далее - Положения № 34): 
Расходные материалы для лаборатории канцерогенеза 

Просим рассмотреть прилагаемые требования к предмету государственной закупки (Приложение 1-14) и предоставить коммерческое предложение с указанием стоимости, срока действия РУ МЗ РБ, возможности и сроков поставки и оплаты, а также замечания касательно требований к предмету государственной закупки (в случае, если таковые имеются) для дальнейшего рассмотрения вопроса их корректировки в срок по 16.06.2026 включительно на электронную почту a.pilatovich@omr.by.
Информация должна содержать: 
-наименование потенциального поставщика;
- наименование производителя;
- срок действия РУ МЗ РБ
- условия поставки и оплаты;
- сроки поставки;
- цену (тариф) за единицу с учетом доставки, налогов, сборов и других обязательных платежей; общую стоимость по предмету; 
- порядок формирования цены (тарифа) с учетом требований законодательства о ценообразовании 
(пример: Цены на товар сформированы в соответствии с требованиями Указа Президента РБ №366 от 11.08.2005 «О формировании цен на лекарственные средства, изделия медицинского назначения и медицинскую технику. Цены на товар, представленные в данном предложении включают в себя стоимость товара, сумму выплат за поставку, НДС и другие налоги, сборы (пошлины), иные обязательные платежи»)- обязательное требование!!! (на работы (услуги) и на иные товары – свой порядок формирования цены)

	Место поставки товара
	РНПЦ ОМР им. Александрова, Минский р-н, аг. Лесной

	Порядок поставки товара
	Доставка осуществляется транспортом Поставщика и за его счет. 

	Предполагаемые сроки поставки
	 (указать сроки поставки) с момента заключения договора 

	Источник финансирования
	Республиканский бюджет

	Порядок оплаты
	Документы передаются на оплату в органы государственного казначейства в течение 5 банковских дней с момента поставки товара


Одновременно информируем, что необеспечение предоставления информации в соответствии с направленным запросом в срок, установленный им, рассматривается как отказ принять участие в изучении конъюнктуры рынка.
Настоящий запрос не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между заказчиком и потенциальным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), информация будет использована для определения предельной стоимости предмета государственной закупки и проведение процедуры сбора информации
* Примечание: при определении предельной стоимости предмета не учитывается информация о ценах (тарифах) (ч. 2 п. 7 Положения N 34):
- лиц, включенных в список поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к участию в госзакупках;
- поступившая от лиц, не указавших свое наименование либо фамилию, собственное имя, отчество (при наличии) в случае представления информации от ИП или физлица;
- которая не содержит запрашиваемые заказчиком сведения в части примененного порядка формирования цены потенциальным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).



Специалист по организации закупок                 ____________                              Пилатович А.М.
            389-96-22                                                                  
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                                                                                                     Приложение 1 
Технические характеристики (описание)

1.	Состав (комплектация) товара (работы, услуги):
	№ п/п
	Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги)
	Единица измерения
	Кол-во

	1.
	Пробирки центрифужные 50 мл стерильные (типа Falcon)
	штук
	8000

	2
	Пробирки центрифужные 15 мл стерильные (типа Falcon)
	штук
	4000


2.	Технические требования (требуемые технические (технологические, конструктивные, иные потребительские) показатели и характеристики товаров (работ, услуг):
2.1. Стерильные, апирогенные,
2.2.  С коническим дном, без юбки устойчивости. 
2.3. Полипропиленовые, с градуировкой, с навинчивающейся крышкой.
2.4. Метод стерилизации- гамма облучение. 

Приложение 2 
Технические характеристики (описание)

1.	Состав (комплектация) товара (работы, услуги):

	№ п/п
	Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги)
	Единица измерения
	Кол-во

	1.
	Пробирка коническая с юбкой устойчивости, стерильная
	штук
	700


2.	Технические требования (требуемые технические (технологические, конструктивные, иные потребительские) показатели и характеристики товаров (работ, услуг):
2.1. пластиковая, из полипропилена (РР)
2.2 объем 30-50 мл
2.3 коническая, с юбкой устойчивости
2.4 с винтовой крышкой
2.5 с градуировкой (делениями)
2.6 с матовой полоской для записи
2.7 стерильная, в индивидуальной упаковке 

Приложение 3 
Технические характеристики (описание)

1.	Состав (комплектация) товара (работы, услуги):
	№ 
п-п
	Наименование подлежащих закупке товара
	Единица измерения 
	количество

	1.
	Наконечники для раскапывания образцов на 300,0 мкл
	исследования
	4320


 2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь “О государственных закупках товаров (работ, услуг)”:
2.1  Расходные материалы   должны быть совместимы для работы на
автоматическом ИФА анализаторе DIALISA 4MP. 

Приложение 4 
Технические характеристики (описание)

1.	Состав (комплектация) товара (работы, услуги):
	№ 
п-п
	Наименование подлежащих закупке товара
	Единица измерения 
	количество

	1.
	Наконечники для раскапывания реагентов на 1300,0 мкл 
	исследования
	1296



 2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь “О государственных закупках товаров (работ, услуг)”:
1.1 Расходные материалы   должны быть совместимы для работы на автоматическом ИФА анализаторе DIALISA 4MP. 



Приложение 5
Технические характеристики (описание)

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1. 
	Микроцентрифужные пробирки градуированные объемом 2,0 мл 
	штуки
	80 000  


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь “О государственных закупках товаров (работ, услуг)”: 
2.1. Отсутствие ДНК, ДНК-азы/РНК-азы, ингибиторов ПЦР.
2.2. Встроенный в крышку антиконтаминационный щиток.
2.3. Возможность автоклавирования при +120ºC.
2.4. Возможность замораживания при -70°С.

Приложение 6 
Технические характеристики (описание)
1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1. 
	Микроцентрифужные пробирки градуированные объемом 2,0 мл, из темного пластика
	штуки
	10 000  


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь “О государственных закупках товаров (работ, услуг)”: 
2.1. Отсутствие ДНК, ДНК-азы/РНК-азы, ингибиторов ПЦР.
2.2. Возможность автоклавирования при +120ºC.

Приложение 7 
Технические характеристики (описание)

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1. 
	Тонкостенные пробирки для флуориметра объемом 0,5 мкл
	штуки
	10 000  



2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь “О государственных закупках товаров (работ, услуг)”: 
2.1. Отсутствие ДНК, ДНК-азы/РНК-азы, ингибиторов ПЦР.
2.2. Возможность автоклавирования при +120ºC.

Приложение 8 
Технические характеристики (описание)

1.Состав (комплектация) медицинских изделий: 
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1. 
	Центрифужные пробирки градуированные, с завинчивающейся крышкой, коническим дном и «юбкой устойчивости», объем 15 мл
	штуки
	1 200

	2. 
	Центрифужные пробирки градуированные, с завинчивающейся крышкой, коническим дном, без «юбки устойчивости», стерильные, объем 15 мл
	штуки
	15 000

	3. 
	Центрифужные пробирки градуированные, с завинчивающейся крышкой, коническим дном, без «юбки устойчивости», стерильные, объем 50 мл (типа Falcon)
	штуки
	20 000


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь “О государственных закупках товаров (работ, услуг)”: материал – полипропилен.




Приложение 9 
Технические характеристики (описание)

1. Состав (комплектация) медицинских изделий: 
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1. 
	Наконечник для дозаторов пипеточных одноразовый с фильтром, максимальный объем образца 100 мкл 
	штуки
	20 000 


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь “О государственных закупках товаров (работ, услуг)”: 
2.1. Отсутствие ДНКаз, РНКаз, апирогенность.
2.2. Возможность автоклавирования при +120ºC.
2.3. Наконечники должны быть универсальными для использования с дозаторами разных производителей и иметь острый без сглаживания конец.

Приложение 10 
Технические характеристики (описание)

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1. 
	Наконечники для дозаторов пипеточных одноразовые с фильтром без ДНК-аз и РНК-аз, максимальный объем образца 0,5-10 мкл (в штативе), удлиненные
	Штуки
	140 


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь “О государственных закупках товаров (работ, услуг)”: 
2.1. Исполнение – не мене 96 штук в штативе.
2.2. Стерильно.
2.3. Наконечники должны быть универсальными для использования с дозаторами разных производителей и иметь острый без сглаживания конец. 
2.4. Отсутствие ДНК-аз и РНК-аз. 

Приложение 11 
Технические характеристики (описание)
1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.

	Наконечники для дозаторов пипеточных без фильтра, максимальный объем образца 300 мкл (в штативе), удлиненные
	Штуки
	100 


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь “О государственных закупках товаров (работ, услуг)”: 
2.1. Исполнение – не мене 96 штук в штативе.
2.2. Стерильно.
2.3. Наконечники должны быть универсальными для использования с дозаторами разных производителей и иметь острый без сглаживания конец. 
2.4. Отсутствие ДНК-аз и РНК-аз. 

Приложение 12 
Технические характеристики (описание)

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1. 
	Пробирка вакуумная стерильная для сбора и стабилизации образца цельной крови с целью анализа внеклеточной ДНК
	Штуки
	100 



2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь “О государственных закупках товаров (работ, услуг)”: 
2.1. Для сбора и стабилизации образца цельной крови с целью анализа внеклеточной ДНК.
2.2. Стерильно.
2.3. Объем 8-10 мл. 




Приложение 13 
Технические характеристики (описание)

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.

	Чашка Петри односекционная невентилируемая
	Штуки
	2 050


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь “О государственных закупках товаров (работ, услуг)”: 
2.1. Диаметр – 90 мм.
2.2. Высота – 15-20 мм.
2.3. Чашка Петри и крышка должны быть изготовлены из прозрачного пластика.
2.4. Чашка Петри должна выдерживать нагревание до 60ºС.
2.5. Стерильность.
2.6. Количество чашек Петри в упаковке не более 20 штук.



Приложение 14 
Технические характеристики (описание)

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1. 
	Наконечник 0,5 мл, к степперу, поршень PE-HD, цилиндр PP, нестерильный
	штуки
	25

	2. 
	Наконечник 5,0 мл,  к степперу, поршень PE-HD, цилиндр РР, нестерильный 
	штуки
	25

	3. 
	Наконечник 25,0 мл,  к степперу, поршень PE-HD, цилиндр РР, нестерильный с адаптером
	штуки
	10


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь “О государственных закупках товаров (работ, услуг)”: 
2.1. Наконечники должны быть совместимы с дозатором пипеточным механическим шаговым Dlab Scientific серии StepMate.



