|  | УТВЕРЖДАЮ Заместитель главного врача по медицинской части 10-й городской клинической больницы ____________________ Е.В. Санкович «12» июня 2026 г. |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЮРИДИЧЕСКОМУ ИЛИ ФИЗИЧЕСКОМУ ЛИЦУ, В ТОМ ЧИСЛЕ ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ, ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ЦЕЛЯХ УЧАСТИЯ В ПРОЦЕДУРЕ ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

с ограничением по участию поставщиков, предлагающих товары, происходящие из иностранного государства или группы иностранных государств, за исключением Республики Армения, Республики Казахстан, Кыргызской Республики и Российской Федерации

на закупку расходных материалов для эндоскопического отделения

I. Приглашение к участию в процедуре государственной закупки

| Вид процедуры государственной закупки | Процедура запроса ценовых предложений |
| --- | --- |
| Сведения о заказчике |  |
| Наименование | Учреждение здравоохранения «10-я городская клиническая больница» |
| Место нахождения | 220096, г. Минск, ул. Уборевича, 73 |
| Учетный номер плательщика | 100422260 |
| Сведения о процедуре запроса ценовых предложений |  |
| Дата истечения срока для подготовки и подачи предложений | 19.06.2026г. |
| Предельная стоимость предмета государственной закупки | 46 731,37 BYN |
| Требования к участникам, документы и (или) сведения для проверки требований к участникам | К участникам предъявляются следующие требованиям: ‒ свидетельство или выписку из торгового регистра страны учреждения или иное эквивалентное доказательство юридического статуса организации в соответствии с законодательством страны учреждения; ‒ отсутствие у юридического лица или индивидуального предпринимателя задолженности по уплате налогов, сборов (пошлин), пеней, а также отсутствие у юридического лица или индивидуального предпринимателя, являющихся резидентами, задолженности по уплате обязательных страховых взносов в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь. Данное требование не распространяется на юридическое лицо, в отношении которого возбуждено производство по делу о несостоятельности, а также на юридическое лицо или индивидуального предпринимателя, в отношении которых на дату подачи предложения в установленном Налоговым кодексом Республики Беларусь, иными законодательными актами порядке предоставлены отсрочка и (или) рассрочка по уплате налогов, сборов (пошлин), пеней, обязательных страховых взносов в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь. Соответствие требованию подтверждается: в отношении участников, являющихся резидентами, - путем проверки заказчиком (организатором) таких сведений через официальные сайты Министерства по налогам и сборам, Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты в глобальной компьютерной сети Интернет на первое число месяца, в котором осуществляется рассмотрение предложения, а в случае отсутствия информации на указанную дату - на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором осуществляется рассмотрение предложения; участниками, не являющимися резидентами, - документом об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов (пошлин), пеней, выданным уполномоченными органами в соответствии с законодательством страны, резидентом которой является участник, на последнюю отчетную дату, предшествующую дню подачи предложения, и заявлением с указанием последней отчетной даты; ‒ заявление участника о том, что юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, на дату подачи предложения не должно быть включено в список поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к участию в процедурах государственных закупок (Соответствие требованию подтверждается путем проверки оператором ЭТП списка. В данном случае соответствие требованию подтверждается заявлением участника, которое подается по форме, установленной регламентом оператора ЭТП); ‒ заявление участника о том, что юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, с учетом положений ст. 16-1 Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 N 419-З (ред. от 31.01.2024) "О государственных закупках товаров (работ, услуг)" (далее – Закон) не должно быть аффилировано с заказчиком, организатором (Соответствие данному требованию подтверждается заявлением участника. Такое заявление подается по форме, установленной регламентом ЭТП); ‒ заявление участника о том, что юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, являющееся участником-победителем, с учетом положений статьи 16-1 Закона не должно быть аффилировано со всеми другими участниками (а если предмет государственной закупки разделен на части (лоты) - с участниками по той же части (лоту)), допущенными к оценке и сравнению предложений (к торгам при проведении электронного аукциона). Не позднее трех рабочих дней со дня уведомления участников о выборе участника-победителя последний обязан информировать организатора о том, что все участники (а если предмет государственной закупки разделен на части (лоты) - все участники по той же части (лоту)), допущенные к оценке и сравнению предложений (к торгам при проведении электронного аукциона), являются для него аффилированными лицами, либо о том, что среди таких участников имеется лицо, не аффилированное с ним (Соответствующая информация предоставляется участником-победителем в виде заявления по форме, установленной регламентом оператора ЭТП). ‒ заявление участника о соответствии требованиям, установленным абз. 5, 6, 8-14 п. 2 ст. 16 Закона Республики Беларусь от 13 июля 2012г. №419-З «О государственных закупках товаров (работ, услуг)» (Соответствие данному требованию подтверждается заявлением участника. Такое заявление подается по форме, установленной регламентом оператора ЭТП); ‒ заявление участника подтверждающее соответствие дополнительным требованиям, установленным ч.3 подп.1.7 п.1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 15 июня 2019 № 395 «О реализации Закона Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)» (Соответствие данному требованию подтверждается заявлением участника. Такое заявление подается по форме, установленной регламентом оператора ЭТП). В связи с тем, что закупаемая в рамках продукция входит в перечень товаров иностранного происхождения, в отношении которых устанавливается условие их допуска к участию в процедурах государственных закупок согласно приложению к постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 17.03.2016 №206 участник, предложение которого содержит информацию о поставке товара, происходящего из иностранного государства или группы иностранных государств, за исключением Республики Армения, Республики Казахстан, Кыргызской Республики и Российской Федерации, допускается к участию в данной процедуре только в случае, если в целях участия в ней подано менее двух предложений, содержащих информацию о поставке такого товара, происходящего из Республики Беларусь, Республики Армения, Республики Казахстан, Кыргызской Республики и (или) Российской Федерации, и соответствующих требованиям настоящих документов запроса ценовых предложений. |
| Требование о предоставлении обеспечения исполнения обязательств по договору | ― |
| Сведения о предмете государственной закупки |  |
| Лот №1 |  |
| Наименование товара | наборы для очистки и дезинфекции видеоэндоскопов Sonoscape |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 32.50.50.390 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Изделия прочие для медицинских или хирургических целей, не включенные в другие группировки |
| Объем (количество) | 24 усл.ед. |
| Срок поставки товара | Партиями не позднее 80 р.д. с момента подписания договора Сторонами |
| Место поставки товара | г. Минск, ул. Уборевича, 73 |
| Предельная стоимость предмета государственной закупки | 33 280,37 BYN |
| Источник финансирования государственной закупки | Местный бюджет |
| Лот №2 |  |
| Наименование товара | емкости для подачи воды Sonoscape |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 32.50.50.390 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Изделия прочие для медицинских или хирургических целей, не включенные в другие группировки |
| Объем (количество) | 12 усл.ед. |
| Срок поставки товара | Партиями не позднее 80 р.д. с момента подписания договора Сторонами |
| Место поставки товара | г. Минск, ул. Уборевича, 73 |
| Предельная стоимость предмета государственной закупки | 5 101,40 BYN |
| Источник финансирования государственной закупки | Местный бюджет |
| Лот №3 |  |
| Наименование товара | Банка с крышкой |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 32.50.50.390 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Изделия прочие для медицинских или хирургических целей, не включенные в другие группировки |
| Объем (количество) | 6 усл.ед. |
| Срок поставки товара | Партиями не позднее 80 р.д. с момента подписания договора Сторонами |
| Место поставки товара | г. Минск, ул. Уборевича, 73 |
| Предельная стоимость предмета государственной закупки | 1 180,80 BYN |
| Источник финансирования государственной закупки | Местный бюджет |
| Лот №4 |  |
| Наименование товара | Соединительный шланг с фитингом |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 32.50.50.390 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Изделия прочие для медицинских или хирургических целей, не включенные в другие группировки |
| Объем (количество) | 6 усл.ед. |
| Срок поставки товара | Партиями не позднее 80 р.д. с момента подписания договора Сторонами |
| Место поставки товара | г. Минск, ул. Уборевича, 73 |
| Предельная стоимость предмета государственной закупки | 6 528,00 BYN |
| Источник финансирования государственной закупки | Местный бюджет |
| Лот №5 |  |
| Наименование товара | Соединительный адаптер Wfterjet для эндоскопов Fuiinon |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 32.50.50.390 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Изделия прочие для медицинских или хирургических целей, не включенные в другие группировки |
| Объем (количество) | 6 усл.ед. |
| Срок поставки товара | Партиями не позднее 80 р.д. с момента подписания договора Сторонами |
| Место поставки товара | г. Минск, ул. Уборевича, 73 |
| Предельная стоимость предмета государственной закупки | 640,80 BYN |
| Источник финансирования государственной закупки | Местный бюджет |

II. Описание предмета государственной закупки:

Лот №1 - Наборы для очистки и дезинфекции видеоэндоскопов Sonoscape

- Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наборы для очистки и дезинфекции видеоэндоскопов Sonoscape | 24 шт. |

2. Технические требования:

2.1. Назначение – соблюдение регламента эксплуатации, дезинфекции и асептического хранения эндоскопов после ДВУ;

| № п/п | Наименование | Технические требования |
| --- | --- | --- |
| 2.2. | наборы для очистки и дезинфекции видеоэндоскопов Sonoscape | Комплект адаптеров и соединительных трубок для очистки и дезинфекции эндоскопов -оригинальное изделие от производителя эндоскопов или полный аналог с документальным подтверждением совместимости с видеогастро- и колоноско-пами Sonoscape.550 серии. Материал устойчив к воздействию моющих и дезинфицирующих средств - подтверждение Многоразового использования Возможность проведения Дезинфекции высокого уровня –инструкция на русском языке с указанием вида и рекомендованных режимов Комплектность (1 комплект): 1 система для промывки каналов, артикул 3602—00521 или полный аналог 2комплект заглушек для промывки, артикул 3602—03300 или полный аналог 3 трубка-адаптер для ирригационного канала 3602—01200 или полный аналог 4 трубка-адаптер для ирригационного канала (короткая) 3602—00686 или полный аналог |

Лот №2 - Емкости для подачи воды для видеостойки Sonoscape

- Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Емкости для подачи воды Sonoscape | 12 шт. |

2. Технические требования:

2.1. Назначение – соблюдение регламента эксплуатации, дезинфекции и асептического хранения эндоскопов после ДВУ;

| № п/п | Наименование | Технические требования |
| --- | --- | --- |
| 2.2. | емкости для подачи воды Sonoscape | оригинальное изделие от производителя эндоскопов или полный аналог водного контейнера модель WT-643 с документальным подтверждением совместимости с видеопроцессором, видеогастро- и колоноскопами Sonoscape.550 серии Рабочая емкость не менее 250мл Крышка с коннектором для соединения с видеопроцессором и эндоскопом -наличие Материал- апирогенная медицинская пластмасса Устойчивость к обработке химическими моющими дезинфицирующими средствами Возможность паровоздушной стерилизации (автоклавирова-ние) -документальное подтверждение -инструкция с указанием режимов |

Лот №3 - Банка с крышкой

- Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Банка с крышкой | 6 шт. |

2. Технические требования:

2.1. Назначение - ирригация слизистой желудочно-кишечного тракта при проведении эндоскопи-

ческих медицинских вмешательств;

| № п/п | Наименование | Технические требования |
| --- | --- | --- |
| 2.2. | Банка с крышкой | Совместимость с эндоскопической ирригационной помпы Endomate Pump -полная Оригинальное изделие от производителя или полный аналог Материал -полипропилен или аналоги Объем 1000мл Мерная шкала -наличие Навинчивающаяся крышка -наличие Центральное отверстие по диаметру поставляемого шланга -соответствие Автоклавируемая с указанием допустимого режима Многоразового использования |

Лот №4 - Соединительный шланг с фитингом

- Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Соединительный шланг с фитингом | 6 шт. |

2. Технические требования:

2.1. Назначение - ирригация слизистой желудочно-кишечного тракта при проведении эндоскопи-

ческих медицинских вмешательств;

| № п/п | Наименование | Технические требования |
| --- | --- | --- |
| 2.2. | Соединительный шланг с фитингом | Совместимость с банкой от ирригационной помпы Endomate Pump -полная Материал -силикон Длина не менее 160см Наружный диаметр 0,6см Соединительные фитинги типа Luer Lock -наличие Возможность стерилизации с указанием допустимого метода и режима Многоразового использования |

Лот №5 - Соединительный адаптер Wfterjet для эндоскопов Fuiinon

- Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Соединительный адаптер Wfterjet для эндоскопов Fuiinon | 6 шт. |

2. Технические требования:

2.1. Назначение - ирригация слизистой желудочно-кишечного тракта при проведении эндоскопи-

ческих медицинских вмешательств;

| № п/п | Наименование | Технические требования |
| --- | --- | --- |
| 2.2. | Соединительный адаптер Wfterjet для эндоскопов Fuiinon | Совместимость с заказываемыми шлангами - полная Совместимость с клапаном jet канала видеоэдоскопов Pentax Возможность стерилизации с указанием допустимого метода и режима Многоразового использования |

Перечень документов и (или) сведений, подтверждающих соответствие предмету государственной закупки и требованиям к предмету государственной закупки: описание, инструкции, технические условия и другие документы изготовителя (производителя) товара, подтверждающие технические характеристики и функциональные параметры товара, содержащегося в предложении участника; спецификация к запросу ценового предложения.

III. Условия допуска товаров иностранного происхождения и поставщиков, предлагающих такие товары, к участию в процедуре запроса ценовых предложений: согласно постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 17 марта 2016 № 206 «О допуске товаров иностранного происхождения и поставщиков, предлагающих такие товары, к участию в процедурах государственных закупок»

IV. Порядок формирования цены предложения: цена предложения должна включать общую сумму выплат поставщику за товар, налог на добавленную стоимость и другие налоги, сборы (пошлины), иные обязательные платежи, установленные законодательством и уплачиваемые покупателем в связи с осуществлением такой закупки.

V. Наименование валюты, в которой должна быть выражена цена предложения, наименование валюты и при необходимости обменный курс, которые будут использованы для оценки и сравнения предложений, а также для заключения договора: белорусский рубль (BYN)

VI. Порядок участия в процедуре государственной закупки субъектов малого и среднего предпринимательства: на общих основаниях

VII. Акты законодательства о государственных закупках, в соответствии с которыми проводится процедура государственной закупки

Настоящая процедура запроса ценовых предложений проводится в порядке, установленном Законом Республики Беларусь от 13 июля 2012 года №419-З «О государственных закупках товаров (работ, услуг)», постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15 июня 2019г. №395 «О реализации Закона Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)», постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 марта 2016 № 206 «О допуске товаров иностранного происхождения и поставщиков, предлагающих такие товары, к участию в процедурах государственных закупок», постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 19.05.2021г. №51 «О порядке участия в процедурах государственных закупок незарегистрированных медицинских изделий»

VIII. Условия применения преференциальной поправки

При проведении процедуры запроса ценовых предложений к цене предложения участника применяется преференциальная поправка в размере:

15 процентов:

– производимых участником товаров, включенных в приложение к постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 14 февраля 2022 г. N 80 "О подтверждении производства промышленной продукции на территории Республики Беларусь" и происходящих из Республики Беларусь и (или) стран, которым в Республике Беларусь предоставляется национальный режим в сфере государственных закупок в соответствии с международными договорами Республики Беларусь;

– организациями Республики Беларусь, в которых численность инвалидов составляет не менее 50 процентов списочной численности работников, работ, услуг собственного производства при условии, что доля оплаты труда инвалидов в общем фонде оплаты труда таких организаций за три календарных месяца, предшествующих дате подачи предложения, составляет не менее 20 процентов;

– учреждениями и предприятиями уголовно-исполнительной системы, лечебно-трудовыми профилакториями, лечебно-производственными мастерскими работ, услуг собственного производства;

25 процентов – в случае предложения участником включенных в приложение 13 постановления №395 товаров собственного производства организаций Республики Беларусь, в которых численность инвалидов составляет не менее 50 процентов списочной численности работников, при условии, что доля оплаты труда инвалидов в общем фонде оплаты труда таких организаций за три календарных месяца, предшествующих дате подачи предложения, составляет не менее 20 процентов.

Исполнитель, к предложению которого применена преференциальная поправка, обязан выполнить (оказать) предусмотренную в договоре государственной закупки работу (услугу) лично. Исключения, когда могут привлекаться третьи лица для выполнения работ (оказания услуг), составляют случаи привлечения:

‒физических лиц в количестве не более 15 % от списочной численности юридического лица на дату заключения договора;

‒организаций Республики Беларусь, в которых численность инвалидов составляет не менее 50 % списочной численности работников, учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы, лечебно-трудовых профилакториев, лечебно-производственных мастерских (чч.2, 3 подп.1.5 п.1 постановления № 395).

Документами, подтверждающими право на применение преференциальной поправки в размере 15 процентов, являются:

для товаров, происходящих из Республики Беларусь, один из следующих документов:

- документ о происхождении товара, выдаваемый Белорусской торгово-промышленной палатой или ее унитарными предприятиями в соответствии с критериями определения страны происхождения товаров, предусмотренными Правилами определения страны происхождения товаров, являющимися неотъемлемой частью Соглашения о Правилах определения страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств от 20 ноября 2009 года, или его копия. Указанный документ выдается по форме сертификата о происхождении товара, установленной названными Правилами, и заполняется в порядке, определенном ими для сертификатов о происхождении товаров, с учетом особенностей, устанавливаемых Министерством антимонопольного регулирования и торговли;

- сертификат продукции собственного производства, выданный Белорусской торгово-промышленной палатой или ее унитарными предприятиями, или его копия, а также обязательство о соблюдении при исполнении договора условий и критериев отнесения продукции к продукции собственного производства, определенных Положением об отнесении продукции (работ, услуг) к продукции (работам, услугам) собственного производства, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 декабря 2001 г. N 1817;

- выписка из евразийского реестра промышленных товаров государств - членов Евразийского экономического союза, полученная в соответствии с пунктом 24 Правил определения страны происхождения отдельных видов товаров для целей государственных (муниципальных) закупок, утвержденных Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23 ноября 2020 г. N 105, или ее копия;

- акт экспертизы о соответствии производимой промышленной продукции требованиям, предъявляемым в целях ее отнесения к продукции, произведенной на территории Республики Беларусь, выданный Белорусской торгово-промышленной палатой или ее унитарными предприятиями, либо его копия;

для имущественных прав на компьютерные программы, происходящие из Республики Беларусь:

- свидетельство о регистрации компьютерной программы, выданное государственным учреждением "Национальный центр интеллектуальной собственности", или его копия;

для товаров, происходящих из стран, которым в Республике Беларусь предоставляется национальный режим в сфере государственных закупок в соответствии с международными договорами Республики Беларусь, кроме товаров, происходящих из государств - членов Евразийского экономического союза, включенных в приложение 1 постановления №395:

- заявление о том, что участник является производителем предлагаемых им товаров, а также документ о происхождении товара, выдаваемый уполномоченными органами (организациями) этих государств в соответствии с критериями определения страны происхождения товаров, предусмотренными Правилами определения страны происхождения товаров, являющимися неотъемлемой частью Соглашения о Правилах определения страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств от 20 ноября 2009 года, или его копия;

для товаров, происходящих из государств - членов Евразийского экономического союза, за исключением происходящих из Республики Беларусь:

- выписка из евразийского реестра промышленных товаров государств - членов Евразийского экономического союза, полученная в соответствии с пунктом 24 Правил определения страны происхождения отдельных видов товаров для целей государственных (муниципальных) закупок, или ее копия;

для работ, услуг собственного производства организаций Республики Беларусь, в которых численность инвалидов составляет не менее 50 процентов списочной численности работников, в совокупности следующие документы:

- документ, подписанный руководителем организации Республики Беларусь, в которой численность инвалидов составляет не менее 50 процентов списочной численности работников, или уполномоченным им лицом не ранее чем за пять рабочих дней до дня подачи предложения для участия в процедуре государственной закупки, с указанием общего количества работников, численности инвалидов, номеров удостоверений, подтверждающих инвалидность, и сроков их действия, доли оплаты труда инвалидов в общем фонде оплаты труда таких организаций за три календарных месяца, предшествующих дате подачи предложения;

- сертификат работ и услуг собственного производства, выданный Белорусской торгово-промышленной палатой или ее унитарными предприятиями, или его копия;

для работ, услуг собственного производства учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы, лечебно-трудовых профилакториев, лечебно-производственных мастерских:

- сертификат работ и услуг собственного производства, выданный Белорусской торгово-промышленной палатой или ее унитарными предприятиями, или его копия;

Наименования товаров, содержащиеся в документах о происхождении товара, должны соответствовать наименованиям предлагаемых к поставке товаров, указанным в спецификации, регистрационном удостоверении или сведениях из государственного реестра медицинской техники и изделий медицинского назначения Республики Беларусь.

Документами, подтверждающими право на применение преференциальной поправки в размере 25 процентов, являются:

– документ, подписанный руководителем организации Республики Беларусь, в которой численность инвалидов составляет не менее 50 процентов списочной численности работников, или уполномоченным им лицом не ранее чем за пять рабочих дней до дня подачи предложения для участия в процедуре государственной закупки, с указанием общего количества работников, численности инвалидов, номеров удостоверений, подтверждающих инвалидность, и сроков их действия, доли оплаты труда инвалидов в общем фонде оплаты труда таких организаций за три календарных месяца, предшествующих дате подачи предложения, а также сертификат продукции собственного производства, выданный Белорусской торгово-промышленной палатой или ее унитарными предприятиями, или его копия;

Наименования товаров, содержащиеся в документах о происхождении товара, должны соответствовать наименованиям предлагаемых к поставке товаров, указанным в спецификации, регистрационном удостоверении или сведениях из государственного реестра медицинской техники и изделий медицинского назначения Республики Беларусь.

IX. Размер и порядок оплаты услуг организатора: ―

X. Требования к содержанию и форме предложения с учетом регламента оператора электронной торговой площадки

Предложение составляется участником на белорусском и (или) русском языках и подается посредством его размещения на электронной торговой площадке в срок для подготовки и подачи предложений.

В случае если предметом государственной закупки являются товары, предложение должно содержать конкретные показатели (характеристики), соответствующие требованиям документов процедуры запроса ценовых предложений, и указание на товарный знак, изобретение (при наличии), полезную модель (при наличии), промышленный образец (при наличии), селекционное достижение (при наличии), географическое указание, производителя (изготовителя) товара. Данное требование не распространяется на участников, принимающих участие в процедуре государственной закупки по лоту, сформированному в соответствии со статьей 29 Закона Республики Беларусь от 13 июля 2012 года №419-З «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

Предложение должно содержать следующие сведения:

| Сведения о запросе ценовых предложений |  |
| --- | --- |
| Регистрационный номер процедуры государственной закупки, присвоенный электронной торговой площадкой |  |
| Сведения о предложении |  |
| Наименование предлагаемого товара |  |
| Описание предлагаемого товара |  |
| Географическое указание (при наличии) |  |
| Производитель (изготовитель) товара |  |
| Страна происхождения товара |  |
| Объем (кол-во), ед. изм. |  |
| Документы и (или) сведения, подтверждающие соответствие предмету государственной закупки и требованиям к предмету государственной закупки, установленным документами процедуры запроса ценовых предложений | 1) Описание, инструкции, технические условия и другие документы изготовителя (производителя) товара, подтверждающие технические характеристики и функциональные параметры товара, содержащегося в предложении участника; 2) Спецификация по форме согласно Приложения №1; 3) Регистрационное удостоверение Министерства здравоохранения Республики Беларусь на товар, относящийся к предмету закупки, или сведения из государственного реестра медицинской техники и изделий медицинского назначения Республики Беларусь, в которых участники отмечают (выделяют) позиции, входящие в их предложение. либо копии регистрационного удостоверения (для медицинских изделий, зарегистрированных в Российской Федерации), копии документов о сертификации изделия медицинского назначения, медицинской техники и (или) документов, разрешающих обращение изделия медицинского назначения, медицинской техники в Соединенных Штатах Америки и (или) в государствах - членах Европейского союза (сертификат на свободную продажу и (или) декларация о соответствии (сертификат соответствия) и другие), копии сертификата на экспорт медицинской продукции и сертификата о регистрации медицинского изделия (для медицинских изделий, зарегистрированных в Китайской Народной Республике). При этом не требуется предоставление документов, перечисленных в настоящем абзаце, для медицинских изделий с маркировкой RUO (Research Use Only), предназначенных в стране производителя для научных исследований; копии действующего на дату подачи предложения (ответа на запрос при проведении процедуры закупки из одного источника) договора на проведение комплекса предварительных технических работ, предшествующих государственной регистрации (перерегистрации) изделий медицинского назначения и медицинской техники, внесению изменений в регистрационное досье на изделия медицинского назначения и медицинскую технику, заключенного с республиканским унитарным предприятием "Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении" (далее - договор на проведение комплекса предварительных технических работ); копии документа, подтверждающего факт оплаты услуг по договору на проведение комплекса предварительных технических работ (платежного поручения или квитанции об оплате); письменного обязательства участника процедуры государственной закупки в случае выбора его участником-победителем (поставщиком) по результатам проведенной процедуры государственной закупки предоставить копию регистрационного удостоверения заказчику (организатору) на предлагаемый товар, являющийся предметом государственной закупки, в срок не позднее даты поставки товара по договору государственной закупки – для незарегистрированных медицинских изделий, находящихся в процессе государственной регистрации (перерегистрации) в Республике Беларусь на дату подачи предложения. |
| Цена предложения |  |
| Заявление о праве на применение преференциальной поправки, если участник заявляет о таком праве и ее применение установлено Советом Министров Республики Беларусь (заполняется по форме, установленной регламентом оператора электронной торговой площадки) |  |
| Заявление о согласии участника в случае признания его участником-победителем заключить договор на условиях, указанных в документах процедуры запроса ценовых предложений, его предложении и протоколе выбора участника-победителя (заполняется по форме, установленной регламентом оператора электронной торговой площадки) |  |
| Заявление о согласии участника на размещение в открытом доступе его предложения (заполняется по форме, установленной регламентом оператора электронной торговой площадки) |  |
| Сведения об участнике |  |
| Наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) |  |
| Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) |  |
| Учетный номер плательщика (для юридического лица, индивидуального предпринимателя) |  |
| Данные документа, удостоверяющего личность (номер, дата выдачи, орган, выдавший документ), – для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя |  |
| Наименование документа(ов), предоставление которых установлено документами процедуры запроса ценовых предложений: | ‒ свидетельство или выписку из торгового регистра страны учреждения или иное эквивалентное доказательство юридического статуса организации в соответствии с законодательством страны учреждения; ‒ отсутствие у юридического лица или индивидуального предпринимателя задолженности по уплате налогов, сборов (пошлин), пеней, а также отсутствие у юридического лица или индивидуального предпринимателя, являющихся резидентами, задолженности по уплате обязательных страховых взносов в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь. Данное требование не распространяется на юридическое лицо, в отношении которого возбуждено производство по делу о несостоятельности, а также на юридическое лицо или индивидуального предпринимателя, в отношении которых на дату подачи предложения в установленном Налоговым кодексом Республики Беларусь, иными законодательными актами порядке предоставлены отсрочка и (или) рассрочка по уплате налогов, сборов (пошлин), пеней, обязательных страховых взносов в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь. Соответствие требованию подтверждается: в отношении участников, являющихся резидентами, - путем проверки заказчиком (организатором) таких сведений через официальные сайты Министерства по налогам и сборам, Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты в глобальной компьютерной сети Интернет на первое число месяца, в котором осуществляется рассмотрение предложения, а в случае отсутствия информации на указанную дату - на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором осуществляется рассмотрение предложения; участниками, не являющимися резидентами, - документом об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов (пошлин), пеней, выданным уполномоченными органами в соответствии с законодательством страны, резидентом которой является участник, на последнюю отчетную дату, предшествующую дню подачи предложения, и заявлением с указанием последней отчетной даты; ‒ заявление участника о том, что юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, на дату подачи предложения не должно быть включено в список поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к участию в процедурах государственных закупок (Соответствие требованию подтверждается путем проверки оператором ЭТП списка. В данном случае соответствие требованию подтверждается заявлением участника, которое подается по форме, установленной регламентом оператора ЭТП); ‒ заявление участника о том, что юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, с учетом положений ст. 16-1 Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 N 419-З (ред. от 31.01.2024) "О государственных закупках товаров (работ, услуг)" (далее – Закон) не должно быть аффилировано с заказчиком, организатором (Соответствие данному требованию подтверждается заявлением участника. Такое заявление подается по форме, установленной регламентом оператора ЭТП); ‒ заявление участника о том, что юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, являющееся участником-победителем, с учетом положений статьи 16-1 Закона не должно быть аффилировано со всеми другими участниками (а если предмет государственной закупки разделен на части (лоты) - с участниками по той же части (лоту)), допущенными к оценке и сравнению предложений (к торгам при проведении электронного аукциона). Не позднее трех рабочих дней со дня уведомления участников о выборе участника-победителя последний обязан информировать организатора о том, что все участники (а если предмет государственной закупки разделен на части (лоты) - все участники по той же части (лоту)), допущенные к оценке и сравнению предложений (к торгам при проведении электронного аукциона), являются для него аффилированными лицами, либо о том, что среди таких участников имеется лицо, не аффилированное с ним (Соответствующая информация предоставляется участником-победителем в виде заявления по форме, установленной регламентом оператора ЭТП). ‒ заявление участника о соответствии требованиям, установленным абз. 5, 6, 8-14 п. 2 ст. 16 Закона Республики Беларусь от 13 июля 2012г. №419-З «О государственных закупках товаров (работ, услуг)» (Соответствие данному требованию подтверждается заявлением участника. Такое заявление подается по форме, установленной регламентом оператора ЭТП); ‒ заявление участника подтверждающее соответствие дополнительным требованиям, установленным ч.3 подп.1.7 п.1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 15 июня 2019 № 395 «О реализации Закона Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)» (Соответствие данному требованию подтверждается заявлением участника. Такое заявление подается по форме, установленной регламентом оператора ЭТП). ‒ документ(ы), подтверждающие право на применение преференциальной поправки в соответствии с разделом VIII настоящих документов (в случае, если участник заявил о таком праве) ‒ документ о происхождении товара, подтверждающий страну его происхождения (при его наличии) * для товаров, происходящих из Республики Армения, Республики Казахстан, Кыргызской Республики и (или) Российской Федерации: ‒ документ о происхождении товара, выдаваемый уполномоченными органами (организациями) этих государств в соответствии с критериями определения страны происхождения товаров, предусмотренными Правилами определения страны происхождения товаров, являющимися неотъемлемой частью Соглашения о Правилах определения страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств от 20 ноября 2009 года, или его копия; либо ‒ выписка из евразийского реестра промышленных товаров государств – членов Евразийского экономического союза, полученная в соответствии с пунктом 24 Правил определения страны происхождения отдельных видов товаров для целей государственных (муниципальных) закупок, или ее копия *для товаров, происходящих из Республики Беларусь: ‒ документ о происхождении товара, выдаваемый Белорусской торгово-промышленной палатой или ее унитарными предприятиями в соответствии с критериями определения страны происхождения товаров, предусмотренными Правилами определения страны происхождения товаров, являющимися неотъемлемой частью Соглашения о Правилах определения страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств от 20 ноября 2009 года, или его копия. Указанный документ выдается по форме сертификата о происхождении товара, установленной названными Правилами, и заполняется в порядке, определенном ими для сертификатов о происхождении товаров, с учетом особенностей, устанавливаемых Министерством антимонопольного регулирования и торговли; либо ‒ сертификат продукции собственного производства, выдаваемый Белорусской торгово-промышленной палатой или унитарными предприятиями Белорусской торгово-промышленной палаты, их представительствами и филиалами, или его копия. В случае представления указанного документа участником, не являющимся производителем товара, предлагаемого в процедуре государственной закупки, к нему прилагается документ (договор, доверенность или иной документ), подтверждающий правомочие на использование такого сертификата участником; либо ‒ выписка из евразийского реестра промышленных товаров государств - членов Евразийского экономического союза, полученная в соответствии с пунктом 24 Правил определения страны происхождения отдельных видов товаров для целей государственных (муниципальных) закупок, утвержденных Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23 ноября 2020 г. N 105, или ее копия. |

XI. Договор

Неотъемлемой частью настоящих документов запроса ценовых предложений является проект договора (Приложение №2), разработанный заказчиком в соответствии с требованиями законодательства и особенностями предмета закупки.

Договор заключается согласно требованиям настоящих документов запроса ценовых предложений и условиям прилагаемого проекта договора. Договор между 10-й городской клинической больницей и участником-победителем подлежит заключению по истечении срока для обжалования, установленного абзацем третьим пункта 2 статьи 52 Закона от 13 июля 2012г. №419-З «О государственных закупках товаров (работ, услуг)», но не позднее 30 календарных дней со дня принятия решения о выборе участника-победителя.

В случае если предметом государственной закупки являются товары, договор между заказчиком и участником-победителем, не являющимся резидентом, заключается на условиях, указанных в аукционных документах, предложении этого участника и протоколе выбора участника-победителя, за вычетом таможенных платежей, которые взимаются таможенными органами при ввозе товаров на территорию Республики Беларусь, расходов на доставку товаров до пункта таможенного оформления, если они оплачиваются заказчиком.

Приложение №1: Форма спецификации на 1-м листе;

Приложение №2: Проект договора на 4-х листах.

Разработано:

Агент по снабжению                                                                                            Е.А. Власова

Приложение №1

к документам запроса ценовых предложений

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № лота | № п/п | Наименование предлагаемых товаров (согласно документам запроса ценовых предложений) | Наименование предлагаемых товаров (согласно регистрационному удостоверению или сведениям из государственного реестра медицинской техники и изделий медицинского назначения Республики Беларусь) | Номер регистрационного удостоверения и срок его действия | Количество, ед. изм. (Количество товара, предложенного участником исходя из кратности упаковки, не может быть меньше количества, предусмотренного документами запроса ценовых предложений) | Цена единицы, условия поставки товаров, валюта платежа | Общая стоимость товаров (по лоту) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |