# Лот№ 264 Реагенты для анализатора мочи Н-100 ФИРМЫ Dirui

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тест-полоски на 10 параметров | упаковка | 1000 |
| 2 | Тест-полоски на 13 параметров | упаковка | 22 |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

| № п/п | Наименование | Показатели (характеристики) |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Тест-полоски на 10 параметров | 1.Из расчета 1 упаковка - 100 штук. 2.Определяемые параметры: уробилиноген, билирубин, кетоны, кровь, белок, нитриты, лейкоциты, глюкоза, удельный вес, рН. |
| 2.2 | Тест-полоски на 13 параметров | 1.Из расчета 1 упаковка - 100 штук. 2.Определяемые параметры: уробилиноген, билирубин, кетоны, кровь, белок, нитриты, лейкоциты, глюкоза, удельный вес, рН, аскорбиновая кислота, микроальбумин, креатинин. |

# 2.3 Реагенты должны быть совместимы с аналитической лабораторно-диагностической системой производства ФИРМЫ Dirui - Н-100;

2.4 Реагенты должны быть предусмотрены технической и/или эксплуатационной документацией к оборудованию;

2.5 Инструкция по применению на русском языке;

2.6 В случае предложения реагентов, не предусмотренных технической и/или эксплуатационной документацией к оборудованию, Поставщик должен предоставить:

2.6.1 параметры программирования оборудования для предлагаемых реагентов к указанной модели оборудования – предоставляются в случае отсутствия необходимой информации в инструкции по применению реагентов и при необходимости программирования указанной модели оборудования;

2.6.2 аналитические характеристики для предлагаемых реагентов, полученные при совместном использовании реагентов с указанной моделью оборудования;

2.6.3. гарантийное письмо об оказании Заказчику квалифицированной методической и технической помощи для адекватного функционирования аналитической лабораторно-диагностической системы при использовании предложенных реагентов.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годность, стерильность):

3.1 срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем.

# Лот№ 265 Контрольный материал для анализатора мочи Н-100 ФИРМЫ Dirui

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Контрольный материал -положительный | мл | 296 |
| 2 | Контрольный материал -отрицательный | мл | 296 |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1 контрольные материалы должны быть аттестованы для аналитической системы и позициям, указанным в наименовании лота;

2.2 аттестован по параметрам: уробилиноген, билирубин, кетоны, кровь, белок, нитриты, лейкоциты, глюкоза, удельный вес, рН;

2.3 срок годности после вскрытия флакона, не менее 25 дней;

2.4 наличие инструкции по применению на русском языке;

2.5 наличие паспорта контрольного материала с аттестованными значениями;

2.6 гарантийное письмо об оказании Заказчику квалифицированной методической помощи при использовании предложенных контрольных материалов.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годность, стерильность):

3.1 срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем.

# Лот№ 272 Реагенты для анализатора мочи Н-500 ФИРМЫ Dirui

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тест-полоски на 10 параметров | упаковка | 3105 |
| 2 | Тест-полоски на 13 параметров | упаковка | 32 |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

| № п/п | Наименование | Показатели (характеристики) |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Тест-полоски на 10 параметров | 1.Из расчета 1 упаковка - 100 штук. 2.Определяемые параметры: уробилиноген, билирубин, кетоны, кровь, белок, нитриты, лейкоциты, глюкоза, удельный вес, рН. |
| 2.2 | Тест-полоски на 13 параметров | 1.Из расчета 1 упаковка - 100 штук. 2.Определяемые параметры: уробилиноген, билирубин, кетоны, кровь, белок, нитриты, лейкоциты, глюкоза, удельный вес, рН, аскорбиновая кислота, микроальбумин, креатинин. |

# 2.3 Реагенты должны быть совместимы с аналитической лабораторно-диагностической системой производства ФИРМЫ Dirui - Н-500;

2.4 Должны быть предусмотрены технической и/или эксплуатационной документацией к оборудованию;

2.5 Инструкция по применению на русском языке;

2.6 В случае предложения реагентов, не предусмотренных технической и/или эксплуатационной документацией к оборудованию, Поставщик должен предоставить:

2.6.1 параметры программирования оборудования для предлагаемых реагентов к указанной модели оборудования – предоставляются в случае отсутствия необходимой информации в инструкции по применению реагентов и при необходимости программирования указанной модели оборудования;

2.6.2 аналитические характеристики для предлагаемых реагентов, полученные при совместном использовании реагентов с указанной моделью оборудования;

2.6.3. гарантийное письмо об оказании Заказчику квалифицированной методической и технической помощи для адекватного функционирования аналитической лабораторно-диагностической системы при использовании предложенных реагентов.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годность, стерильность):

3.1 срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем.

# Лот№ 273 Контрольный материал для анализатора мочи Н-500 ФИРМЫ Dirui

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Контрольный материал - положительный | мл | 970 |
| 2 | Контрольный материал - отрицательный | мл | 970 |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1 контрольные материалы должны быть аттестованы для аналитической системы и позициям, указанным в наименовании лота;

2.2 аттестован по параметрам: уробилиноген, билирубин, кетоны, кровь, белок, нитриты, лейкоциты, глюкоза, удельный вес, рН;

2.3 срок годности после вскрытия флакона, не менее 25 дней;

2.2 наличие инструкции по применению на русском языке;

2.3. наличие паспорта контрольного материала с аттестованными значениями;

2.4. гарантийное письмо об оказании Заказчику квалифицированной методической помощи при использовании предложенных контрольных материалов.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годность, стерильность):

3.1 срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем.