## id=740 ОС-2
Наименование объекта: ЗАМЕНА ТЕПЛООБМЕННИКА С ЗАМЕНОЙ ПРИБОРА УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И УСТАНОВКА СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ОТОПЛЕНИЕ И ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ В ОБЩЕЖИТИИ, РАСПОЛОЖЕННОМ ПО АДРЕСУ: Г. МИНСК, УЛ.
МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ, 19 (ОСНОВНОЕ ЗДАНИЕ)
Код объекта: 03_26-02.26/3
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 2
(ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2)
на пусконаладочные работы
ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ
(наименование объекта, здания, сооружения)
| Составлена в ценах на | 01.02.2026
(дата разработки)
| Стоимость |  | 13.575 | тысяч белорусских рублей
Номер локальных смет и расчетов | Наименование разделов, объектов, работ и расходов | Стоимость, тысяч белорусских рублей |  |  |  | Прочие расходы | Налоги | Всего (гр.6+ гр.7+ гр.8) | Затраты труда (трудоемкость), человеко-часов
|  | заработная плата | ОХР и ОПР | плановая прибыль | итого (гр.3+ гр.4+ гр.5)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
201 | №201 ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ (АОВ) 98.4% | 7.103 | 2.929 | 1.128 | 11.16 | 2.415 |  | 13.575 | 225.26
| ИТОГО | 7.103 | 2.929 | 1.128 | 11.16 | 2.415 |  | 13.575 | 225.26
Главный инженер проекта | [5 empty] | БАРАШКОВ А.Н.
|  | (должность служащего) |  |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
Начальник |  | отдела (подразделения) |  |  |  | Овсянников . Е.И.
| (наименование) |  |  |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
Составил |  | ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР |  |  |  | ГОРЯЧКО В.М.
|  | (должность служащего) |  |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)

## id=3323 ПНР(э)-201
Наименование объекта: ЗАМЕНА ТЕПЛООБМЕННИКА С ЗАМЕНОЙ ПРИБОРА УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И УСТАНОВКА СИСТЕМЫ
АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ОТОПЛЕНИЕ И ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ В ОБЩЕЖИТИИ,
РАСПОЛОЖЕННОМ ПО АДРЕСУ: Г. МИНСК, УЛ. МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ, 19 (ОСНОВНОЕ ЗДАНИЕ)
Код объекта: 03_26-02.26/3
Наименование здания, сооружения: ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ
Шифр здания, сооружения: 03_26-02.26/3
Комплект чертежей: 03_26-02.26/3-АОВ.ПНР
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №201
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №201)
на | ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ (АОВ) 98.4%
(наименование вида пусконаладочных работ)
Составлена в ценах |  | 01.02.2026
(на дату разработки)
Стоимость |  | 13.575 | тысяч белорусских рублей
Среднемесячная заработная плата в строительстве по г. Минск за Февраль 2026 | [6 empty] | 2883 | бел. руб.
Нормативное рабочее время | [7 empty] | часа
Цена одного человека-часа | [6 empty] | 16.96 | рублей
№ п/п | Обоснование (номер или шифр нормативов расхода ресурсов, номер индивидуальных норм расхода ресурсов и т.д.) | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов работ | Единица измерения | Количество единиц измерения | Нормы затрат труда, человеко-часов |  | Стоимость, белорусских рублей
[5 empty] | на единицу измерения | всего | на единицу измерения | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Чел.ч.= 16.96 руб/ч; Дата: на 1-ое Февраля 2026г.; Методика: Пуско-наладка, Льгота по НДС; Зона: 3, Район: Минск, База НРР 2022г.
| 00000/35090 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Технологическое оборудование и трубопроводы. Другое -
7102.85 РУБ.
1 | ПРИМЕЧАНИЕ: | УСПД, УЗЕЛ УЧЕТА ОТОПЛЕНИЯ
2 | ЦПНР02-01-031 | АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ II КАТЕГОРИИ ТЕХНИЧЕСКОЙ СЛОЖНОСТИ С КОЛИЧЕСТВОМ КАНАЛОВ (KОБЩ) РАВНЫМ 2 | СИСТЕМА | 0.984 | 9.85 | 9.69 | 312.83 | 307.82
РАЗРЯД=12.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.8726 ОХРиОПР=41.24%, План=15.88%
3 | ЦПНР02-01-032 | ЗА КАЖДЫЙ КАНАЛ СВЫШЕ 2 ДО 9 ДОБАВЛЯТЬ К НОРМАТИВУ РАСХОДА РЕСУРСОВ Ц2-1-31 | КАНАЛ | 4.92 | 4.74 | 23.32 | 150.54 | 740.66
РАЗРЯД=12.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.8726 ОХРиОПР=41.24%, План=15.88% Примечание: ДОБАВИТЬ ДО 7-МИ КАНАЛОВ
4 | ПРИМЕЧАНИЕ: | УЗЕЛ РЕГ. ОТОПЛЕНИЯ
5 | ЦПНР02-01-033 | АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ II КАТЕГОРИИ ТЕХНИЧЕСКОЙ СЛОЖНОСТИ С КОЛИЧЕСТВОМ КАНАЛОВ (KОБЩ) РАВНЫМ 10 | СИСТЕМА | 0.984 | 47.79 | 47.03 | 1517.78 | 1493.5
РАЗРЯД=12.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.8726 ОХРиОПР=41.24%, План=15.88%
6 | ЦПНР02-01-034 | ЗА КАЖДЫЙ КАНАЛ СВЫШЕ 10 ДО 19 ДОБАВЛЯТЬ К НОРМАТИВУ РАСХОДА РЕСУРСОВ Ц2-1-33 | КАНАЛ | 7.872 | 4.63 | 36.45 | 147.05 | 1157.58
РАЗРЯД=12.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.8726 ОХРиОПР=41.24%, План=15.88% Примечание: ДОБАВИТЬ ДО 18-ТИ
7 | ПРИМЕЧАНИЕ: | УСПД
8 | ЦПНР02-01-031 | АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ II КАТЕГОРИИ ТЕХНИЧЕСКОЙ СЛОЖНОСТИ С КОЛИЧЕСТВОМ КАНАЛОВ (KОБЩ) РАВНЫМ 2 | СИСТЕМА | 0.984 | 9.85 | 9.69 | 312.83 | 307.82
РАЗРЯД=12.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.8726 ОХРиОПР=41.24%, План=15.88%
9 | ЦПНР02-01-032 | ЗА КАЖДЫЙ КАНАЛ СВЫШЕ 2 ДО 9 ДОБАВЛЯТЬ К НОРМАТИВУ РАСХОДА РЕСУРСОВ Ц2-1-31 | КАНАЛ | 2.952 | 4.74 | 13.99 | 150.54 | 444.39
РАЗРЯД=12.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.8726 ОХРиОПР=41.24%, План=15.88% Примечание: ДОБАВИТЬ ДО 5-ТИ КАНАЛОВ
10 | ПРИМЕЧАНИЕ: | УЗЕЛ РЕГ. ГВС
11 | ЦПНР02-01-033 | АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ II КАТЕГОРИИ ТЕХНИЧЕСКОЙ СЛОЖНОСТИ С КОЛИЧЕСТВОМ КАНАЛОВ (KОБЩ) РАВНЫМ 10 | СИСТЕМА | 0.984 | 47.79 | 47.03 | 1517.78 | 1493.5
РАЗРЯД=12.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.8726 ОХРиОПР=41.24%, План=15.88%
12 | ЦПНР02-01-034 | ЗА КАЖДЫЙ КАНАЛ СВЫШЕ 10 ДО 19 ДОБАВЛЯТЬ К НОРМАТИВУ РАСХОДА РЕСУРСОВ Ц2-1-33 | КАНАЛ | 7.872 | 4.63 | 36.45 | 147.05 | 1157.58
РАЗРЯД=12.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.8726 ОХРиОПР=41.24%, План=15.88% Примечание: ДОБАВИТЬ ДО 18-ТИ
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/35090 |  |  |  | 223.65 |  | 7103
|  | ОХР и ОПР | [5 empty] | 2929
|  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | [5 empty] | 1128
|  | ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ | [5 empty] | 11160
|  | ИТОГО ПО Пусконаладочные работы |  |  |  | 223.65 |  | 7103
|  | ОХР и ОПР ОХРиОПР = 41.24% | [5 empty] | 2929
|  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ План.приб. = 15.88% | [5 empty] | 1128
|  | ИТОГО | [5 empty] | 11160
ИТОГО | [7 empty] | 11160
Заработная плата | [7 empty] | 7103
ОХР и ОПР | [7 empty] | 2929
Плановая прибыль | [7 empty] | 1128
Прочие расходы | [7 empty] | 2415
Всего по смете | [7 empty] | 13575
Составил |  | ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР |  |  | ГОРЯЧКО В.М.
|  | (должность служащего) | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)

## id=3323 ВО-201
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ЗАМЕНА ТЕПЛООБМЕННИКА С ЗАМЕНОЙ ПРИБОРА УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И УСТАНОВКА
СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ОТОПЛЕНИЕ И ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ В
ОБЩЕЖИТИИ, РАСПОЛОЖЕННОМ ПО АДРЕСУ: Г. МИНСК, УЛ. МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ, 19 (ОСНОВНОЕ ЗДАНИЕ)
КОД ОБЪЕКТА: 03_26-02.26/3
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: 03_26-02.26/3
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ: 03_26-02.26/3-АОВ.ПНР
ВЕДОМОСТЬ
объемов и стоимости пусконаладочных работ
ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ (АОВ) 98.4%
(вид пусконаладочных работ)
Составлена в ценах на |  | 01.02.2026
(дата разработки)
Обоснование | Наименование видов работ | Объем | Стоимость, тысяч белорусских рублей | [5 empty] | Затраты труда, человеко-часов
|  | единица измерения | заработная плата | ОХР и ОПР | плановая прибыль | налоги | прочие расходы | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
00000/35090 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Технологическое оборудование и трубопроводы. Другое | 7102.85 | 7.103 | 2.929 | 1.128 |  | 2.415 | 13.575 | 223.65
РУБ.
| Итого |  | 7.103 | 2.929 | 1.128 |  | 2.415 | 13.575 | 223.65
Составил | ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР |  |  |  | ГОРЯЧКО В.М.
| (должность служащего) |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)