Приложение 6
Перечень оборудования, поставка которого возложена на подрядчика по объекту: 
«Замена теплообменника с заменой прибора учета тепловой энергии и установкой системы автоматического регулирования тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение в общежитии, расположенном по адресу: г. Минск, ул. Машиностроителей, 19»    
	№ п/п
	Наименование изделия
	Технические характеристики
	Количество (шт)
	Гарантия

	1
	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 1P 25 С  230В
	Согласно проектной документации
	2
	В соответствии с договором п. 8.1

	2
	5-ЩС-1 ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬНЫЙ, НАВЕСНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ЩС-1
	Согласно проектной документации
	1
	В соответствии с договором п. 8.1

	3
	ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ПОГРУЖНОЙ ТВП
	Согласно проектной документации
	2
	В соответствии с договором п. 8.1

	4
	РДС РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ ВОДЫ С ЗАЩИТОЙ ОТ СУХОГО ХОДА
	Согласно проектной документации
	1
	В соответствии с договором п. 8.1



	5
	РЕГУЛИРУЮЩИЙ ДВУХХОДОВОЙ КЛАПАН С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ
	Согласно проектной документации
	2
	В соответствии с договором п. 8.1

	6
	РЕЛЕ ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ RT262А
	Согласно проектной документации
	1
	В соответствии с договором п. 8.1

	7
	ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА ТВН
	Согласно проектной документации
	1
	В соответствии с договором п. 8.1

	8
	ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ПОГРУЖНОЙ ТВП
	Согласно проектной документации
	4
	В соответствии с договором п. 8.1

	9
	МАНОМЕТР ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ С МОНТАЖНЫМ КОМПЛЕКТОМ ЭКМ-160
	Согласно проектной документации
	2
	В соответствии с договором п. 8.1

	10
	РДС РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ ВОДЫ С ЗАЩИТОЙ ОТ СУХОГО ХОДА
	Согласно проектной документации
	2
	В соответствии с договором п. 8.1

	11
	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДАВЛЕНИЯ ПД-Р-1,6-0,5-G 1/2
	Согласно проектной документации
	2
	В соответствии с договором п. 8.1

	12
	ТРУБКА ИМПУЛЬСНАЯ К RT262А , 2М
	Согласно проектной документации
	4
	В соответствии с договором п. 8.1

	13
	ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ВШУ-2-1-11-2-220-IP54-04
	Согласно проектной документации
	1
	В соответствии с договором п. 8.1


· Поставляемое оборудование должно быть новым (2025-2026 г.г.), которое не было в употреблении (ремонте), в том числе не было восстановлено, у которого не была осуществлена замена составных частей, у которого не были восстановлены потребительские свойства.

