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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1.Предмет закупки – наименование товара: Ветеринарный портативный эндоскоп.
2.Код товара по ОКРБ 007-2012- 32.50.13.300 приборы и оборудование для измерения кровяного давления; эндоскопы.
3.Общие требования к товару: 

Комплектация:
1. Монитор  не менее 3.5 - дюймовый; разрешение HD;
2. Кабель USB; 
3. Зарядное устройство; 
4. Встроенный аккумулятор;
5. Кофр для хранения и транспортировки.

Технические характеристики:
1. Длина рабочей части  не менее 1000 мм;
2. Наружный диаметр гибкой дистальной части от 2,8 до 3,8 мм;
3. Встроенный рабочий канал не менее 1,2 и не более 1,5 мм;
4. Гибкая дистальная часть с возможностью изгиба  лево/право - не менее чем на 1200;
5. Сохранение фото и видео изображения, как во внутреннюю память, так и на внешний носитель; 

4.Количество товара: 1 шт.
5.Срок поставки: июль-сентябрь 2026г. 
6. Условия поставки товара: доставка товара осуществляется силами, средствами и за счёт Поставщика.
7. Порядок расчета: оплата по факту поставки, путем размещения платежных поручений на счетах органов государственного казначейства в течение 10 рабочих дней.
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