УТВЕРЖДАЮ
Начальник ООТ
РУП «Медтехника» 
_____________Е.А.Зайцева
[bookmark: _GoBack]«_12_»_июня_ 2026 года

Заявка на закупку ЗОИ
Реагенты диагностические

Сведения об организаторе:
	Полное наименование
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника»

	Место нахождения
	г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupki@med-tech.by

	Адрес сайта в компьютерной сети Интернет 
	www.med-tech.by


1. Описание предмета закупки: реагенты диагностические;
2. Область применения: медицина;
3. Сведения о государственной закупке:
                                                                                            
Лот №4
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Реагенты и расходные материалы для системы анализа газов крови PT1000, производства Wuhan Easy Diagnosis Biomedicine Co., Ltd., Китай

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №4

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	31 ед.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	185872,42 руб.

	Сведения о заказчике
	УЗ «МОДБ» 700198143


Приложение к лоту №4:
	№ п/п
	Наименование (состав)
	Показатели (характеристики)
	Количество, ед.

	1.
	Реагентный картридж
	1. Определение не менее 10 параметров, включая рН, рСО2, рО2, К+, Nа+, Са++, Cl-, Hct, Glu, Lac.
2. Срок годности тест-картриджа – не менее 6 месяцев.
3. Срок стабильности на борту не менее 14 дней.
4. Количество тестов: не менее 300.
5. Калибратор, чистящий раствор и пакет для сбора биологически опасных отходов должен быть внутри картриджа.
	27 шт.

	2.
	Реагентный картридж
	1. Определение не менее 10 параметров, включая рН, рСО2, рО2, К+, Nа+, Са++, Cl-, Hct, Glu, Lac.
1. Срок годности тест-картриджа – не менее 6 месяцев.
1. Срок стабильности на борту не менее 21 дня.
1. Количество тестов: не менее 200.
1. Калибратор, чистящий раствор и пакет для сбора биологически опасных отходов должен быть внутри картриджа.
	2 шт.

	3.
	Набор контролей газов и электролитов крови 1,2 и 3 уровней
	1. Обеспечение контроля качества измерений перечисленных параметров: рН, рСО2, рО2, К+, Nа+, Са++, Cl-, Glu, Lac.
2. Трехуровневый контроль: 10 ампул по 3 уровня.
	2 набора


2. Показатели (характеристики):
2.1.Предлагаемые реагенты и контрольные материалы должны быть рекомендованы для применения с системой  анализа газов крови PT1000, производства Wuhan Easy Diagnosis Biomedicine Co., Ltd., Китай, что подтверждается инструкциями по применению реагентов, паспортами калибровочных и контрольных материалов.



4.Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. 
5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.



Товаровед 1 кат. ООТ                                                                                        Ю.В.Сергиенко
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