УТВЕРЖДАЮ

Начальник ООТ

РУП «Медтехника»

_____________Е.А.Зайцева

«_12_»_июня_ 2026 года

Заявка на закупку ЗОИ

Реагенты диагностические

Сведения об организаторе:

| Полное наименование | Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» |
| --- | --- |
| Место нахождения | г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А |
| УНП | 700052446 |
| Адрес электронной почты | zakupki@med-tech.by |
| Адрес сайта в компьютерной сети Интернет | www.med-tech.by |

1. Описание предмета закупки: реагенты диагностические;

2. Область применения: медицина;

3. Сведения о государственной закупке:

Лот №4

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Реагенты и расходные материалы для системы анализа газов крови PT1000, производства Wuhan Easy Diagnosis Biomedicine Co., Ltd., Китай |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №4 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 31 ед. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 185872,42 руб. |
| Сведения о заказчике | УЗ «МОДБ» 700198143 |

Приложение к лоту №4:

| № п/п | Наименование (состав) | Показатели (характеристики) | Количество, ед. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Реагентный картридж | - Определение не менее 10 параметров, включая рН, рСО2, рО2, К+, Nа+, Са++, Cl-, Hct, Glu, Lac. - Срок годности тест-картриджа – не менее 6 месяцев. - Срок стабильности на борту не менее 14 дней. - Количество тестов: не менее 300. - Калибратор, чистящий раствор и пакет для сбора биологически опасных отходов должен быть внутри картриджа. | 27 шт. |
| 2. | Реагентный картридж | - Определение не менее 10 параметров, включая рН, рСО2, рО2, К+, Nа+, Са++, Cl-, Hct, Glu, Lac. - Срок годности тест-картриджа – не менее 6 месяцев. - Срок стабильности на борту не менее 21 дня. - Количество тестов: не менее 200. - Калибратор, чистящий раствор и пакет для сбора биологически опасных отходов должен быть внутри картриджа. | 2 шт. |
| 3. | Набор контролей газов и электролитов крови 1,2 и 3 уровней | - Обеспечение контроля качества измерений перечисленных параметров: рН, рСО2, рО2, К+, Nа+, Са++, Cl-, Glu, Lac. - Трехуровневый контроль: 10 ампул по 3 уровня. | 2 набора |

2. Показатели (характеристики):

2.1.Предлагаемые реагенты и контрольные материалы должны быть рекомендованы для применения с системой  анализа газов крови PT1000, производства Wuhan Easy Diagnosis Biomedicine Co., Ltd., Китай, что подтверждается инструкциями по применению реагентов, паспортами калибровочных и контрольных материалов.

4.Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки.

5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.

Товаровед 1 кат. ООТ                                                                                        Ю.В.Сергиенко