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СМЕТА по объекту строительства

	Наименование объекта
	Текущий ремонт фасада в ГУО "Средняя школа №109 г.Минска имени В.З.Хоружей" по ул. Ангарская,24 

	Заказчик
	Государственное учреждение "Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций администрации Заводского района г.Минска"

	Генподрядчик (Подрядчик)
	

	Субподрядчик
	



	Смета составлена в ценах на
	1 ИЮHЯ 2026 г.
	Цены
	без НДС
	Регион строительства
	г.Минск
	Тарифная ставка  4 разряда
	16.96
	руб.

	
	(дата разработки)
	
	(вид цены)
	
	(название региона строительства)
	
	
	


 
	 Номер по смете
	Обоснование
	Наименование работ, ресурсов, расходов
	Ед.изм.
Кол-во
	Стоимость ед.изм / Всего, руб.

	
	
	
	
	Зарплата рабочих
	Эксплуатация машин
	Материалы, 
оборудование
	Транcпорт
	Общая стоимость

	
	
	
	
	
	Всего
	в т.ч. 
зарплата
	
	
	

	

	Cмета: 1. 1. Локальная смета

	 Ж000 Фасад внутренний спорт.зала

	 1.
	Е8-35-2
(83.83 / 51.0893) 
	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ  
Разряд 3.6 МK 0.9439 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ Н
	759.13
	
	
	204.17
	13.03
	976.33

	
	
	
	2.33
	1768.77

	

	

	475.72 

	30.36

	2274.85 

	2.
	Е61-10-3
(83.83 / 51.0893) 
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм  
Разряд 3.7 МK 0.9579 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	2814.45
	28.43
	19.25
	585.34
	46.35
	3 474.57

	
	
	
	0.175
	492.53

	4.98

	3.37

	102.43 

	8.11

	608.05 

	3.
	Е26-113-1
(83.83 / 51.0893) 
	Огрунтовка поверхности стен с лесов  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	61.11
	0.06
	
	
	
	61.17

	
	
	
	2.337
	142.81

	0.14

	

	 

	

	142.95 

	4.
	1/10-230-15/395
 
	Грунтовка акриловая глубокого проникновения для наружных (Н) и внутренних работ (В), полимерная (П), однокомпонентная (1), водно-дисперсионная (Д)  

	кг
	
	
	
	5.19
	0.41
	5.60

	
	
	
	35.06
	

	

	

	181.96 

	14.37

	196.33 

	5.
	Е62-25-4
(83.83 / 51.0893) 
	Окраска силикатными красками за 2 раза фасадов по кирпичу с земли и лесов  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100М2
	366.99
	3.31
	2.19
	52.25
	4.14
	426.69

	
	
	
	2.337
	857.66

	7.74

	5.12

	122.11 

	9.68

	997.19 

	6.
	1/10-230-40-30/12
 
	Краска силикатная для наружных и внутренних работ (V1, W3), основа (база) белая  

	кг
	
	
	
	15.03
	1.19
	16.22

	
	
	
	65.436
	

	

	

	983.50 

	77.87

	1061.37 

	ИТОГО прямые затраты по разделу:
	3262
	13
	8
	1866
	140
	5281

	ОХР и ОПР:
	2741

	Плановая прибыль:
	1671

	ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:
	9693

	Ж000 Фасад переход

	 7.
	Е8-35-2
(83.83 / 51.0893) 
	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ  
Разряд 3.6 МK 0.9439 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ Н
	759.13
	
	
	204.17
	13.03
	976.33

	
	
	
	2.1
	1594.17

	

	

	428.76 

	27.36

	2050.29 

	8.
	Е61-10-3
(83.83 / 51.0893) 
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм  
Разряд 3.7 МK 0.9579 Ставка 4р 16.96
	100м2
	2814.45
	28.43
	19.25
	585.34
	46.35
	3 474.57

	
	
	
	0.165
	464.38

	4.69

	3.18

	96.58 

	7.65

	573.30 

	9.
	Е26-113-1
(83.83 / 51.0893) 
	Огрунтовка поверхности стен с лесов  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	61.11
	0.06
	
	
	
	61.17

	
	
	
	1.664
	101.69

	0.10

	

	 

	

	101.79 

	10.
	1/10-230-15/395
 
	Грунтовка акриловая глубокого проникновения для наружных (Н) и внутренних работ (В), полимерная (П), однокомпонентная (1), водно-дисперсионная (Д)  

	кг
	
	
	
	5.19
	0.41
	5.60

	
	
	
	24.96
	

	

	

	129.54 

	10.23

	139.77 

	11.
	Е62-25-4
(83.83 / 51.0893) 
	Окраска силикатными красками за 2 раза фасадов по кирпичу с земли и лесов  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100М2
	366.99
	3.31
	2.19
	52.25
	4.14
	426.69

	
	
	
	1.664
	610.67

	5.51

	3.64

	86.94 

	6.89

	710.01 

	12.
	1/10-230-40-30/12
 
	Краска силикатная для наружных и внутренних работ (V1, W3), основа (база) белая  

	кг
	
	
	
	15.03
	1.19
	16.22

	
	
	
	46.592
	

	

	

	700.28 

	55.44

	755.72 

	ИТОГО прямые затраты по разделу:
	2771
	10
	7
	1442
	108
	4331

	ОХР и ОПР:
	2329

	Плановая прибыль:
	1419

	ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:
	8079

	Ж000 Фасад внутр. гл. корпус

	 13.
	Е8-35-2
(83.83 / 51.0893) 
	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ  
Разряд 3.6 МK 0.9439 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ Н
	759.13
	
	
	204.17
	13.03
	976.33

	
	
	
	3.9
	2960.61

	

	

	796.26 

	50.82

	3807.69 

	14.
	Е61-10-3
(83.83 / 51.0893) 
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм  
Разряд 3.7 МK 0.9579 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	2814.45
	28.43
	19.25
	583.60
	46.35
	3 472.83

	
	
	
	0.025
	70.36

	0.71

	0.48

	14.59 

	1.16

	86.82 

	15.
	Е13-44-7
(83.83 / 51.0893) 
	Очистка щетками (цоколя)  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	М2
	6.15
	
	
	
	
	6.15

	
	
	
	48.5
	298.28

	

	

	 

	

	298.28 

	16.
	Е26-113-1
(83.83 / 51.0893) 
	Огрунтовка поверхности стен с лесов  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	61.11
	0.06
	
	
	
	61.17

	
	
	
	3.622
	221.34

	0.22

	

	 

	

	221.56 

	17.
	1/10-230-15/395
 
	Грунтовка акриловая глубокого проникновения для наружных (Н) и внутренних работ (В), полимерная (П), однокомпонентная (1), водно-дисперсионная (Д)  

	кг
	
	
	
	5.19
	0.41
	5.60

	
	
	
	54.33
	

	

	

	281.97 

	22.28

	304.25 

	18.
	Е62-25-4
(83.83 / 51.0893) 
	Окраска силикатными красками за 2 раза фасадов по кирпичу с земли и лесов  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100М2
	366.99
	3.31
	2.19
	52.25
	4.14
	426.69

	
	
	
	3.622
	1329.24

	11.99

	7.93

	189.25 

	15.00

	1545.48 

	19.
	1/10-230-40-30/12
 
	Краска силикатная для наружных и внутренних работ (V1, W3), основа (база) белая  

	кг
	
	
	
	15.03
	1.19
	16.22

	
	
	
	101.416
	

	

	

	1524.28 

	120.69

	1644.97 

	ИТОГО прямые затраты по разделу:
	4880
	13
	8
	2806
	210
	7909

	ОХР и ОПР:
	4098

	Плановая прибыль:
	2497

	ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:
	14504

	ИТОГО прямые затраты по смете:
	10913
	36
	24
	6114
	458
	17521

	ОХР и ОПР:
	9168

	Плановая прибыль:
	5587

	ИТОГО по смете с ОХР ОПР и План.прибылью:
	32276

	ВСЕГО прямые затраты:
	10913
	36
	24
	6114
	458
	17521

	ОХР и ОПР:
	9168

	Плановая прибыль:
	5587

	ВСЕГО с ОХР ОПР и План.прибылью:
	32276




РАСЧЕТ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ
	№ пп
	Код
	Наименование материала
	Единица измерения
	Количество
	Цена материала
без НДС
	Стоимость материала
без НДС
	% трансп. и зср
	Стоимость трансп. и зср  без НДС

	Материалы подрядчика

	1. 
	1/10-110-50-5/245
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта
01.06.2026 ОРБ
	м3
	0.07497
	487.34
	36.57
	7.94%
	2.93

	1. 
	2/20-40-35/30
	Стальные детали лесов
01.06.2026 ОРБ
	т
	0.29155
	4 078.01
	1188.94
	5.72%
	67.97

	1. 
	2/50-35-10/20
	Щиты настила деревянные
01.06.2026 ОРБ
	м2
	28.322
	16.78
	475.24
	7.94%
	37.65

	1. 
	1/10-230-60-45-5/215
	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементно-известковая, М75, F75
01.06.2026 ОРБ
	т
	0.8395
	253.74
	213.01
	7.94%
	16.92

	1. 
	1/10-280-20/40
	Вода
01.06.2026 ОРБ
	м3
	0.408
	1.45
	0.59
	%
	

	1. 
	1/10-230-15/395
	Грунтовка акриловая глубокого проникновения для наружных (Н) и внутренних работ (В), полимерная (П), однокомпонентная (1), водно-дисперсионная (Д)
01.06.2026 ОРБ
	кг
	114.35
	5.19
	593.47
	7.94%
	46.88

	1. 
	1/10-135-25/385
	Стекло жидкое калийное
01.06.2026 ОРБ
	кг
	175.329
	2.27
	397.99
	7.94%
	31.57

	1. 
	1/10-160-20/15
	Ветошь
01.06.2026 ОРБ
	кг
	0.07623
	3.64
	0.30
	7.94%
	

	1. 
	1/55-20-20/60
	Пемза искусственная
01.06.2026 ОРБ
	м3
	0.022869
	
	
	7.94%
	

	1. 
	1/10-230-40-30/12
	Краска силикатная для наружных и внутренних работ (V1, W3), основа (база) белая
01.06.2026 ОРБ
	кг
	213.444
	15.03
	3208.06
	7.94%
	254.00

	ИТОГО Материалы подрядчика :
	
	 6114
	
	 458

	
	
	
	
	
	
	

	ВСЕГО :
	
	 6114
	
	 458


 

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ
	  № пп
	Код
	Наименование машин и механизмов
	Единица измерения
	Количество
	Цена маш-часа
без НДС
	Стоимость механизма
без НДС
	Цена зарплаты машиниста
	Стоимость зарплаты машиниста

	Механизмы подрядчика

	1. 
	М030401
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)
	МАШ.-Ч
	0.99099
	0.81
	0.76
	
	

	1. 
	М331615
	Дрели электрические
	МАШ.-Ч
	0.99099
	0.33
	0.30
	
	

	1. 
	М331617
	Средства малой механизации
	МАШ.-Ч
	1.62525
	21.54
	35.00
	14.58
	23.72

	ИТОГО Механизмы подрядчика :
	
	 36
	
	 24

	
	
	
	
	
	
	

	ВСЕГО :
	
	 36
	
	 24


 



РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ
	№ пп
	Наименование затрат
	Стоимость работ и затрат, руб.

	
	
	в ценах составления сметы на
1 ИЮHЯ 2026
	в ценах выполнения работ на
АВГУСТ 2026

	
	
	
	

	Коэффициент, учитывающий применение прогнозного индекса цен в строительстве, для периода  1 ИЮHЯ 2026 – АВГУСТ 2026  составляет 1.0272629

	 
	Tрудозатраты рабочих, чел-час
	
	686,48
	686,48

	
	Tрудозатраты машинистов, чел-час
	
	1,62
	1,62

	
	BCEГO трудозатрат, чел-час
	
	688,10
	688,10

	
	Заработная плата
	1
	10 912,51
	11 210,01

	
	Эксплуатация машин и механизмов всего
	1
	36,08
	37,06

	
	в т.ч. заработная плата машинистов
	1
	23,72
	24,36

	
	Mатериалы
	
	6 114,17
	6 280,86

	
	в т.ч.  материалы подрядчика
	
	6 114,17
	6 280,86

	
	.         материалы заказчика
	
	
	

	
	Tранспортные и заготовительно-складские расходы
	1
	457,91
	470,39

	
	в т.ч.  транспорт и зср материалов подрядчика
	
	457,91
	470,39

	
	.         транспорт и зср материалов заказчика
	
	
	

	
	.         перевозка грузов (С310 и С311)
	
	
	

	
	ИTOГO прямых затрат
	
	17 520,67
	17 998,32

	2
	Общехозяйственные и общепроизводственные расходы
	1
	9 167,86
	9 417,80

	
	.      1.строительные работы (3.5. Текущий ремонт г.Минск)
	83.83
	9167.86
	

	3
	Плановая прибыль
	1
	5 587,23
	5 739,56

	
	.      1.строительные работы (3.5. Текущий ремонт г.Минск)
	51.0893
	5587.23
	

	4
	Bременные (титульные) здания и сооружения
	
	
	

	
	Bозврат стоимости материалов от стоимости временных (титульных) зданий и сооружений (-)
	15
	
	

	5
	Зимние удорожания
	0,93
	
	

	
	-     в т.ч. зарплата в зимнем удорожании
	
	
	

	
	ИTOГO строительных и иных специальных монтажных работ
	
	32 275,76
	33 155,68

	6
	Прочие затраты, в том числе:
	
	3 718,32
	3 819,69

	
	Средства по уплате обязательных страховых взносов
	34
	3 718,32
	3 819,69

	
	Средства, связанные с подвижным и разъездным характером работ, с перевозкой рабочих-строителей автомобильным транспортом и командированием рабочих-строителей подрядчика
	
	
	

	
	Pазъездной характер работ
	
	
	

	
	Перевозка рабочих
	
	
	

	
	Командировочные расходы
	
	
	

	
	Средства на развитие материально-технической базы (в соотв. с Письмом МАиС от 06.05.2026 №04.3-05/5697)
	
	
	

	7
	ИТОГO строительных и иных специальных монтажных работ
	
	35 994,08
	36 975,37

	
	в том числе стоимость подрядных работ
	
	35 994,08
	36 975,37

	
	Конкурсный коэффициент подрядчика (к стоимости подрядных работ)
	1
	
	

	
	Сумма изменения стоимости работ с учетом конкурсного коэффициента подрядчика
	
	
	

	
	ИТОГO с учетом конкурсного коэффициента подрядчика
	
	35 994,08
	36 975,37

	8
	Hалоги и отчисления, уплачиваемые подрядчиком и относимые на расходы по текущей деятельности, всего
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	

	
	Земельный налог (частично учтен нормами ОХР ОПР в соотв. с п.4.5 Приложения В к МР)
	
	
	

	9
	Итого с учетом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности
	
	35 994,08
	36 975,37

	11
	Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)
	
	
	1,0272629

	12
	Итого с учетом коэффициента, учитывающего применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)
	
	
	36975,38

	14
	Итого объем работ для статистической отчетности подрядной организации
	
	35 994,08
	36 975,38

	
	Mатериалы заказчика  (Mат+Tрансп+ЗCP) (-)
	
	
	

	16
	Итого объем работ для налогообложения
	
	35 994,08
	36 975,38

	17
	Сумма налога при упрощенной системе налогообложения по ставке _____ %
	
	
	

	18
	Сумма HДC по ставке ______ %
	20
	7 198,82
	7 395,08

	
	ВСЕГО выполнено работ
	
	43 192,90
	44 370,46

	
	
	
	
	

	20
	Сумма прописью Сорок четыре тысячи триста семьдесят руб. 46 коп. 

	
	СПРАВОЧНО:УСЛУГИ ТЕХНАДЗОРА                                                                                                                                                                                               166,34
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