ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

	№ пп
	Виды выполняемых строительно-монтажных работ
	Единица измерения
	Количество
	Примечание



Форма С-1
	Государственное учреждение «Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций администрации Заводского района г. Минска»
	
	Код по ОКУД
	

	(наименование организации)
	
	
	


УТВЕРЖДАЮ
Управляющий С.А.Высоцкая
________________________________________________
(должность служащего)       (подпись)       (инициалы, фамилия)
«___05_» _____06_________ 20 26 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ
№ _____
	Комиссия, образованная в соответствии с приказом от  «_26_» ___05______2026г. №_309
	в составе:

	председателя комиссии
	Начальник УЦХО                                  А.П.Гуцаев

	
	(должность служащего)              (инициалы, фамилия)

	членов комиссии
	Инженер УЦХО                                     Н.М.Абраменко

	
	(должность служащего)              (инициалы, фамилия)

	
	

	
	(должность служащего)              (инициалы, фамилия)

	
	

	
	(должность служащего)              (инициалы, фамилия)


составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта (фасад)
	[bookmark: _GoBack] ГУО "Средняя школа №109 г.Минска имени В.З.Хоружей" по ул.Ангарская,24  

	(наименование объекта)

	установлено, что
	Штукатурный слой вспучился, местами откололся ,наличие высолов- (17,5+16,5+2,5)м2

	
			(описание дефектов, их места нахождения, площадь, объем)

	Окрасочный слой выцвел,имеет большие потертости,следы залития-(233,7+166,4+362,2)м2

	

	

	

	

	

	Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: 

	(перечень факторов)

	

	

	

	Работы следует производить с применением следующих механизмов:


	(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

	

	

	Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ:
Дата начала разработки сметной документации   1 ИЮНЯ2026г.
Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ   13 ИЮЛЯ 2026г.
Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ   34 ДНЯ.




	Председатель комиссии
	Начальник УЦХО                                            А.П.Гуцаев

	
	(должность служащего)             (подпись)  (инициалы, фамилия)

	Члены комиссии
	Инженер УЦХО                                              Н.М.Абраменко

	
	(должность служащего)             (подпись)  (инициалы, фамилия)

	
	

	
	(должность служащего)             (подпись)  (инициалы, фамилия)

	
	

	
	(должность служащего)             (подпись)  (инициалы, фамилия)









	1. 
	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ
	100 М2 ВЕРТИКАЛЬНОЙ
	2.33
	

	2. 
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 М2
	0.175
	

	3. 
	Огрунтовка поверхности стен с лесов
	100 М2
	2.337
	

	4. 
	Окраска силикатными красками за 2 раза фасадов по кирпичу с земли и лесов
	100М2
	2.337
	

	5. 
	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ
	100 М2 ВЕРТИКАЛЬНОЙ
	2.1
	

	6. 
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100м2
	0.165
	

	7. 
	Огрунтовка поверхности стен с лесов
	100 М2
	1.664
	

	8. 
	Окраска силикатными красками за 2 раза фасадов по кирпичу с земли и лесов
	100М2
	1.664
	

	9. 
	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ
	100 М2 ВЕРТИКАЛЬНОЙ
	3.9
	

	10. 
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 М2
	0.025
	

	11. 
	Очистка щетками (цоколя)
	М2
	48.5
	

	12. 
	Огрунтовка поверхности стен с лесов
	100 М2
	3.622
	

	13. 
	Окраска силикатными красками за 2 раза фасадов по кирпичу с земли и лесов
	100М2
	3.622
	


 
	Составил
	Инженер УЦХО
	
	
	
	Н.М.Абраменко

	
	(должность служащего)                                      (подпись)                                             (инициалы, фамилия)



« _05__ » _______06_______ 20 26 г. Проверил:Начальник УЦХО                             А.П.Гуцаев


2
