ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

	№ пп
	Виды выполняемых строительно-монтажных работ
	Единица измерения
	Количество
	Примечание



Форма С-1
	Государственное учреждение «Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций администрации Заводского района г. Минска»
	
	Код по ОКУД
	

	(наименование организации)
	
	
	


УТВЕРЖДАЮ
Управляющий С.А.Высоцкая
________________________________________________
(должность служащего)       (подпись)       (инициалы, фамилия)
«___05_» _____06_________ 20 26 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ
№ _____
	Комиссия, образованная в соответствии с приказом от  «_26_» ___05______2026г. №_309
	в составе:

	председателя комиссии
	Начальник УЦХО                                  А.П.Гуцаев

	
	(должность служащего)              (инициалы, фамилия)

	членов комиссии
	Инженер УЦХО                                     Н.М.Абраменко

	
	(должность служащего)              (инициалы, фамилия)

	
	

	
	(должность служащего)              (инициалы, фамилия)

	
	

	
	(должность служащего)              (инициалы, фамилия)


составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта (фасад)
	 ГУО "Средняя школа №143 г.Минска имени М.О.Ауэзова" по ул.Ауэзова,5  

	(наименование объекта)

	установлено, что
	Штукатурный слой вспучился, местами откололся -31 м2

	
			(описание дефектов, их места нахождения, площадь, объем)

	[bookmark: _GoBack]Окрасочный слой выцвел,имеет большие потертости,следы залития-804,7 м2

	

	

	

	

	

	Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: 

	(перечень факторов)

	

	

	

	Работы следует производить с применением следующих механизмов:


	(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

	

	

	Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ:
Дата начала разработки сметной документации   1 ИЮНЯ2026г.
Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ   13 ИЮЛЯ 2026г.
Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ   34 ДНЯ.




	Председатель комиссии
	Начальник УЦХО                                            А.П.Гуцаев

	
	(должность служащего)             (подпись)  (инициалы, фамилия)

	Члены комиссии
	Инженер УЦХО                                              Н.М.Абраменко

	
	(должность служащего)             (подпись)  (инициалы, фамилия)

	
	

	
	(должность служащего)             (подпись)  (инициалы, фамилия)

	
	

	
	(должность служащего)             (подпись)  (инициалы, фамилия)







	1. 
	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ
	100 М2 ВЕРТИКАЛЬНОЙ
	7.05
	

	2. 
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 М2
	0.31
	

	3. 
	Огрунтовка поверхности стен с лесов
	100 М2
	8.047
	

	4. 
	Устройство выравнивающего слоя вручную на прямолинейных поверхностях с лесов
	100 М2
	0.27
	

	5. 
	Устройство армирующего слоя на неутепляемых поверхностях прямолинейных с лесов
	100 М2
	0.27
	

	6. 
	Окраска силикатными красками за 2 раза фасадов по кирпичу с земли и лесов
	100М2
	8.047
	


 
	Составил
	
	
	
	
	

	
	(должность служащего)                                      (подпись)                                             (инициалы, фамилия)



« _____ » _________________ 20 ___ г.


2
