Форма С-1

| Государственное учреждение «Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций администрации Заводского района г. Минска» |  | Код по ОКУД |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (наименование организации) |  |  |  |

УТВЕРЖДАЮ

Управляющий С.А.Высоцкая

________________________________________________

(должность служащего)       (подпись)       (инициалы, фамилия)

«___05_» _____06_________ 20 26 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

№ _____

| Комиссия, образованная в соответствии с приказом от «_26_» ___05______2026г. №_309 |  | в составе: |
| --- | --- | --- |
| председателя комиссии | Начальник УЦХО А.П.Гуцаев |  |
|  | (должность служащего) (инициалы, фамилия) |  |
| членов комиссии | Инженер УЦХО Н.М.Абраменко |  |
|  | (должность служащего) (инициалы, фамилия) |  |
|  | (должность служащего) (инициалы, фамилия) |  |
|  | (должность служащего) (инициалы, фамилия) |  |

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта (фасад)

| ГУО "Средняя школа №143 г.Минска имени М.О.Ауэзова" по ул.Ауэзова,5 |  |
| --- | --- |
| (наименование объекта) |  |
| установлено, что | Штукатурный слой вспучился, местами откололся -31 м2 |
|  | (описание дефектов, их места нахождения, площадь, объем) |
| Окрасочный слой выцвел,имеет большие потертости,следы залития-804,7 м2 |  |
| Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: |  |
| (перечень факторов) |  |
| Работы следует производить с применением следующих механизмов: |  |
| (грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки) |  |
| Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ: Дата начала разработки сметной документации 1 ИЮНЯ2026г. Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ 13 ИЮЛЯ 2026г. Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ 34 ДНЯ. |  |

| Председатель комиссии | Начальник УЦХО А.П.Гуцаев |
| --- | --- |
|  | (должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия) |
| Члены комиссии | Инженер УЦХО Н.М.Абраменко |
|  | (должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия) |
|  | (должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия) |
|  | (должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия) |

|  | Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ | 100 М2 ВЕРТИКАЛЬНОЙ | 7.05 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 М2 | 0.31 |  |
|  | Огрунтовка поверхности стен с лесов | 100 М2 | 8.047 |  |
|  | Устройство выравнивающего слоя вручную на прямолинейных поверхностях с лесов | 100 М2 | 0.27 |  |
|  | Устройство армирующего слоя на неутепляемых поверхностях прямолинейных с лесов | 100 М2 | 0.27 |  |
|  | Окраска силикатными красками за 2 раза фасадов по кирпичу с земли и лесов | 100М2 | 8.047 |  |

| Составил |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия) |  |  |  |  |

« _____ » _________________ 20 ___ г.