ГродМТ 162/26-ЗОИ	Приложение 1

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения.

Лот 2 Наборы реагентов для выполнения иммуноферментных исследований (Иммуноглобулины)

	№
п/п
	Наименование подлежащих закупке товаров
	Требования, предъявляемые к товарам (работам, услугам)
	Количество (наб.)

	 1.
	Тест-системы иммуноферментные (ELISA, ИФА) в комплекте
	· полная комплектация расходных материалов, контролей и калибраторов, включая микропланшет (одноразовый) из расчета на количество необходимых тестов антигена
· микропланшет 96 тестов (стрип 12 тестов) – набор
· для работы на полу- и автоматических анализатор «плашечного» типа
	

	1.1.
	  Иммуноглобулин А общ.
	- набор (ELISA), полная комплектация в соответствии с п.1
	40

	1.2.
	  Иммуноглобулин М общ.
	- набор (ELISA), полная комплектация в соответствии с п.1
	40

	1.3.
	  Иммуноглобулин G общ.
	- набор (ELISA), полная комплектация в соответствии с п.1
	40

	1.4.
	  Иммуноглобулин E общ.
	- набор (ELISA), полная комплектация в соответствии с п.1
	90



Лот 3 Наборы реагентов для выполнения иммуноферментных исследований (Интерлейкина-6)

	№ п/п
	Наименование изделий медицинского назначения
	Базовые параметры (технические параметры)
	Количество (наб.)

	1.
	Набор для иммуноферментного выявления интерлейкина-6
	Предназначен для выявления иммуноглобулинов к антигенам в сыворотке крови человека методом твёрдофазного иммуноферментного анализа.
2.2. Набор должен содержать: планшет полистирольный разборных стрипов, коньюгат, растворы для разведения коньюгата и сывороток, ТМБ, стоп-реагент, концентрат ФСБР, плёнка для заклеивания планшета, пластиковая ванночка для реагентов, планшет для предварительного разведения сывороток.
2.3. Наличие положительного и отрицательного контрольного образца.
2.4. Наличие инструкции по использованию набора
	5



[bookmark: _Hlk205211443]Лот 5 Наборы реагентов для выполнения иммуноферментных исследований (Бруцеллёз в сыворотке крови человека)

	[bookmark: _Hlk205217486]№ п/п
	Наименование подлежащих закупке товаров
	Требования, предъявляемые к товарам (работам, услугам)
	Количество (наб.)

	1.
	Тест-системы иммуноферментные (ELISA, ИФА) в комплекте
	- полная комплектация расходных материалов, контролей и калибраторов, включая микропланшет (одноразовый) из расчета на количество необходимых тестов антигена
- микропланшет не менее 96 тестов (стрип не менее 12 тестов) – набор для работы на полу- и автоматических анализаторах «плашечного» типа

	 1.1
	[bookmark: _Hlk205209125]Набор для иммуноферментного выявления и количественного определения иммуноглобулинов класса М к возбудителю бруцеллёза в сыворотке крови человека
	набор (ELISA), полная комплектация в соотвествии с п.1
	100 

	 1.2
	Тест – системы для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к возбудителю бруцеллёза в сыворотке крови человека
	набор (ELISA), полная комплектация в соотвествии с п.1
	86 



[bookmark: _Hlk205217216]Лот 6 Наборы реагентов для выполнения иммуноферментных исследований 

	[bookmark: _Hlk205217525]№ п/п
	Наименование подлежащих закупке товаров
	Требования, предъявляемые к товарам (работам, услугам)
	Количество (наб.)

	[bookmark: _Hlk205217469]1
	Тест-системы иммуноферментные (ELISA, ИФА) в комплекте
	· наличие в 1 наборе всех компонентов, необходимых для проведения исследования, в том числе буферных растворов, контрольных образцов, субстратных образцов и раствора для остановки реакции, достаточных для проведения 96 исследований
· микропланшет не менее 96 тестов (стрип не менее 12 тестов)
·  набор для работы на полу- и автоматических анализаторах «плашечного» типа

	1.1.
	Антитела к кардиолипину (IgM/ IgG)
	- набор (ELISA), полная комплектация в соответствии с п.1
	35

	1.2.
	Антинуклеарные антитела скрин (ANA-screen)
	- набор (ELISA), полная комплектация в соответствии с п.1
	20

	1.3.
	Антитела к фосфолипидам (IgM/ IgG)
	- набор (ELISA), полная комплектация в соответствии с п.1
	5

	1.4.
	Антитела к циклическому цитруллинированному пептиду (CCP-IgG)
	- набор (ELISA), полная комплектация в соответствии с п.1
	10

	1.5.
	Anti-B2-Glycoprotein 1 (IgG)
	- набор (ELISA), полная комплектация в соответствии с п.1
	15

	1.6.
	Anti-B2-Glycoprotein 1 (IgM)
	- набор (ELISA), полная комплектация в соответствии с п.1
	15



[bookmark: _Hlk221090249]Лот 9 Набор для определения антигена к вирусу кори

	№ п/п
	Наименование подлежащих закупке товаров
	Требования, предъявляемые к товарам (работам, услугам)
	Количество (наб.)

	 1
	Тест-системы иммуноферментные (ELISA, ИФА) в комплекте
	· полная комплектация расходных материалов, контролей и калибраторов, включая микропланшет (одноразовый) из расчета на количество необходимых тестов антигена
· микропланшет 96 тестов (стрип 12 тестов) 
·  набор для работы на полу- и автоматических анализатор «плашечного» типа

	 1.1
	Набор для иммуноферментного определения Кори - IgМ
	· ннабор (ELISA), полная комплектация в соответствии с п.1
	2

	1.2
	Набор для иммуноферментного количественного выявления иммуноглобулинов класса G к Кори 
	· ннабор (ELISA), полная комплектация в соответствии с п.1
	10



Лот 10 Тест-система для выявления галактоманнанового антигена Platelia Aspergillus

	№ п/п
	Наименование подлежащих закупке товаров
	Требования, предъявляемые к товарам (работам, услугам)
	Количество (наб.)

	1.
	[bookmark: _Hlk221091163]Тест-система для выявления галактоманнанового антигена Platelia Aspergillus 
	· для выявления иммуноглобулинов к антигенам в сыворотке крови человека методом твёрдофазного иммуноферментного анализа
· наличие в 1 наборе всех компонентов, необходимых для проведения исследования, в том числе буферных растворов, контрольных образцов, субстратных образцов и раствора для остановки реакции, достаточных для проведения 96 исследований
· наличие разборного планшета (стрип не менее 8 тестов)
· возможность регистрации результатов автоматическим фотометрирующим устройством открытого типа с использованием одноволнового (450 нм) или двухволнового (450/620 нм) режимов
· Декларируемая производителем чувствительность IgM и IgG на уровне не менее 98%
· Декларируемая производителем специфичность IgM и IgG на уровне не менее 97%
· для работы на полу- и автоматических анализаторах «плашечного» типа
	5



 
