ГродМТ 162/26-ЗОИ	Приложение 1

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения.

Лот 2 Наборы реагентов для выполнения иммуноферментных исследований (Иммуноглобулины)

| № п/п | Наименование подлежащих закупке товаров | Требования, предъявляемые к товарам (работам, услугам) | Количество (наб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тест-системы иммуноферментные (ELISA, ИФА) в комплекте | - полная комплектация расходных материалов, контролей и калибраторов, включая микропланшет (одноразовый) из расчета на количество необходимых тестов антигена - микропланшет 96 тестов (стрип 12 тестов) – набор - для работы на полу- и автоматических анализатор «плашечного» типа |  |
| 1.1. | Иммуноглобулин А общ. | - набор (ELISA), полная комплектация в соответствии с п.1 | 40 |
| 1.2. | Иммуноглобулин М общ. | - набор (ELISA), полная комплектация в соответствии с п.1 | 40 |
| 1.3. | Иммуноглобулин G общ. | - набор (ELISA), полная комплектация в соответствии с п.1 | 40 |
| 1.4. | Иммуноглобулин E общ. | - набор (ELISA), полная комплектация в соответствии с п.1 | 90 |

Лот 3 Наборы реагентов для выполнения иммуноферментных исследований (Интерлейкина-6)

| № п/п | Наименование изделий медицинского назначения | Базовые параметры (технические параметры) | Количество (наб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Набор для иммуноферментного выявления интерлейкина-6 | Предназначен для выявления иммуноглобулинов к антигенам в сыворотке крови человека методом твёрдофазного иммуноферментного анализа. 2.2. Набор должен содержать: планшет полистирольный разборных стрипов, коньюгат, растворы для разведения коньюгата и сывороток, ТМБ, стоп-реагент, концентрат ФСБР, плёнка для заклеивания планшета, пластиковая ванночка для реагентов, планшет для предварительного разведения сывороток. 2.3. Наличие положительного и отрицательного контрольного образца. 2.4. Наличие инструкции по использованию набора | 5 |

Лот 5 Наборы реагентов для выполнения иммуноферментных исследований (Бруцеллёз в сыворотке крови человека)

| № п/п | Наименование подлежащих закупке товаров | Требования, предъявляемые к товарам (работам, услугам) | Количество (наб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тест-системы иммуноферментные (ELISA, ИФА) в комплекте | - полная комплектация расходных материалов, контролей и калибраторов, включая микропланшет (одноразовый) из расчета на количество необходимых тестов антигена - микропланшет не менее 96 тестов (стрип не менее 12 тестов) – набор для работы на полу- и автоматических анализаторах «плашечного» типа |  |
| 1.1 | Набор для иммуноферментного выявления и количественного определения иммуноглобулинов класса М к возбудителю бруцеллёза в сыворотке крови человека | набор (ELISA), полная комплектация в соотвествии с п.1 | 100 |
| 1.2 | Тест – системы для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к возбудителю бруцеллёза в сыворотке крови человека | набор (ELISA), полная комплектация в соотвествии с п.1 | 86 |

Лот 6 Наборы реагентов для выполнения иммуноферментных исследований

| № п/п | Наименование подлежащих закупке товаров | Требования, предъявляемые к товарам (работам, услугам) | Количество (наб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тест-системы иммуноферментные (ELISA, ИФА) в комплекте | - наличие в 1 наборе всех компонентов, необходимых для проведения исследования, в том числе буферных растворов, контрольных образцов, субстратных образцов и раствора для остановки реакции, достаточных для проведения 96 исследований - микропланшет не менее 96 тестов (стрип не менее 12 тестов) - набор для работы на полу- и автоматических анализаторах «плашечного» типа |  |
| 1.1. | Антитела к кардиолипину (IgM/ IgG) | - набор (ELISA), полная комплектация в соответствии с п.1 | 35 |
| 1.2. | Антинуклеарные антитела скрин (ANA-screen) | - набор (ELISA), полная комплектация в соответствии с п.1 | 20 |
| 1.3. | Антитела к фосфолипидам (IgM/ IgG) | - набор (ELISA), полная комплектация в соответствии с п.1 | 5 |
| 1.4. | Антитела к циклическому цитруллинированному пептиду (CCP-IgG) | - набор (ELISA), полная комплектация в соответствии с п.1 | 10 |
| 1.5. | Anti-B2-Glycoprotein 1 (IgG) | - набор (ELISA), полная комплектация в соответствии с п.1 | 15 |
| 1.6. | Anti-B2-Glycoprotein 1 (IgM) | - набор (ELISA), полная комплектация в соответствии с п.1 | 15 |

Лот 9 Набор для определения антигена к вирусу кори

| № п/п | Наименование подлежащих закупке товаров | Требования, предъявляемые к товарам (работам, услугам) | Количество (наб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тест-системы иммуноферментные (ELISA, ИФА) в комплекте | - полная комплектация расходных материалов, контролей и калибраторов, включая микропланшет (одноразовый) из расчета на количество необходимых тестов антигена - микропланшет 96 тестов (стрип 12 тестов) - набор для работы на полу- и автоматических анализатор «плашечного» типа |  |
| 1.1 | Набор для иммуноферментного определения Кори - IgМ | - ннабор (ELISA), полная комплектация в соответствии с п.1 | 2 |
| 1.2 | Набор для иммуноферментного количественного выявления иммуноглобулинов класса G к Кори | - ннабор (ELISA), полная комплектация в соответствии с п.1 | 10 |

Лот 10 Тест-система для выявления галактоманнанового антигена Platelia Aspergillus

| № п/п | Наименование подлежащих закупке товаров | Требования, предъявляемые к товарам (работам, услугам) | Количество (наб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тест-система для выявления галактоманнанового антигена Platelia Aspergillus | - для выявления иммуноглобулинов к антигенам в сыворотке крови человека методом твёрдофазного иммуноферментного анализа - наличие в 1 наборе всех компонентов, необходимых для проведения исследования, в том числе буферных растворов, контрольных образцов, субстратных образцов и раствора для остановки реакции, достаточных для проведения 96 исследований - наличие разборного планшета (стрип не менее 8 тестов) - возможность регистрации результатов автоматическим фотометрирующим устройством открытого типа с использованием одноволнового (450 нм) или двухволнового (450/620 нм) режимов - Декларируемая производителем чувствительность IgM и IgG на уровне не менее 98% - Декларируемая производителем специфичность IgM и IgG на уровне не менее 97% - для работы на полу- и автоматических анализаторах «плашечного» типа | 5 |