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Заявка на закупку 
Медицинские изделия из стекла для лабораторных и иных нужд
Сведения об организаторе:

	Полное наименование
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника»

	Место нахождения
	г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	medtech_torg@tut.by

	Адрес сайта в компьютерной сети Интернет 
	www.med-tech.by


1. Описание предмета закупки: медицинские изделия из стекла для лабораторных и иных нужд;
2. Область применения: медицина;

3. Сведения о государственной закупке:

                                                                            Лот №1  
	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Мензурка

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №1

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	23.19.23.300

	Объем (количество)
	390 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	1480,09 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "Климовичская ЦРБ" 700102973
УЗ "Могилевская клиническая больница №1" 790295625

УЗ «Могилёвская поликлиника №3» 791070307

УЗ "Краснопольская ЦРБ" 700004358

УЗ "Чаусская ЦРБ" 700025225


Приложение к лоту №1:

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

	Наименование
	Номинальная вместимость, мл
	Количество, шт.

	Мензурка
	50
	190

	
	100
	100

	
	250
	100


2.Показатели (характеристики):
2.1. Изготовлена из стекла.

                                                                                  Лот №2  
	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Колбы 

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №2

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	23.19.23.300

	Объем (количество)
	440 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	25019,84 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "Могилевский областной центр пульмонологии и фтизиатрии" 700117699
УЗ "МОСПК" 790075222
УЗ "Могилевское областное патологоанатомическое бюро" 790209665
УЗ "Могилевский ОЛДЦ" 790075965

УЗ "Могилевский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья" 700007676
УЗ "Глусская ЦРБ имени Заслуженного врача БССР А.С.Семенова" 700031660
УЗ "Горецкая ЦРБ" 700102072
УЗ "Кировская ЦРБ" 700109276
УЗ "Осиповичская ЦРБ" 700023462
УЗ " Могилевская центральная поликлиника" 790295587
УЗ "Могилевская клиническая больница СМП" 700202009
УЗ "Могилевская клиническая больница №1" 790295625
УЗ «Могилёвская поликлиника №3» 791070307
УЗ «Могилёвская поликлиника №9» 791070348
УЗ «Могилёвская поликлиника №10» 791070284
УЗ «Бобруйская центральная больница» 700072161
УЗ «Бобруйская городская больница СМП имени В.О.Морзона» 700090808
УЗ «Бобруйская городская поликлиника № 6» 790673008

УЗ «Костюковичский рай ЦГЭ» 700106476
УЗ «Шкловский РайЦГЭ» 700027654


Приложение к лоту №2:

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

	Наименование.
	Номинальная вместимость, мл
	Количество, шт.

	Колбы круглодонные со шлифом
	250
	15

	
	500
	7

	
	1000
	6

	Колбы плоскодонные со шлифом
	100
	1

	
	1000
	1

	Колбы плоскодонные с цилиндрической горловиной
	50
	5

	
	100
	62

	
	1000
	9

	
	2000
	16

	
	5000
	1

	Колбы конические со шлифом
	100
	37

	
	250
	52

	
	500
	7

	Колбы конические с цилиндрической горловиной
	50
	27

	
	100
	61

	
	250
	69

	
	500
	23

	
	1000
	28

	
	2000
	12

	
	5000
	1


2.Показатели (характеристики):

2.1.Изготовлены из стекла.

Лот №3
	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Стеклянный медицинский флакон (пенициллинка)

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1. Показатели (характеристики):

1.1.Номинальная вместимость -10 мл.

1.2. Высота -    55 (±0,8) мм.

1.3.Больший диаметр - 22,7 (±0,8_ мм.

1.4.Внепший диаметр горловины -19,8 (±0,4) мм.
1.5.Внутренний диаметр горловины -12,9 (±0,3) мм,
2.Требования к качеству:

2.1.*Изготовлен из прозрачного нейтрального стекла марки     НС,     которое     не     взаимодействует     с лекарственными           веществами,           обеспечивая
сохранность и стабильность препарата.

2.2.Стекло выдерживает:

-
автоклавирование   при   температуре    1200С   и давлении в 1,1 атмосферу;

-
стерилизацию высокими температурами (не менее
2000С).

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	23.19.23.300

	Объем (количество)
	20 800 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	7036,43 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "МООД" 700117844


Лот №4
	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Цилиндры мерные 

с носиком для сливания жидкости

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №4

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	23.19.23.300

	Объем (количество)
	755 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	25929,49 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "МОКБ" 700190752
УЗ "МОДБ" 700198143
УЗ "Могилевский областной центр пульмонологии и фтизиатрии" 700117699
УЗ "МООД" 700117844
УЗ "Могилевский ОЛДЦ" 790075965

УЗ "МОБМР" 791056064
УЗ "МОСПК" 790075222
УЗ "Могилевский ОДСМ" 700326177
УЗ "Могилевский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья" 700007676
УЗ "Белыничская ЦРБ" 700081736
УЗ "Быховская ЦРБ" 700085042
УЗ "Глусская ЦРБ имени Заслуженного врача БССР А.С.Семенова" 700031660
УЗ "Кировская ЦРБ" 700109276
УЗ "Климовичская ЦРБ" 700102973
УЗ "Кличевская ЦРБ" 700104749
УЗ "Осиповичская ЦРБ" 700023462
УЗ "Хотимская ЦРБ" 700024336
УЗ "Могилевская клиническая больница СМП" 700202009
УЗ "Могилевская клиническая больница №1" 790295625
УЗ «Могилёвская поликлиника №2» 791070256
УЗ «Могилёвская поликлиника №5» 791082488
УЗ «Могилёвская поликлиника №6» 791082475
УЗ «Могилевская поликлиника №8» 790321224
УЗ «Могилёвская детская поликлиника №1» 791070322
УЗ «Бобруйская городская больница СМП имени В.О.Морзона» 700090808
УЗ «Бобруйский родильный дом» 790323811
УЗ «Бобруйская городская детская больница» 790323865
УЗ «Бобруйская городская поликлиника №1» 790323878
УЗ «Бобруйская городская поликлиника №1» филиал УЗ «Бобруйская городская поликлиника №4» 790323878

УЗ «Бобруйская городская поликлиника № 6» 790673008

УЗ «Бобруйская городская поликлиника № 7» 790323837
УЗ «Бобруйский ЗЦГиЭ» 790086499
УЗ «Костюковичский рай ЦГЭ» 700106476
УЗ «Мстиславский районный центр гигиены и эпидемиологии» 700361501


Приложение к лоту №4:

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

	Наименование
	Номинальная вместимость, мл
	Количество, шт.

	Цилиндры мерные на стеклянном основании с носиком для сливания жидкости
	10
	20

	
	25
	35

	
	50
	80

	
	100
	100

	
	250
	30

	
	500
	30

	
	1000
	40

	Цилиндры мерные на пластмассовом основании

с носиком для сливания жидкости
	25
	30

	
	50
	185

	
	100
	140

	
	250
	30

	
	500
	35


2.Показатели (характеристики):

2.1. Изготовлены из стекла.

                                                                              Лот №5
	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Пипетки 

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №5

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	23.19.23.300

	Объем (количество)
	1312 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	40057,58 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "МОДБ" 700198143
УЗ "Могилевский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья" 700007676
УЗ "Глусская ЦРБ имени Заслуженного врача БССР А.С.Семенова" 700031660
УЗ "Дрибинская ЦРБ" 700086197
УЗ "Кировская ЦРБ" 700109276
УЗ "Круглянская ЦРБ" 700184174
УЗ "Осиповичская ЦРБ" 700023462
УЗ "Шкловская ЦРБ" 700005487
УЗ "Могилевская клиническая больница №1" 790295625
УЗ «Могилёвская поликлиника №9» 791070348
УЗ «Могилевская детская поликлиника» 790321237
УЗ «Бобруйская городская больница СМП имени В.О.Морзона» 700090808
УЗ «Быховский райЦГЭ» 700084855
УЗ «Костюковичский рай ЦГЭ» 700106476
УЗ «Мстиславский районный центр гигиены и эпидемиологии» 700361501


Приложение к лоту №5:

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

	Наименование
	Номинальная вместимость, мл
	Количество, шт.

	Пипетки с расширением и одной отметкой (типа пипетка Мора)
	22

	Пипетки градуированные с возможностью вымерения слива жидкости от верхней нулевой отметки до любой отметки 
	1,0
	50

	
	2,0
	120

	
	5,0
	115

	
	10,0
	155

	Пипетки градуированные с возможностью вымерения слива жидкости от любой отметки до кончика слива 
	0,1
	130

	
	0,2
	10

	
	1,0
	150

	
	2,0
	55

	
	5,0
	210

	
	10,0
	175

	Пипетки градуированные с возможностью вымерения слива жидкости от верхней нулевой отметки до сливного кончика  
	1,0
	5

	
	2,0
	5

	
	5,0
	5

	
	10,0
	105


2.Показатели (характеристики):

2.1. Изготовлены из стекла.

                                                                                  Лот №6
	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Колбы мерные с цилиндрической горловиной

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №6

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	23.19.23.300

	Объем (количество)
	190 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	13017,79 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "Могилевский областной центр пульмонологии и фтизиатрии" 700117699
УЗ "Могилевское областное патологоанатомическое бюро" 790209665
УЗ "Могилевский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья" 700007676
УЗ "Кировская ЦРБ" 700109276
УЗ "Костюковичская ЦРБ" 700105270
УЗ "Могилевская клиническая больница №1" 790295625
УЗ «Могилёвская поликлиника №2» 791070256
УЗ «Могилёвская поликлиника №9» 791070348
УЗ «Бобруйская городская больница СМП имени В.О.Морзона» 700090808
УЗ «Бобруйская зональная станция переливания крови» 700588289
УЗ «Бобруйская городская поликлиника № 6» 790673008

УЗ «Климовичский рай ЦГЭ» 700102999
УЗ «Костюковичский рай ЦГЭ» 700106476


Приложение к лоту №6:

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

	Наименование
	Номинальная вместимость, мл
	Количество, шт.

	Колбы мерные с цилиндрической горловиной


	50
	35

	
	100
	32

	
	250
	4

	
	500
	4

	
	1000
	8

	
	2000
	6

	Колбы мерные с пришлифованной пробкой


	50
	5

	
	100
	40

	
	250
	27

	
	500
	2

	
	1000
	12

	
	2000
	15


2.Показатели (характеристики):

2.1. Изготовлены из стекла.

4. Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. 

5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна, 8-0222-62-61-34.
Товаровед ООТ 1 кат.                                                                                                             Ю.В.Сергиенко
5

