УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

ГУ «Республиканский клинический

медицинский центр»

Управления делами Президента

Республики Беларусь

_______________ И.С. Абельская

«12» июня 2026 г.

Техническое задание

Контейнеры для стерилизации и хранения лапароскопической оптики для ОБОХОО

Лот № 1

| Наименование товаров (работ, услуг) | Контейнер для стерилизации и хранения лапароскопической оптики |
| --- | --- |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 32.50.50.390 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Изделия прочие для медицинских или хирургических целей, не включенные в другие группировки |
| Необходимое количество и единица измерения | 5 шт. |
| Описание предмета закупки | Товар: Новый Описание: совместимость с лапароскопической оптикой диаметром 10 мм, длиной 31см; Материал: пластмасса перфорированная |
| Срок поставки | 2026 |

Лот № 2

| Наименование товаров (работ, услуг) | Контейнер для стерилизации и хранения лапароскопической оптики |
| --- | --- |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 32.50.50.390 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Изделия прочие для медицинских или хирургических целей, не включенные в другие группировки |
| Необходимое количество и единица измерения | 3 шт. |
| Описание предмета закупки | Товар: Новый Описание: совместимость с лапароскопической оптикой диаметром 10 мм, длиной 42 см; Материал: пластмасса перфорированная |
| Срок поставки | 2026 |

Составители:

Врач-хирург (заведующий)							М.С.Кухарчик

Операционного отделения