УТВЕРЖДАЮ
Главный врач
ГУ «Республиканский клинический 
медицинский центр»
УД Президента Республики Беларусь
_________________ И.С. Абельская
«06»  февраля 2026 г.

Техническое задание
на закупку работ (услуг) по техническому обслуживанию
медицинского оборудования часть 9

	Лот № 41

	Предназначение предмета закупки или область применения
	Учреждения здравоохранения

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Техническое обслуживание медицинского оборудования производства Guangzhou Longest Science & Technology Co., Ltd.

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	33.13.12.400

	Необходимое количество и единица измерения
	1 шт.




	№
	Предмет закупки
	Описание предмета закупки
	Количество

	1
	Аппарат ударно-волн.терап.с принадл.:электрич.устр-во для экстракорп.УВ терапии LGT-2500S Plus
	Учетный номер: инв.№01379018
	1 шт.
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1.1. Периодичность и состав работ по техническому обслуживанию предоставляется участником согласно технической и (или) эксплуатационной документации производителя. 
В случае если в технической и (или) эксплуатационной документации производителя медицинской техники не предусмотрено проведение технического обслуживания и регламентных работ, работы (услуги) выполняются с соблюдением требований «Инструкции о порядке организации технического обслуживания и ремонта медицинской техники (постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 03.10.2006 №78)». 
1.2. При наличии в перечне медицинского оборудования, подлежащего техническому обслуживанию и ремонту, медицинской техники, относящейся к источникам ионизирующего излучения, сосудам, работающим под давлением, средствам измерения или системам подачи медицинских газов, участник должен представить соответствующие копии специальных разрешений (лицензий) и (или) сертификатов на данные виды работ и услуг.
1.3. Стоимость работ (услуг) должна быть сформирована с учётом:
- всех необходимых запасных частей, расходных материалов, комплектующих и механизмов, необходимых для проведения ТО;
- выезда представителей сервисной службы в случае возникновения сбоя в работе медицинской техники, в срок не позднее 2 рабочих дней с момента вызова Заказчика посредством телефонной связи или другими способами, для проведения диагностики и определения работоспособности медицинского оборудования.
1.4. Гарантия на использованные в ходе ТО запасные части, расходные материалы, комплектующие и механизмы - не менее 3 месяцев, если иное не предусмотрено заводом-изготовителем. Поставляемые запасные части, расходные материалы, комплектующие и механизмы должны быть новыми, не бывшими в употреблении, не восстановленные.
2. Общие требования: 
2.1.  Срок выполнения: в течение 2026 года. 
2.2. Место выполнения: работы (услуги) выполняются по месту нахождения Заказчика -  Минская обл., Минский р-н, Ждановичский с/с, 81/5, район агрогородка Ждановичи  

Составители:

Начальник отдела 
по обслуживанию медоборудования                                                Руды А.Л.

Ведущий инженер по эксплуатации и ремонту 
оборудования отдела по обслуживанию 
медицинского оборудования		                                                 Марчук Д.В.




