УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

ГУ «Республиканский клинический

медицинский центр»

Управления делами Президента

Республики Беларусь

_______________ И.С. Абельская

«15» июня 2026 г.

Техническое задание

Шкаф медицинский с сейфом

| Лот № 3 |  |
| --- | --- |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Шкаф медицинский с сейфом |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 32.50.30.500 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Мебель медицинская, хирургическая, стоматологическая или ветеринарная и части к ней |
| Необходимое количество и единица измерения | 1 шт. |
| Описание предмета закупки | Товар: новый; Габаритные размеры (ШхГхВ) мм: 1000х500х1900 (±5%); Материал: металл с полимерным покрытием, устойчивым к дезинфицирующим средствам; Цвет: белый; Установка: напольный; Конструкция: двухмодульный, двухстворчатый, 2 замка, минимум по 2 ключа на каждый замок; Наполнение: - сейф в верхнем модуле, - 2 регулируемые полки в каждом модуле, - лотки для медикаментов на внутренней стороне каждой двери. |
| Срок поставки | 2026 г. |

Составитель:

Заведующий офтальмологическим отделом                                    Л.Л.Каплич