## ЛС-1
УТВЕРЖДАЮ
[7 empty] | Директор |  |  | Э.А.Шерметова
[7 empty] | (должность) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
" " ____________________ 20_____ г.
ЗАКАЗЧИК: |  | ГУ "Минский городской социальный пансионат Гармония"
АДРЕС:
УНП:
ПОДРЯДЧИК:
АДРЕС:
УНП:
СУБПОДРЯДЧИК:
АДРЕС:
УНП:
ДОГОВОР: от
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Текущий ремонт, замена ключевых элементов теплоузлов, ремонт водонагревателя в прачечной по ул. Ваупшасова, 42 Б
ЧАСТЬ ОБЪЕКТА: Ремонт теплоузла
|  |  |  | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № | 1
В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ В НОРМАХ НРР НА 01.05.2026 | [6 empty] | СТОИМОСТЬ |  | 45 092.00 БЕЛ. РУБ.
№ П/П | ОБОСНО-ВАНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ | ЕД. ИЗМ. КОЛ-ВО | С Т О И М О С Т Ь ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, БЕЛ. РУБ. | [5 empty] | ТРУДОЗАТРАТЫ (ЧЕЛ-Ч.) |  | ОХР И ОПР, БЕЛ. РУБ. | ПЛАН. ПРИБЫЛЬ, БЕЛ. РУБ. | ЗИМНИЕ
|  |  |  | ЗАРАБОТ-НАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛ. МАШИН |  | МАТЕРИА-ЛЫ (ОБОРУД.) | ТРАНС- ПОРТ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ | РАБ-ИХ | МАШ-ОВ |  |  | ОБЩИЙ % | ВСЕГО
[5 empty] | ВСЕГО | В Т.Ч. З/П | [7 empty] | З/П % | В Т.Ч. З/П
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Чел.ч.= 16.96 руб/ч; Дата: на 1-ое Мая 2026г.; Методика: Ремонт; Зона: 3, Район: Минск, База НРР 2022г.
| ТУ Прачечной | Наименование
1 | Е65-48-2 | СЛИВ И НАПОЛНЕНИЕ ВОДОЙ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ С ОСМОТРОМ СИСТЕМЫ | 1000 М3 ОБЪЕМА ЗДАНИЯ | 24.04 |  |  | 5.22 |  | 29.26 | 1.52
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% | 2 | 48.08 |  |  | 10.44 |  | 58.52 | 3.04
| 1/10-280-20/40 | ВОДА | 3 | М3 |  |  | 1.74
|  |  | 6 |  |  |  | 10.44
2 | Е65-28-17 | ДЕМОНТАЖ СКОРОСТНЫХ ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ ОДНОСЕКЦИОННЫХ ПОВЕРХНОСТЬЮ НАГРЕВА ОДНОЙ СЕКЦИИ ДО 12 М2 | 100 ШТ. | 16421.13 | 379.01 | 241.09 |  |  | 16800.14 | 1041.22 | 16.54
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% | 0.01 | 164.21 | 3.79 | 2.41 |  |  | 168 | 10.41 | 0.17
3 | Е18-4-1 | ДЕМОНТАЖ СЕКЦИЙ ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ СКОРОСТНЫХ, ПОВЕРХНОСТЬЮ НАГРЕВА ОДНОЙ СЕКЦИИ ДО 4 М2 | СЕКЦИЯ | 38.98 | 9.98 | 2.04 |  |  | 48.96 | 2.21 | 0.12
[5 empty] | К=0.8*1.2 | К=0.8*1.2 | К=0 | К=0 |  | К=0.8*1.2 | К=0.8*1.2
|  | РАЗРЯД=4.4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0408 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% | 42 | 1637.16 | 419.16 | 85.68 |  |  | 2056.32 | 92.82 | 5.04
4 | Е65-47-7 | ПРОЧИСТКА И ПРОМЫВКА ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ МАССОЙ ДО 240 КГ ВНЕ ЗДАНИЯ | 100 ПРИБОРОВ | 14941.73 | 660.37 | 420.08 | 340.4 | 25.35 | 15967.85 | 933.36 | 28.81
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% Примечание: ПРИМ. | 0.01 | 149.42 | 6.6 | 4.2 | 3.4 | 0.25 | 159.67 | 9.33 | 0.29
| 1/10-230-50-15/29 | ОЛИФА ОКСОЛЬ | 5 | КГ |  |  | 6.8 | 0.54
|  |  | 0.05 |  |  |  | 0.34 | 0.03
| 1/10-235-3/47 | ЛЬНЯНАЯ ПРЯДЬ | 5 | КГ |  |  | 57 | 4.53
|  |  | 0.05 |  |  |  | 2.85 | 0.23
| 1/10-280-20/40 | ВОДА | 12.3 | М3 |  |  | 1.74
|  |  | 0.123 |  |  |  | 0.21
5 | Е13-45-2 | ОБЕЗЖИРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ АППАРАТОВ И ТРУБОПРОВОДОВ, ДИАМЕТРОМ ДО 500 ММ, УАЙТ-СПИРИТОМ | 100 М2 | 177.02 | 0.55 | 0.35 | 199.77 | 15.83 | 393.17 | 10.9 | 0.02
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.7, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9579 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.1 | 17.7 | 0.06 | 0.04 | 19.98 | 1.58 | 39.32 | 1.09
| 1/10-160-20/15 | ВЕТОШЬ | 5 | КГ |  |  | 4.37 | 0.35
|  |  | 0.5 |  |  |  | 2.19 | 0.18
| 1/10-230-50-15/93 | УАЙТ-СПИРИТ | 32 | КГ |  |  | 5.56 | 0.44
|  |  | 3.2 |  |  |  | 17.79 | 1.41
6 | 3/8-50-30/100/004-1 | КОМПЛЕКТ РЕЗИНОВЫХ УПЛОТНЕНИЙ (ПРОКЛАДОК) | КОМПЛ. |  |  |  | 1981 | 105.39 | 2086.39
|  | Примечание: ПРИМ. | 1 |  |  |  | 1981 | 105.39 | 2086.39
7 | Е18-4-1 | МОНТАЖ СЕКЦИЙ ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ СКОРОСТНЫХ, ПОВЕРХНОСТЬЮ НАГРЕВА ОДНОЙ СЕКЦИИ ДО 4 М2 | СЕКЦИЯ | 48.72 | 12.48 | 2.56 | 22.09 | 1.61 | 84.9 | 2.76 | 0.16
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4.4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0408 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% | 42 | 2046.24 | 524.16 | 107.52 | 927.78 | 67.62 | 3565.8 | 115.92 | 6.72
| 1/10-140-40/45 | ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 2 ММ | 0.00055 | Т |  |  | 12000 | 952.8
|  |  | 0.0231 |  |  |  | 277.2 | 21.84
| 1/10-280-20/40 | ВОДА | 0.26 | М3 |  |  | 1.74
|  |  | 10.92 |  |  |  | 18.9
| 3/13-10-10/60 | БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 16 ММ | 0.00227 | Т |  |  | 6624 | 480.24
|  |  | 0.09534 |  |  |  | 631.68 | 45.78
8 | Ц6-281-5 | МОНТАЖ ТЕПЛООБМЕННИК ВОДОВОДЯНОЙ | Т | 13242.92 |  |  |  |  | 13242.92 | 792
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРиОПР=39.37%, План=32.65% Примечание: ПРИМ. | 0.473 | 6263.9 |  |  |  |  | 6263.9 | 374.62
9 | Е65-58-3 | ДЕМОНТАЖ ТЕРМОМЕТРОВ | 100 ШТ. | 249.81 | 2.47 | 1.57 |  |  | 252.28 | 15.84 | 0.11
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% | 0.07 | 17.49 | 0.17 | 0.11 |  |  | 17.66 | 1.11 | 0.01
10 | Е18-22-4 | УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ | КОМПЛ. | 7.63 |  |  | 55.77 | 4.06 | 67.46 | 0.43
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4.4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0408 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% | 7 | 53.41 |  |  | 390.39 | 28.42 | 472.22 | 3.01
| 1/10-135-10-8/35 | МАСЛО ИНДУСТРИАЛЬНОЕ И-20А | 0.00011 | Т |  |  | 3726.28 | 295.87
|  |  | 0.00077 |  |  |  | 2.87 | 0.21
| 1/10-230-40-65/60 | СУРИК СВИНЦОВЫЙ, ПИГМЕНТ | 0.01 | КГ |  |  | 15 | 1.19
|  |  | 0.07 |  |  |  | 1.05 | 0.07
| 1/10-230-50-15/31 | ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ | 0.01 | КГ |  |  | 8.04 | 0.64
|  |  | 0.07 |  |  |  | 0.56 | 0.07
| 1/10-235-3/47 | ЛЬНЯНАЯ ПРЯДЬ | 0.01 | КГ |  |  | 57 | 4.53
|  |  | 0.07 |  |  |  | 3.99 | 0.35
| 3/8-30-10/10 | ТЕРМОМЕТРЫ В ОПРАВЕ ПРЯМЫЕ ИЛИ УГЛОВЫЕ | 1 | ШТ. |  |  | 54.56 | 3.96
|  |  | 7 |  |  |  | 381.92 | 27.72
11 | Ц12-162-3 | ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5 МПА ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ И СЕКЦИЙ НА ЭСТАКАДАХ, КРОНШТЕЙНАХ И ДРУГИХ СПЕЦКОНСТРУКЦИЯХ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ 25 ММ | 100 М ТРУБОПРОВОДА | 1144.8 | 14 |  | 0.7 | 0.05 | 1159.55 | 65.5
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=56.99%, План=44.4% | 0.03 | 34.34 | 0.42 |  | 0.02 |  | 34.78 | 1.97
| 1/10-135-20/60 | КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ | 0.13 | М3 |  |  | 0.9 | 0.07
0.0039
| 1/10-135-20/75 | СМЕСЬ ПРОПАНА И БУТАНА ТЕХНИЧЕСКИХ | 0.01 | КГ |  |  | 2.1 | 0.17
0.0003
| 1/10-180-20/64 | КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ 5П 230 Х 6 Х 22 | 0.1 | ШТ. |  |  | 5.56 | 0.44
|  |  | 0.003 |  |  |  | 0.02
12 | 6/20-20-10/12 | ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ НЕОЦИНКОВАННАЯ ЛЕГКАЯ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,8 ММ | М |  |  |  | 4.35 | 0.21 | 4.56
|  |  | 3 |  |  |  | 13.05 | 0.63 | 13.68
13 | 6/20-350-60-5/13 | СГОН СТАЛЬНОЙ ЧЕРНЫЙ С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ В КОМПЛЕКТЕ С МУФТОЙ И КОНТРГАЙКОЙ ДИАМЕТРОМ 25 ММ | ШТ. |  |  |  | 5.96 | 0.28 | 6.24
|  |  | 4 |  |  |  | 23.84 | 1.12 | 24.96
14 | 1/10-140-40/10 | ЭЛЕКТРОДЫ МР-3 | КГ |  |  |  | 12 | 0.95 | 12.95
|  |  | 2.5 |  |  |  | 30 | 2.38 | 32.38
15 | Е26-1-7 | ДЕМОНТАЖ ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ КОНСТРУКЦИЯМИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ КОМПЛЕКТНЫМИ НА ОСНОВЕ ЦИЛИНДРОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 57 ММ, ТОЛЩИНА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 60 ММ | 10 М ТРУБОПРОВОДА | 56.49 | 5.03 | 3.2 |  |  | 61.52 | 3.2 | 0.22
[5 empty] | К=0.3*1.2 | К=0.3*1.2 | К=0 | К=0 |  | К=0.3*1.2 | К=0.3*1.2
|  | РАЗРЯД=4.4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0408 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 6 | 338.94 | 30.18 | 19.2 |  |  | 369.12 | 19.2 | 1.32
16 | Е26-1-7 | ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ КОНСТРУКЦИЯМИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ КОМПЛЕКТНЫМИ НА ОСНОВЕ ЦИЛИНДРОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 57 ММ, ТОЛЩИНА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 60 ММ | 10 М ТРУБОПРОВОДА | 188.31 | 16.78 | 10.67 | 121.1 | 9.6 | 335.79 | 10.67 | 0.73
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4.4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0408 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 6 | 1129.86 | 100.68 | 64.02 | 726.6 | 57.6 | 2014.74 | 64.02 | 4.38
| 1/10-120-160-30/111 | ЦИЛИНДР ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ROCKWOOL, ПРОСТОЙ, ТОЛЩИНОЙ 60 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 57 ММ | 10 | М |  |  | 12.11 | 0.96
|  |  | 60 |  |  |  | 726.6 | 57.6
17 | Е26-1-17 | ДЕМОНТАЖ ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ КОНСТРУКЦИЯМИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ КОМПЛЕКТНЫМИ НА ОСНОВЕ ЦИЛИНДРОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 159 ММ, ТОЛЩИНА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 60 ММ | 10 М ТРУБОПРОВОДА | 80.13 | 6.85 | 4.36 |  |  | 86.98 | 4.54 | 0.3
[5 empty] | К=0.3*1.2 | К=0.3*1.2 | К=0 | К=0 |  | К=0.3*1.2 | К=0.3*1.2
|  | РАЗРЯД=4.4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0408 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 1 | 80.13 | 6.85 | 4.36 |  |  | 86.98 | 4.54 | 0.3
18 | Е26-1-17 | ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ КОНСТРУКЦИЯМИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ КОМПЛЕКТНЫМИ НА ОСНОВЕ ЦИЛИНДРОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 159 ММ, ТОЛЩИНА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 60 ММ | 10 М ТРУБОПРОВОДА | 267.11 | 22.82 | 14.52 | 209.9 | 16.7 | 516.53 | 15.13 | 1
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4.4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0408 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 1 | 267.11 | 22.82 | 14.52 | 209.9 | 16.7 | 516.53 | 15.13 | 1
| 1/10-120-160-10/62 | ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ PAROC SECTION ALUCOAT T ТОЛЩИНОЙ 30 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 159 ММ | 10 | М |  |  | 20.99 | 1.67
|  |  | 10 |  |  |  | 209.9 | 16.7
19 | Е65-12-1 | СМЕНА ВЕНТИЛЕЙ И КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ МУФТОВЫХ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ | 100 ШТ. | 1788.13 | 2.47 | 1.57 | 44.66 | 3.55 | 1838.81 | 105.43 | 0.11
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% | 0.22 | 393.39 | 0.54 | 0.35 | 9.83 | 0.78 | 404.54 | 23.19 | 0.02
| 1/10-230-50-15/29 | ОЛИФА ОКСОЛЬ | 0.7 | КГ |  |  | 6.8 | 0.54
|  |  | 0.154 |  |  |  | 1.05 | 0.08
| 1/10-235-3/47 | ЛЬНЯНАЯ ПРЯДЬ | 0.7 | КГ |  |  | 57 | 4.53
|  |  | 0.154 |  |  |  | 8.78 | 0.7
20 | 3/3-50-80-10/10 | КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ 15 ММ | ШТ. |  |  |  | 7.15 | 0.52 | 7.67
|  |  | 4 |  |  |  | 28.6 | 2.08 | 30.68
21 | 3/3-50-80-10/20 | КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ 20 ММ | ШТ. |  |  |  | 12.11 | 0.88 | 12.99
|  |  | 1 |  |  |  | 12.11 | 0.88 | 12.99
22 | 3/3-50-30-50/10 | КРАНЫ ТРЕХХОДОВЫЕ С ФЛАНЦЕМ ДЛЯ МАНОМЕТРА 11Б38БК ДИАМЕТРОМ 15 ММ | ШТ. |  |  |  | 12.01 | 0.87 | 12.88
|  |  | 17 |  |  |  | 204.17 | 14.79 | 218.96
23 | Е65-12-2 | СМЕНА ВЕНТИЛЕЙ И КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ МУФТОВЫХ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ | 100 ШТ. | 2261.51 | 5.5 | 3.5 | 77.7 | 6.18 | 2350.89 | 133.34 | 0.24
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% | 0.1 | 226.15 | 0.55 | 0.35 | 7.77 | 0.62 | 235.09 | 13.33 | 0.02
| 1/10-230-50-15/29 | ОЛИФА ОКСОЛЬ | 1.2 | КГ |  |  | 6.8 | 0.54
|  |  | 0.12 |  |  |  | 0.82 | 0.07
| 1/10-235-3/47 | ЛЬНЯНАЯ ПРЯДЬ | 1.22 | КГ |  |  | 57 | 4.53
|  |  | 0.122 |  |  |  | 6.95 | 0.55
24 | 3/3-50-80-10/30 | КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ 25 ММ | ШТ. |  |  |  | 18.03 | 1.31 | 19.34
|  |  | 10 |  |  |  | 180.3 | 13.1 | 193.4
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ ТУ Прачечной |  | 12868 | 1116 | 303 | 4779 | 314 | 19077 | 752.73 | 19.27
|  | ОХР и ОПР | [6 empty] | 7495
|  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | [6 empty] | 5099
|  | ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ | [6 empty] | 31671
| РЕМОНТ ТУ ГАРАЖ | Наименование
25 | Е65-58-3 | ДЕМОНТАЖ ТЕРМОМЕТРОВ | 100 ШТ. | 249.81 | 2.47 | 1.57 |  |  | 252.28 | 15.84 | 0.11
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% | 0.05 | 12.49 | 0.12 | 0.08 |  |  | 12.61 | 0.79 | 0.01
26 | Е18-22-4 | УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ | КОМПЛ. | 7.63 |  |  | 55.77 | 4.06 | 67.46 | 0.43
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4.4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0408 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% | 5 | 38.15 |  |  | 278.85 | 20.3 | 337.3 | 2.15
| 1/10-135-10-8/35 | МАСЛО ИНДУСТРИАЛЬНОЕ И-20А | 0.00011 | Т |  |  | 3726.28 | 295.87
|  |  | 0.00055 |  |  |  | 2.05 | 0.15
| 1/10-230-40-65/60 | СУРИК СВИНЦОВЫЙ, ПИГМЕНТ | 0.01 | КГ |  |  | 15 | 1.19
|  |  | 0.05 |  |  |  | 0.75 | 0.05
| 1/10-230-50-15/31 | ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ | 0.01 | КГ |  |  | 8.04 | 0.64
|  |  | 0.05 |  |  |  | 0.4 | 0.05
| 1/10-235-3/47 | ЛЬНЯНАЯ ПРЯДЬ | 0.01 | КГ |  |  | 57 | 4.53
|  |  | 0.05 |  |  |  | 2.85 | 0.25
| 3/8-30-10/10 | ТЕРМОМЕТРЫ В ОПРАВЕ ПРЯМЫЕ ИЛИ УГЛОВЫЕ | 1 | ШТ. |  |  | 54.56 | 3.96
|  |  | 5 |  |  |  | 272.8 | 19.8
27 | Е65-12-1 | СМЕНА ВЕНТИЛЕЙ И КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ МУФТОВЫХ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ | 100 ШТ. | 1788.13 | 2.47 | 1.57 | 44.66 | 3.55 | 1838.81 | 105.43 | 0.11
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% | 0.18 | 321.86 | 0.44 | 0.28 | 8.04 | 0.64 | 330.98 | 18.98 | 0.02
| 1/10-230-50-15/29 | ОЛИФА ОКСОЛЬ | 0.7 | КГ |  |  | 6.8 | 0.54
|  |  | 0.126 |  |  |  | 0.86 | 0.07
| 1/10-235-3/47 | ЛЬНЯНАЯ ПРЯДЬ | 0.7 | КГ |  |  | 57 | 4.53
|  |  | 0.126 |  |  |  | 7.18 | 0.57
28 | 3/3-50-80-10/10 | КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ 15 ММ | ШТ. |  |  |  | 7.15 | 0.52 | 7.67
|  |  | 6 |  |  |  | 42.9 | 3.12 | 46.02
29 | 3/3-50-30-50/10 | КРАНЫ ТРЕХХОДОВЫЕ С ФЛАНЦЕМ ДЛЯ МАНОМЕТРА 11Б38БК ДИАМЕТРОМ 15 ММ | ШТ. |  |  |  | 12.01 | 0.87 | 12.88
|  |  | 12 |  |  |  | 144.12 | 10.44 | 154.56
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ РЕМОНТ ТУ ГАРАЖ |  | 373 | 1 |  | 474 | 35 | 883 | 21.92 | 0.03
|  | ОХР и ОПР | [6 empty] | 256
|  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | [6 empty] | 163
|  | ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ | [6 empty] | 1302
|  | ИТОГО ПО Строительные работы (ремонт) |  | 1834 | 161 | 102 | 1636 | 124 | 3755 | 103.98 | 7
|  | ОХРиОПР = 83.83% | [6 empty] | 1623
|  | План.приб. = 45.82% | [6 empty] | 887
|  | ИТОГО | [6 empty] | 6265
|  | ИТОГО ПО Внутренние санитарно-технические работы для городского строительства |  | 5108 | 956 | 201 | 3618 | 224 | 9906 | 294.08 | 12.3
|  | ОХРиОПР = 68.61% | [6 empty] | 3643
|  | План.приб. = 43.58% | [6 empty] | 2314
|  | ИТОГО | [6 empty] | 15863
|  | ИТОГО ПО Монтаж оборудования (ремонт) |  | 6264 |  |  |  |  | 6264 | 374.62
|  | ОХРиОПР = 39.37% | [6 empty] | 2466
|  | План.приб. = 32.65% | [6 empty] | 2045
|  | ИТОГО | [6 empty] | 10775
|  | ИТОГО ПО Монтаж технологических трубопроводов, включая трубопроводные детали и арматуру |  | 34 |  |  |  |  | 34 | 1.97
|  | ОХРиОПР = 56.99% | [6 empty] | 20
|  | План.приб. = 44.4% | [6 empty] | 15
|  | ИТОГО | [6 empty] | 69
|  | ИТОГО |  | 13240 | 1117 | 303 | 5254 | 348 | 19959 | 774.65 | 19.3
|  | ОХР и ОПР | [6 empty] | 7752
|  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | [6 empty] | 5261
|  | СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ | [6 empty] | 3.7
|  | ВСЕГО | [6 empty] | 32972
|  | ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [32972+0+0+0] | [6 empty] | 32972
|  | ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ | [6 empty] | 4605
[((13240+303)*(34/100)) * ((100-0)/100)]
|  | ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+4605+0+0+0+0+0+0+0] | [6 empty] | 4605
|  | ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [32972+4605+0] | [6 empty] | 37577
| ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА [13240*1] | [6 empty] | 1 | 13240
| ТРУДОЕМКОСТЬ | [7 empty] | 774.65
| ТРУДОЕМКОСТЬ МАШИНИСТОВ | [7 empty] | 19.3
| СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ | [7 empty] | 3.7
| ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ [1117*1] | [6 empty] | 1 | 1117
| ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ [303*1] | [6 empty] | 1 | 303
| ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ [348*1] | [6 empty] | 1 | 348
| МАТЕРИАЛЫ-ВСЕГО | [7 empty] | 5254
1 | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ [13240+1117+348+5254] | [7 empty] | 19959
В ТОМ ЧИСЛЕ:
1.2 | МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА | [7 empty] | 5253
| ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА [348-0] | [7 empty] | 348
2 | ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ [7752*1] | [6 empty] | 1 | 7752
3 | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ [5261*1] | [6 empty] | 1 | 5261
| ИТОГО [19959+0+0+7752+5261] | [7 empty] | 32972
| ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [32972+0+0+0] | [7 empty] | 32972
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ:
| ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ | [5 empty] | 34 |  | 4605
[((13240+303)*(34/100)) * ((100-0)/100)]
6 | ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+4605+0+0+0+0+0+0+0] | [7 empty] | 4605
7 | ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [32972+4605+0] | [7 empty] | 37577
| ИТОГО С УЧЕТОМ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ [37577+0] | [7 empty] | 37577
РАСЧЕТ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ
9 | ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ, ОТНОСИМЫХ НА РАСХОДЫ ПО ТЕКУЩЕЙ | [7 empty] | 37577
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ [37577+0]
| ИТОГО ПОДРЯДНЫХ РАБОТ [37577-0-0-0] | [7 empty] | 37577
| КОНКУРСНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ | [6 empty] | 1
| ИТОГО С УЧЕТОМ КОНКУРСНОГО КОЭФФИЦИЕНТА [37577*1] | [7 empty] | 37577
11 | КОЭФФИЦИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В | [6 empty] | 1
СТРОИТЕЛЬСТВЕ
12 | ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА, УЧИТЫВАЮЩЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО | [7 empty] | 37577
ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ [(37577+0+0-0)*1+0*1]
14 | ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ | [7 empty] | 37577
[37577+0+0+0+0+0]
16 | ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ [37577-(0+0+0)] | [7 empty] | 37577
| ИТОГО С НАЛОГАМИ И ОТЧИСЛЕНИЯМИ ОТ ВЫРУЧКИ [37577+0] | [7 empty] | 37577
18 | СУММА НДС [37577*20/100] | [5 empty] | 20 |  | 7515
| ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО РАБОТ [37577+7515+0] | [7 empty] | 45092
СУММА ПРОПИСЬЮ: СОРОК ПЯТЬ ТЫСЯЧ ДЕВЯНОСТО ДВА БЕЛОРУССКИХ РУБ. 00
КОП.
ВЕДОМОСТЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ, МЕХАНИЗМОВ, СМОНТИРОВАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
№ | Наименование ресурса |  |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу, бел. руб. |  | Стои-мость, бел. руб. | Транспорт
[6 empty] | без НДС | с НДС |  | % | на ед., бел. руб. | всего, бел. руб.
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Материалы подрядчика
1 | 3/13-10-10/60 БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И |  |  | Т | 0.09534 | 6624 |  | 631.53 | 7.25 | 480.24 | 45.79
ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ
РАБОТ ДИАМЕТРОМ 16 ММ
2 | 1/10-160-20/15 ВЕТОШЬ |  |  | КГ | 0.5 | 4.37 |  | 2.19 | 7.94 | 0.35 | 0.18
3 | 1/10-280-20/40 ВОДА |  |  | 3: М3; 4: 17.043; 5: 1.74; 7: 29.65
4 | 3/8-50-30/100/004-1 КОМПЛЕКТ |  |  | КОМПЛ. | 1 | 1981 |  | 1981 | 5.32 | 105.39 | 105.39
РЕЗИНОВЫХ УПЛОТНЕНИЙ (ПРОКЛАДОК)
5 | 3/3-50-30-50/10 КРАНЫ ТРЕХХОДОВЫЕ С |  |  | ШТ. | 29 | 12.01 |  | 348.29 | 7.25 | 0.87 | 25.23
ФЛАНЦЕМ ДЛЯ МАНОМЕТРА 11Б38БК
ДИАМЕТРОМ 15 ММ
6 | 3/3-50-80-10/10 КРАНЫ ШАРОВЫЕ, |  |  | ШТ. | 10 | 7.15 |  | 71.5 | 7.25 | 0.52 | 5.2
МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ
15 ММ
7 | 3/3-50-80-10/20 КРАНЫ ШАРОВЫЕ, |  |  | ШТ. | 1 | 12.11 |  | 12.11 | 7.25 | 0.88 | 0.88
МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ
20 ММ
8 | 3/3-50-80-10/30 КРАНЫ ШАРОВЫЕ, |  |  | ШТ. | 10 | 18.03 |  | 180.3 | 7.25 | 1.31 | 13.1
МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ
25 ММ
9 | 1/10-180-20/64 КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ |  |  | ШТ. | 0.003 | 5.56 |  | 0.02 | 7.94 | 0.44
СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ 5П 230 Х
6 Х 22
10 | 1/10-235-3/47 ЛЬНЯНАЯ ПРЯДЬ |  |  | КГ | 0.572 | 57 |  | 32.6 | 7.94 | 4.53 | 2.59
11 | 1/10-135-10-8/35 МАСЛО ИНДУСТРИАЛЬНОЕ |  |  | Т | 0.00132 | 3726.28 |  | 4.92 | 7.94 | 295.87 | 0.39
И-20А
12 | 1/10-230-50-15/31 ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ |  |  | КГ | 0.12 | 8.04 |  | 0.96 | 7.94 | 0.64 | 0.08
13 | 1/10-230-50-15/29 ОЛИФА ОКСОЛЬ |  |  | КГ | 0.45 | 6.8 |  | 3.06 | 7.94 | 0.54 | 0.24
14 | 6/20-350-60-5/13 СГОН СТАЛЬНОЙ ЧЕРНЫЙ |  |  | ШТ. | 4 | 5.96 |  | 23.84 | 4.73 | 0.28 | 1.12
С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ В КОМПЛЕКТЕ
С МУФТОЙ И КОНТРГАЙКОЙ ДИАМЕТРОМ 25
ММ
15 | 1/10-230-40-65/60 СУРИК СВИНЦОВЫЙ, |  |  | КГ | 0.12 | 15 |  | 1.8 | 7.94 | 1.19 | 0.14
ПИГМЕНТ
16 | 3/8-30-10/10 ТЕРМОМЕТРЫ В ОПРАВЕ |  |  | ШТ. | 12 | 54.56 |  | 654.72 | 7.25 | 3.96 | 47.52
ПРЯМЫЕ ИЛИ УГЛОВЫЕ
17 | 6/20-20-10/12 ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ |  |  | М | 3 | 4.35 |  | 13.05 | 4.73 | 0.21 | 0.63
ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ НЕОЦИНКОВАННАЯ
ЛЕГКАЯ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ,
ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,8 ММ
18 | 1/10-230-50-15/93 УАЙТ-СПИРИТ |  |  | КГ | 3.2 | 5.56 |  | 17.79 | 7.94 | 0.44 | 1.41
19 | 1/10-120-160-30/111 ЦИЛИНДР ИЗ |  |  | М | 60 | 12.11 |  | 726.6 | 7.94 | 0.96 | 57.6
МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ
СВЯЗУЮЩЕМ ROCKWOOL, ПРОСТОЙ, ТОЛЩИНОЙ
60 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 57 ММ
20 | 1/10-120-160-10/62 ЦИЛИНДР |  |  | М | 10 | 20.99 |  | 209.9 | 7.94 | 1.67 | 16.7
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ
PAROC SECTION ALUCOAT T ТОЛЩИНОЙ 30
ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 159 ММ
21 | 1/10-140-40/10 ЭЛЕКТРОДЫ МР-3 |  |  | КГ | 2.5 | 12 |  | 30 | 7.94 | 0.95 | 2.38
22 | 1/10-140-40/45 ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А |  |  | Т | 0.0231 | 12000 |  | 277.2 | 7.94 | 952.8 | 22.01
ДИАМЕТРОМ 2 ММ
| МАТЕРИАЛЫ ВСЕГО |  |  | 7: 5253.03; 10: 348.58
в том числе:
| материалы подрядчика |  |  | 7: 5253.03; 10: 348.58
Механизмы
23 | М020130 КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА |  |  | 3: МАШ.-Ч; 4: 1.8144; 5: 55.32; 7: 100.37
ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 10 Т
24 | М021143 КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ |  |  | 3: МАШ.-Ч; 4: 1.8144; 5: 67.88; 7: 123.16
ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ
СТРОИТЕЛЬСТВА, 16 Т
25 | М331617 СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ |  |  | 3: МАШ.-Ч; 4: 15.7052; 5: 22.92; 7: 359.96
26 | М042900 УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ |  |  | 3: МАШ.-Ч; 4: 36.288; 5: 1.34; 7: 48.63
ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ ДАВЛЕНИЕ
НАГНЕТАНИЯ НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА
(КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА
(КГС/СМ2)
27 | М040502 УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ |  |  | 3: МАШ.-Ч; 4: 0.09144; 5: 4.56; 7: 0.42
ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)
28 | М040502 УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ |  |  | 3: МАШ.-Ч; 4: 89.8128; 5: 5.38; 7: 483.19
ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)
| МЕХАНИЗМЫ ВСЕГО |  |  | 7: 1115.73
| Заместитель директора |  |  | 3: Чернейко Т.Н.
| Главный бухгалтер |  |  | 3: Воропаева Н.М.

## Смета2 (для экспертизы) (hidden)
УТВЕРЖДАЮ
[5 empty] | (должность) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
" " ____________________ 20_____ г.
Наименование объекта:
Код объекта:
Наименование здания, сооружения:
Шифр здания, сооружения:
Комплект чертежей:
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)
Стоимость
(дата разработки)
№ п/п | Обоснование | Наименование работ, ресурсов, расходов | Единица измерения | Стоимость единицы измерения/всего, белорусских рублей | [5 empty] | Трудозатраты (чел-ч.)
|  |  |  | заработная плата | эксплуатация машин и механизмов |  | материалы, изделия, конструк-ции (монти-руемые оборудо-вание, мебель) | транс-порт | общая стоимость | рабочих | машини-стов
|  |  | количество |  | всего | в т.ч. заработ-ная плата машини-стов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Составил
|  | (должность служащего) | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)
Проверил
|  | (должность служащего) | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)

## Смета3 (для экспертизы) (hidden)
УТВЕРЖДАЮ
[5 empty] | (должность) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
" " ____________________ 20_____ г.
Наименование объекта:
Код объекта:
Наименование здания, сооружения:
Шифр здания, сооружения:
Комплект чертежей:
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)
Стоимость
(дата разработки)
№ п/п | Обоснование | Наименование работ, ресурсов, расходов | Единица измерения | Стоимость единицы измерения/всего, белорусских рублей | [5 empty] | Трудозатраты (чел-ч.)
|  |  |  | заработная плата | эксплуатация машин и механизмов |  | материалы, изделия, конструк-ции (монти-руемые оборудо-вание, мебель) | транс-порт | общая стоимость | рабочих | машини-стов
|  |  | количество |  | всего | в т.ч. заработ-ная плата машини-стов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Составил
|  | (должность служащего) | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)
Проверил
|  | (должность служащего) | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)

## Смета4 (накопительный вид) (hidden)
УТВЕРЖДАЮ
[14 empty] | (должность) | (подпись) | (инициалы, фамилия)
" " ____________________ 20_____ г.
ЗАКАЗЧИК:
ПОДРЯДЧИК:
ДОГОВОР:
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:
ЧАСТЬ ОБЪЕКТА:
НАКОПИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СМЕТЕ №
СТОИМОСТЬ
№ П/П | ОБОСНО-ВАНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ | ЕД. ИЗМ. КОЛ-ВО | КОЛИЧЕСТВО |  | С Т О И М О С Т Ь ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, БЕЛ. РУБ.
[6 empty] | СМЕТНЫЙ ОБЪЕМ | [5 empty] | ОСТАТОК
|  |  |  | ПО АКТАМ | ОСТАЛОСЬ | ЗАРАБОТ-НАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛ. МАШИН |  | МАТЕРИА-ЛЫ | ТРАНС- ПОРТ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ | ЗАРАБОТ-НАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛ. МАШИН |  | МАТЕРИА-ЛЫ | ТРАНС- ПОРТ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
[7 empty] | ВСЕГО | В Т.Ч. З/П |  |  |  |  | ВСЕГО | В Т.Ч. З/П
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
№ | Наименование ресурса |  |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу, бел. руб. |  | Стои-мость, бел. руб. | Транспорт
[6 empty] | без НДС | с НДС |  | % | на ед., бел. руб. | всего, бел. руб.
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| Составил |  |  | 8: Проверил

## Акт С-2а (hidden)
Форма С-2а
Заказчик: | [8 empty] | УНП
(наименование организации)
Генподрядчик (подрядчик): | [8 empty] | УНП
(наименование организации)
Субподрядчик: | [8 empty] | УНП
(наименование организации)
Объект:
(наименование, адрес)
Часть объекта:
(наименование)
Договор подряда (субподряда)
(дата, номер)
Источник финансирования:
АКТ
СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ №
НОМЕР |  | ОБОСНОВАНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ И МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ, КОЛИЧЕСТВО | ТРУДО-ЗАТРАТЫ ЧЕЛ-Ч. | СТОИМОСТЬ: ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛ. РУБ. | [5 empty] | ОХР И ОПР, БЕЛ. РУБ. | ПЛАН. ПРИБЫЛЬ, БЕЛ. РУБ.
[6 empty] | ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН |  | МАТЕРИАЛЬ-НЫЕ РЕСУРСЫ | ТРАНС-ПОРТ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
П/П | ПОЗ. ПО СМЕТЕ | [5 empty] | ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
№ | Наименование ресурса |  |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу, бел. руб. |  | Стоимость, бел. руб. | Транспорт
[6 empty] | без НДС | с НДС |  | % | на ед., бел. руб. | всего, бел. руб
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Качество работ соответствует требованиям технических нормативных правовых актов
| Сдал Генподрядчик (подрядчик) (субподрядчик) |  |  | 5: Принял Заказчик (генподрядчик)
| Дата подписания |  | "____" _____________ 20___г. | 5: Дата подписания; 7: "____" _____________ 20___г.
| Документы для рассмотрения получены |  |  | 5: Документы от заказчика (генподрядчика) получены
| заказчиком (генподрядчиком) |  |  | 5: подрядчиком (субподрядчиком)
| "____" _______________________ 20___г. |  |  | 5: "____" _______________________ 20___г.
| _____________ _____________ _____________ |  |  | 5: _____________ _____________ _____________

## Расчет зимних (hidden)
РАСЧЕТ
стоимости зимних удорожаний в текущих ценах
№ по акту | Обоснование | Наименование видов работ | Ед. изм. | З/плата рабочих, бел. руб. | З/плата маш-ов, бел. руб. | Обосно-вание по сборнику зимних | Зимние удорожания, %
|  |  | кол-во | ед./ объем | ед./объем |  | всего, бел. руб. | з/плата рабочих, бел. руб. | з/плата маш-ов, бел. руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

## Ведомость материалов... (hidden)
Объект:
Часть объекта:
№ | Наименование ресурса | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу, бел. руб. |  | Стоимость, бел. руб. | Стоимость с прогн. индексом, бел. руб. | Транспорт |  |  |  | Заработная плата машинистов |  | Прим.
|  |  |  | без НДС | с НДС |  |  | % | на ед., бел. руб. | всего, бел. руб | всего с прогн. инд., бел. руб. | на ед., бел. руб. | всего, бел. руб
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Заказчик
Подрядчик

## Расчет стоимости (hidden)
ЗАКАЗЧИК: |  |  |  |  | УНП
(наименование организации)
ГЕНПОДРЯДЧИК (ПОДРЯДЧИК): |  |  |  |  | УНП
(наименование организации)
СУБПОДРЯДЧИК: |  |  |  |  | УНП
(наименование организации)
ОБЪЕКТ:
(наименование, адрес)
ЧАСТЬ ОБЪЕКТА:
(наименование)
Договор подряда (субподряда)
(дата, номер)
ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ:
РАСЧЕТ
СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ
№ п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ |  |  | СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ, БЕЛ. РУБ.
|  |  |  | % | коэфф-т | в текущих ценах
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5
Качество работ соответствует требованиям технических нормативных правовых актов
Сдал Генподрядчик (подрядчик) (субподрядчик) |  |  | Принял Заказчик (генподрядчик)
Дата подписания |  | "____" _____________ 20___г. | Дата подписания | "____" _____________ 20___г.
Документы для рассмотрения получены |  |  | Документы от заказчика (генподрядчика) получены
заказчиком (генподрядчиком) |  |  | подрядчиком (субподрядчиком)
"____" _______________________ 20___г. |  |  | "____" _______________________ 20___г.
_____________ _____________ _____________ |  |  | _____________ _____________ _____________

## Расчет с прогнозным (hidden)
Данная форма может использоваться ТОЛЬКО в справочных целях! Для осуществления расчетов необходимо использовать утвержденные формы документов. Кроме того, в утвержденной методике расчета не допускается применение прогнозного индекса и конкурсного коэффициента построчно по статьям затрат.
ЗАКАЗЧИК: |  |  |  |  | УНП
(наименование организации)
ГЕНПОДРЯДЧИК (ПОДРЯДЧИК): |  |  |  |  | УНП
(наименование организации)
СУБПОДРЯДЧИК: |  |  |  |  | УНП
(наименование организации)
ОБЪЕКТ:
(наименование, адрес)
ЧАСТЬ ОБЪЕКТА:
(наименование)
Договор подряда (субподряда) №
(дата, номер)
ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ:
РАСЧЕТ
СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ
№ п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ |  | СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ, БЕЛ. РУБ.
|  |  | % | коэфф-т | в текущих ценах | в текущих ценах (с прогнозным)
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6
Качество работ соответствует требованиям технических нормативных правовых актов
Сдал Генподрядчик (подрядчик) (субподрядчик) |  |  | Принял Заказчик (генподрядчик)
Дата подписания |  | "____" _____________ 20___г. | Дата подписания |  | "____" _____________ 20___г.
Документы для рассмотрения получены |  |  | Документы от заказчика (генподрядчика) получены
заказчиком (генподрядчиком) |  |  | подрядчиком (субподрядчиком)
"____" _______________________ 20___г. |  |  | "____" _______________________ 20___г.
_____________ _____________ _____________ |  |  | _____________ _____________ _____________

## Расчет отклонений (hidden)
ВЕДОМОСТЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ, С РАСЧЕТОМ ОТКЛОНЕНИЙ В СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ, ПО СРАВНЕНИЮ С УЧТЕННЫМИ ПО НОРМЕ
Объект:
Часть объекта:
№ | Обоснование | Наименование ресурса | СОГЛАСНО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ | [5 empty] | ФАКТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | [5 empty] | Отклонение в стоимости, бел. руб. | Примечание
|  |  | Кол-во | Ед. изм. | Цена за единицу, бел. руб. | Стоимость, бел. руб. | Прогнозн. индекс | Стоимость с учетом прогнозного индекса | Наименование ресурса | Кол-во | Ед. изм. | Цена за единицу, бел. руб. |  | Стоимость, бел. руб
[12 empty] | без НДС | с НДС
[5 empty] | материал | материал |  | материал |  |  |  | материал |  | материал | материал
[5 empty] | транспорт | транспорт |  | транспорт |  |  |  | транспорт |  | транспорт | транспорт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
| Заказчик | [9 empty] | Подрядчик

## С-29 (hidden)
Форма С-29
(наименование организации) |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ
|  |  |  | (должность служащего) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
" " ____________________ 20_____ г.
ОТЧЕТ
о расходе строительных материалов в сопоставлении с нормами
Объект строительства:
(наименование объекта строительства)
Часть объекта:
(наименование части объекта строительства)
Номер и наименование акта:
Материально ответственное лицо:
|  |  | (должность служащего) |  |  | (фамилия, инициалы)
Таблица 1
№ п/п | Обоснование | Наименование видов работ | Единица измерения |  | Объем работ | Расход на выполненный объем работ по нормам | Примечание
| Код материального ресурса | Наименование материала | Единица измерения |  | Расход на единицу измерения работ по нормам |  | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7
Таблица 2
№ п/п | Код материального ресурса | Наименование материала | Единица измерения | Расход |  | эконом(+) перерас(-) | Списание на себе-стоимость работ | Прим.
|  |  |  | по нормам | фактический
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Материально ответственное лицо
|  |  | (подпись) |  | (фамилия, инициалы)
Инженер
|  |  | (подпись) |  | (фамилия, инициалы)
Дата составления |  |  | "____" _______________________ 20___г.
Дата передачи в бухгалтерию |  |  | "____" _______________________ 20___г.

## Ведомость ресурсов (hidden)
Наименование объекта:
Код объекта:
Наименование здания, сооружения:
Шифр здания, сооружения:
Комплект чертежей:
Составлена в ценах на
(дата разработки)
№ п/п | Код | Наименование ресурса | Единица измерения | Количество | Стоимость ресурса, белорусских рублей
[5 empty] | за единицу измерения | общая (гр.5 х гр.6)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Составил
|  | (должность служащего) | (подпись) | (инициалы, фамилия)
Проверил
|  | (должность служащего) | (подпись) | (инициалы, фамилия)

## Ведомость объемов 1 (hidden)
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:
КОД ОБЪЕКТА:
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ:
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ:
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ:
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ
(НОРМЫ 2022 г.)
Составлена в ценах на
Код ПТМ | Наименование ПТМ | Объем | Стоимость
|  | Ед. изм. | З/плата | ЭМиМ | Материалы | Оборудование | ОХР и ОПР | Прочие | Всего
|  |  | трудоемкость чел.ч | в т.ч. з/п | Трансп. затраты | Трансп. затраты | План. Прибыль
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Составил
Проверил

## Ведомость объемов 2 (hidden)
Наименование объекта:
Код объекта:
Наименование здания, сооружения:
Шифр здания, сооружения:
Комплект чертежей:
ВЕДОМОСТЬ
объемов работ и расхода ресурсов
Обоснование | Наименование видов работ | Единица измерения | Код ресурса | Наименование ресурсов | Единица измерения | Количество
объем
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Составил
| (должность служащего) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
Проверил
| (должность служащего) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)

## Дефектный акт
Форма С-1
Код по ОКУД
(наименование организации)
УТВЕРЖДАЮ
[5 empty] | (должность служащего) | (подпись) | (инициалы, фамилия)
" " 20 г.
ДЕФЕКТНЫЙ АКТ
№ ____________
Комиссия, образованная в соответствии с приказом № ___ от "___ " __________ 20 г.
в составе:
председателя комиссии |  |  | Председатель
членов комиссии:
|  |  | (должность служащего) |  |  | (инициалы, фамилия)
составила настоящий акт о том, что в результате обследования объекта
Объект: Гармония ремонт; Часть объекта: Ремонт оборудования ТП
(наименование объекта)
установлено, что
(описание дефектов, их местонахождение, объем)
Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые
характеризуются следующими факторами:
(перечень факторов)
Работы следует производить с применением следующих механизмов:
(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)
Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ
Дата начала разработки сметной документации | [5 empty] | 01.05.2026
Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ | [5 empty] | Май 2026г.
Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ | [5 empty] | 1
Председатель комиссии |  |  | Председатель
Члены комиссии
|  |  | (должность служащего) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ
№ п/п | Виды выполняемых строительно-монтажных работ |  |  |  | Единица измерения | Количество | Примечание
1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5
ТУ Прачечной Наименование
1 | СЛИВ И НАПОЛНЕНИЕ ВОДОЙ СИСТЕМЫ |  |  |  | 1000 М3 ОБЪЕМА ЗДАНИЯ | 2 | Е65-48-2
ОТОПЛЕНИЯ С ОСМОТРОМ СИСТЕМЫ
2 | ДЕМОНТАЖ СКОРОСТНЫХ ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ |  |  |  | 100 ШТ. | 0.01 | Е65-28-17
ОДНОСЕКЦИОННЫХ ПОВЕРХНОСТЬЮ НАГРЕВА
ОДНОЙ СЕКЦИИ ДО 12 М2
3 | ДЕМОНТАЖ СЕКЦИЙ ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ |  |  |  | СЕКЦИЯ | 42 | Е18-4-1
СКОРОСТНЫХ, ПОВЕРХНОСТЬЮ НАГРЕВА ОДНОЙ
СЕКЦИИ ДО 4 М2
4 | ПРОЧИСТКА И ПРОМЫВКА ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ |  |  |  | 100 ПРИБОРОВ | 0.01 | Е65-47-7
МАССОЙ ДО 240 КГ ВНЕ ЗДАНИЯ
5 | ОБЕЗЖИРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ АППАРАТОВ И |  |  |  | 100 М2 | 0.1 | Е13-45-2
ТРУБОПРОВОДОВ, ДИАМЕТРОМ ДО 500 ММ,
УАЙТ-СПИРИТОМ
6 | МОНТАЖ СЕКЦИЙ ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ |  |  |  | СЕКЦИЯ | 42 | Е18-4-1
СКОРОСТНЫХ, ПОВЕРХНОСТЬЮ НАГРЕВА ОДНОЙ
СЕКЦИИ ДО 4 М2
7 | МОНТАЖ ТЕПЛООБМЕННИК ВОДОВОДЯНОЙ |  |  |  | Т | 0.473 | Ц6-281-5
8 | ДЕМОНТАЖ ТЕРМОМЕТРОВ |  |  |  | 100 ШТ. | 0.07 | Е65-58-3
9 | УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ |  |  |  | КОМПЛ. | 7 | Е18-22-4
ИЛИ УГЛОВЫХ
10 | ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С |  |  |  | 100 М ТРУБОПРОВОДА | 0.03 | Ц12-162-3
ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ
ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5 МПА ИЗ ГОТОВЫХ
УЗЛОВ И СЕКЦИЙ НА ЭСТАКАДАХ,
КРОНШТЕЙНАХ И ДРУГИХ СПЕЦКОНСТРУКЦИЯХ,
НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ 25 ММ
11 | ДЕМОНТАЖ ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ |  |  |  | 10 М ТРУБОПРОВОДА | 6 | Е26-1-7
КОНСТРУКЦИЯМИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ
КОМПЛЕКТНЫМИ НА ОСНОВЕ ЦИЛИНДРОВ
МИНЕРАЛОВАТНЫХ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ
СВЯЗУЮЩЕМ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 57 ММ,
ТОЛЩИНА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 60 ММ
12 | ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ КОНСТРУКЦИЯМИ |  |  |  | 10 М ТРУБОПРОВОДА | 6 | Е26-1-7
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ КОМПЛЕКТНЫМИ НА
ОСНОВЕ ЦИЛИНДРОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ НА
СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ, ДИАМЕТР
ТРУБОПРОВОДА 57 ММ, ТОЛЩИНА
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 60 ММ
13 | ДЕМОНТАЖ ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ |  |  |  | 10 М ТРУБОПРОВОДА | 1 | Е26-1-17
КОНСТРУКЦИЯМИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ
КОМПЛЕКТНЫМИ НА ОСНОВЕ ЦИЛИНДРОВ
МИНЕРАЛОВАТНЫХ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ
СВЯЗУЮЩЕМ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 159 ММ,
ТОЛЩИНА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 60 ММ
14 | ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ КОНСТРУКЦИЯМИ |  |  |  | 10 М ТРУБОПРОВОДА | 1 | Е26-1-17
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ КОМПЛЕКТНЫМИ НА
ОСНОВЕ ЦИЛИНДРОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ НА
СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ, ДИАМЕТР
ТРУБОПРОВОДА 159 ММ, ТОЛЩИНА
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 60 ММ
15 | СМЕНА ВЕНТИЛЕЙ И КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ |  |  |  | 100 ШТ. | 0.22 | Е65-12-1
МУФТОВЫХ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ
16 | СМЕНА ВЕНТИЛЕЙ И КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ |  |  |  | 100 ШТ. | 0.1 | Е65-12-2
МУФТОВЫХ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ
РЕМОНТ ТУ ГАРАЖ Наименование
17 | ДЕМОНТАЖ ТЕРМОМЕТРОВ |  |  |  | 100 ШТ. | 0.05 | Е65-58-3
18 | УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ |  |  |  | КОМПЛ. | 5 | Е18-22-4
ИЛИ УГЛОВЫХ
19 | СМЕНА ВЕНТИЛЕЙ И КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ |  |  |  | 100 ШТ. | 0.18 | Е65-12-1
МУФТОВЫХ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ
Составил
|  | (должность служащего) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
"____" _______________________ 20___г.

## Акт контрольного обмера (hidden)
АКТ
контрольного обмера
"____" ____________________ 20___г.
Комиссия в составе:
произвели контрольный обмер работ, выполненных на части объекта:
По адресу:
Работы выполнены подрядной организацией:
Номер |  | Обоснование | Наименование видов работ | Ед. измерения | Объем работ |  | Результаты обмера
п/п | поз. по смете |  |  |  | По акту | По результатам обмера | завыш. | заниж.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Комиссия пришла к выводу, что акт выполненных работ соответствует действительности.
Качество работ соответствует требованиям СТБ, СН и П и другим нормативным документам.
Члены комиссии

## Акт на доп работы 1 (hidden)
АКТ
НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
г. ___________________ |  |  |  | от "____"__________________20____г.
Мы, нижеподписавшиеся, уполномоченные представители:
Заказчика:
Проектной организации:
Подрядчика:
Субподрядчика:
составили настоящий акт о том, что при производстве работ по объекту:
часть объекта:
Причины возникновения дополнительных работ
выявлены следующие дополнительные работы, неучтенные в смете:
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Цена на ед. изм., бел. руб | Сумма, бел. руб | Основание цены
Представители
Заказчика
Проектной организации
Подрядчика
Субподрядчика
УКАЗАНИЯ ЗАКАЗЧИКА
Заказчик подтверждает необходимость перечисленных работ на сумму | [5 empty] | бел. руб.
с оплатой
в счет резерва средств на непредвиденные работы и затраты, корректировки сводной сметы (ненужное зачеркнуть)

## Акт на доп работы 2 (hidden)
АКТ
НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
г. ___________________ | [7 empty] | от "____"__________________20____г.
Мы, нижеподписавшиеся, уполномоченные представители:
Заказчика:
Проектной организации:
Подрядчика:
Субподрядчика:
составили настоящий акт о том, что при производстве работ по объекту:
часть объекта:
Причины возникновения дополнительных работ
выявлены следующие дополнительные работы, неучтенные в смете:
НОМЕР |  | ОБОСНОВАНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ И МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ, КОЛИЧЕСТВО | ТРУДО-ЗАТРАТЫ ЧЕЛ-Ч. | СТОИМОСТЬ: ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛ. РУБ.
[6 empty] | ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН |  | МАТЕРИАЛЬ-НЫЕ РЕСУРСЫ | ТРАНС-ПОРТ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
П/П | ПОЗ. ПО СМЕТЕ | [5 empty] | ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
№ | Наименование ресурса |  |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу, бел. руб. |  | Стоимость, бел. руб. | Транспорт
[6 empty] | без НДС | с НДС |  | % | на ед., бел. руб. | всего, бел. руб
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Представители
Заказчика
Проектной организации
Подрядчика
Субподрядчика
УКАЗАНИЯ ЗАКАЗЧИКА
Заказчик подтверждает необходимость перечисленных работ на сумму
с оплатой
в счет резерва средств на непредвиденные работы и затраты, корректировки сводной сметы (ненужное зачеркнуть)

## ПНР1 (hidden)
| СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ
РУКОВОДИТЕЛЬ
| (должность) | (подпись) (инициалы, фамилия) |  | (должность) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
" " ____________________ 20_____ г.
ЗАКАЗЧИК:
АДРЕС:
УНП:
ГЕНПОДРЯДЧИК:
АДРЕС:
УНП:
СУБПОДРЯДЧИК:
АДРЕС:
УНП:
ДОГОВОР:
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:
ЧАСТЬ ОБЪЕКТА:
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №)
на
(наименование вида пусконаладочных работ)
Составлена в ценах |  |  |  | Сметная стоимость |  |  |  | тыс. бел. руб.
(на дату разработки)
Среднемесячная заработная плата в строительстве за | [7 empty] | бел. руб.
Нормативное рабочее время | [7 empty] | час.
Цена одного чел.-ч | [7 empty] | бел. руб.
№ п/п | Обоснование (номер или шифр нормативов расхода ресурсов) | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов работ | Единица измерения | Кол-во | Нормы затрат труда, чел.-час |  | Стоимость, бел. руб. |  | ОХР и ОПР, бел. руб. | План. прибыль, бел. руб.
[5 empty] | Единицы измерения | Всего | Единицы измерения | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
ИТОГО заработная плата
Общехозяйственные и общепроизводственные расходы
Плановая прибыль
Прочие расходы
Всего по смете
Составил
|  | (должность) | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)
Проверил
|  | (должность) | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)
Заказчик
|  | (должность) | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)

## ПНР2 (для экспертизы) (hidden)
Наименование объекта:
Код объекта:
Наименование здания, сооружения:
Шифр здания, сооружения:
Комплект чертежей:
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №)
на
(наименование вида пусконаладочных работ)
Составлена в ценах
(на дату разработки)
Стоимость |  |  | тысяч белорусских рублей
Среднемесячная заработная плата в строительстве за | [7 empty] | бел. руб.
Нормативное рабочее время | [7 empty] | часа
Цена одного человека-часа | [7 empty] | рублей
№ п/п | Обоснование (номер или шифр нормативов расхода ресурсов, номер индивидуальных норм расхода ресурсов и т.д.) | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов работ | Единица измерения | Количество единиц измерения | Нормы затрат труда, человеко-часов |  | Стоимость, белорусских рублей
[5 empty] | на единицу измерения | всего | на единицу измерения | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
ИТОГО
Заработная плата
ОХР и ОПР
Плановая прибыль
Прочие расходы
Всего по смете
Составил
|  | (должность служащего) | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)
Проверил
|  | (должность служащего) | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)
Заказчик
|  | (должность служащего) | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)

## Акт С-5 (hidden)
Форма С-5
(наименование организации)
УТВЕРЖДАЮ
|  |  | (должность) | (подпись) | (инициалы, фамилия)
" " ____________________ 20_____ г.
АКТ
об устройстве нетитульного временного здания и сооружения
Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт об устройстве на объекте
(указывается наименование объекта строительства)
временного
(указывается наименование временного нетитульного здания или сооружения)
Характеристика временного нетитульного здания или сооружения:
Площадь | [5 empty] | кв.м.
Объем | [5 empty] | куб.м.
Протяженность | [5 empty] | пог.м.
Срок эксплуатации | [5 empty] | месяцев
Фактическая стоимость согласно расчету | [5 empty] | бел. руб.
Предполагаемая стоимость возвратных материалов согласно расчету | [5 empty] | бел. руб.
РАСЧЕТ
фактической стоимости нетитульного временного здания и сооружения
№ п/п | Вид выполняемых работ, перечень материалов | Обоснование | Единица измерения | Объем работ | Количество материалов
[5 empty] | на единицу объема | на весь объем
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Расчет стоимости материалов, подлежащих возврату
№ п/п | Наименование материалов | Единица измерения | Количество | Процент год-ности | Цена без НДС, бел. руб. | Стоимость, бел. руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Расчет ежемесячной суммы износа
Объект оприходован в подотчет
Исполнитель работ
|  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)
Инженер
|  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)
Бухгалтер
|  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)

## Командировка. Перевозка. РХР (hidden)
Объект:
Заказчик:
Генподрядчик:
Субподрядчик:
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
Статьи затрат | Ед. изм. | Кол-во | Коэф. пер. | Трудозатраты
ЗАКАЗЧИК |  | ПОДРЯДЧИК

## Материалоемкость (hidden)
Наименование объекта:
Код объекта:
ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОЕМКОСТИ
№ п/п | Обоснование | Наименование ресурсов | Ед. изм. | Количество
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Составил
Проверил

## Акт С-14 (hidden)
ЗАКАЗЧИК: |  |  |  |  | УНП
(наименование организации)
ГЕНПОДРЯДЧИК: |  |  |  |  | УНП
(наименование организации)
СУБПОДРЯДЧИК: |  |  |  |  | УНП
(наименование организации)
ОБЪЕКТ:
(наименование, адрес)
АКТ
оприходования материалов, полученных от разборки
Комиссия подтверждает факт разборки
(наименование здания, сооружения, конструкции)
В результате разборки получены и подлежат принятию на учет следующие материалы:
№ п/п | Наименование материалов | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость единицы в действующих ценах, бел. руб. | Процент годности | Сумма, бел. руб. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Члены комиссии
Дата составления |  | «__» ______________ 20___ г.
Перечисленные материалы временно приняты на хранение ____________________________________
(наименование организации)
Материально ответственным лицом

## Расчет ЗП (hidden)
Объект:
Часть объекта:
Расчет стоимости заработной платы рабочих строителей
Составлен в ценах на
Стоимость чел-часа рабочего 4-го разряда
№ п/п | Обоснование | Наименование вида работ | Ед. изм. | Труд. на ед., чел.-ч | Средний разряд работ | Коэф. к труд. | Зар. плата на ед., бел. руб
|  |  | Кол-во | Труд. всего, чел.-ч | Меж-разрядный коэфф. | Коэф. к зар. плате | Зар. плата всего, бел. руб
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

## Акт на скрытые работы (hidden)
АКТ
освидетельствования скрытых работ
наименование работ
выполненных в
наименование и место расположения объекта
«____» __________________ 20 ___ г.
Комиссия в составе:
представителя подрядчика
| должность |  | фамилия, инициалы
представителя субподрядной организации (в случаях выполнения работ субподрядной организацией)
| должность |  | фамилия, инициалы
представителя технического надзора
| должность |  | фамилия, инициалы
представителя авторского надзора
| должность |  | фамилия, инициалы
произвела осмотр работ, выполненных
наименование строительно-монтажной организации
и составила настоящий акт о нижеследующем:
1 К освидетельствованию предъявлены следующие работы
наименование работ
2 Работы выполнены по проектной документации
наименование разработчика проектной документации, номер чертежей и дата их составления
3 При выполнении работ применены
наименование материалов, конструкций, изделий со ссылкой на сертификаты или другие документы, подтверждающие качество
4 При выполнении работ отсутствуют/допущены (нужное подчеркнуть) нарушения требований ТНПА и (или) проектной документации
при наличии нарушений указывают, кем согласованы работы , номер чертежей и дату согласования
5 Даты: начало работ
окончание работ
Представитель подрядчика
|  | дата и время | подпись | фамилия, инициалы
Представитель субподрядной организации (в случаях выполнения работ субподрядной организацией)
|  | дата и время | подпись | фамилия, инициалы
Представитель технического надзора
|  | дата и время | подпись | фамилия, инициалы
Представитель авторского надзора
|  | дата и время | подпись | фамилия, инициалы

## Исходные данные (hidden)
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:
КОД ОБЪЕКТА:
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ:
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ:
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ:
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ К ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №
НА
№ | Обоснование | Единица измерения | Объем работ (Норма расхода) | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5

## Акт С-4 (hidden)
Заказчик: | [10 empty] | УНП
(наименование организации)
Генподрядчик (подрядчик): | [10 empty] | УНП
(наименование организации)
Субподрядчик: | [10 empty] | УНП
(наименование организации)
Объект:
(наименование, адрес)
Договор подряда (субподряда)
(дата, номер)
АКТ
на передачу электроэнергии, воды, газа, теплоэнергии
Передающая сторона
(наименование организации)
Принимающая сторона
(наименование организации)
Мы, нижеподписавшиеся, от имени передающей стороны
(должность, инициалы, фамилия)
и от имени принимающей стороны
(должность, инициалы, фамилия)
составили настоящий акт о передаче потребленных в процессе производства строительно- монтажных работ электроэнергии, воды,
газа и тепловой энергии:
№ п/п | Направление потребления | Электроэнергия |  |  | Вода |  |  | Газ |  |  | Теплоэнергия
|  | кол. | тариф, руб. | сумма, руб. | кол. | тариф, руб. | сумма, руб. | кол. | тариф, руб. | сумма, руб. | кол. | тариф, руб. | сумма, руб.
|  | ед. изм. |  |  | ед. изм. |  |  | ед. изм. |  |  | ед. изм.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Технологические нужды – всего
В том числе:
2 | Эксплуатация машин и механизмов – всего
маш.-ч.
В том числе:
3 | Вспомогательное производство – всего
В том числе:
4 | Общепроизводственные расходы – всего
В том числе:
5 | Ставка НДС | x | x |  | x | x |  | x | x |  | x | x
6 | Сумма НДС | x | x |  | x | x |  | x | x |  | x | x
7 | Всего с НДС | x | x |  | x | x |  | x | x |  | x | x
Подписи сторон:
Передающая сторона
|  |  | (должность) |  | (подпись) |  |  | (инициалы, фамилия)
Принимающая сторона
|  |  | (должность) |  | (подпись) |  |  | (инициалы, фамилия)
«___» __________________ 20___ г.

## Журнал 6-КС (hidden)
Журнал выполнения работ (6-КС)
№ П/П | ОБОСНОВАНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ | ЕД. ИЗМ. | КОЛ-ВО | ВЫПОЛНЕНО ВСЕГО | ОСТАТОК
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

## Наряд (hidden)
Утверждаю к оплате
[11 empty] | (должность) | (подпись) | (инициалы, фамилия)
" " ____________________ 20_____ г.
Подрядчик:
Прораб:
Объект:
Часть объекта:
Сроки выполнения
[13 empty] | По плану | Фактически
Начало
Окончание
№ |  | Обоснование | Наименование видов работ | Разряд | Единица измерения | ЗАДАНИЕ |  |  |  |  | ВЫПОЛНЕНИЕ |  |  | Табель
п/п | по смете |  |  |  |  | Объем работ | На единицу измерения |  | На объем |  | Объем работ | На объем
[7 empty] | трудо-затраты | зар. плата | трудо-затраты | зар. плата |  | трудо-затраты | зар. плата
[7 empty] | рабочих |  | рабочих |  |  | рабочих
[7 empty] | машинистов |  | машинистов |  |  | машинистов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
|  | Наряд выдал | [6 empty] | Работу сдал
|  | Наряд принял | [6 empty] | Работу принял

## Перечень затрат (hidden)
ПЕРЕЧЕНЬ ЗАТРАТ
на выполнение работ по
1 Кредитополучатель:
2 Льготное кредитование осуществляется на основании проектно-сметной документации
3 Сроки выполнения работ
4 Способ производства работ
Наименование выполняемых ремонтных работ | Наименование строительных материалов | Ед. изм. | Объем работ | Стоимость в текущих ценах, бел. руб.
Перечень выдан
Дата выдачи |  |  | Регистрационный номер
Должностное лицо
| (должность) | (подпись) | (инициалы, фамилия)

## Ведомость объемов ПНР (hidden)
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:
КОД ОБЪЕКТА:
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ:
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ:
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ:
ВЕДОМОСТЬ
объемов и стоимости пусконаладочных работ
(вид пусконаладочных работ)
Составлена в ценах на
(дата разработки)
Обоснование | Наименование видов работ | Объем | Стоимость, тысяч белорусских рублей | [5 empty] | Затраты труда, человеко-часов
|  | единица измерения | заработная плата | ОХР и ОПР | плановая прибыль | налоги | прочие расходы | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Составил
| (должность служащего) |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)
Проверил
| (должность служащего) |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)
Заказчик
| (должность служащего) |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)

## Ведомость материалов 2 (hidden)
Заказчик: | [7 empty] | УНП
(наименование организации)
Генподрядчик (подрядчик): | [7 empty] | УНП
(наименование организации)
Субподрядчик: | [7 empty] | УНП
(наименование организации)
Объект:
Часть объекта:
Договор подряда (субподряда) №
(дата, номер)
№ | Обоснование | Наименование ресурса | Кол-во | Ед. изм. | Цена за единицу, бел. руб. | Стоимость без НДС, бел. руб. | Ставка НДС, % | Сумма НДС, бел. руб. | Стоимость с НДС, бел. руб. | Прим.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Заказчик |  |  |  |  | Подрядчик

## Ведомость отходов (hidden)
Наименование объекта:
Код объекта:
ВЕДОМОСТЬ ОТХОДОВ
Составлена в ценах на
(дата разработки)
№ локальной сметы / объектной сметы | Отходы |  |  | Мероприятия по обращению с отходами, тысяч белорусских рублей |  |  | Всего, тысяч белорусских рублей
| код | наименование | масса (количество), т (шт.) | средства на перевозку отходов (погрузка, транспорти-ровка, разгрузка) | средства, связанные с приемом, использова-нием, обез-вреживанием, захоронением, хранением отходов | экологический налог
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Составил
|  | (должность служащего) | (подпись) | (инициалы, фамилия)
Проверил
|  | (должность служащего) | (подпись) | (инициалы, фамилия)

## Ведомость СО (hidden)
Заказчик: | [8 empty] | УНП
(наименование организации)
Генподрядчик (подрядчик): | [8 empty] | УНП
(наименование организации)
Субподрядчик: | [8 empty] | УНП
(наименование организации)
Объект:
Часть объекта:
Договор подряда (субподряда) №
(дата, номер)
№ | № по смете | Обоснование | Наименование оборудования по смете | Наименование оборудования по ТН | Кол-во | Ед. изм. | Цена за единицу, бел. руб. | Стоимость без налогов, бел. руб. | Ставка НДС, % | Сумма налогов, бел. руб. | Стоимость с налогами, бел. руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Заказчик | [5 empty] | Подрядчик

## ПНР3 (акт) (hidden)
Заказчик: | [5 empty] | УНП
(наименование организации)
Генподрядчик (подрядчик): | [5 empty] | УНП
(наименование организации)
Субподрядчик: | [5 empty] | УНП
(наименование организации)
Объект:
(наименование, адрес)
Часть объекта:
(наименование)
Договор подряда (субподряда)
(дата, номер)
Источник финансирования:
АКТ
СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ №
на
(наименование вида пусконаладочных работ)
Составлена в ценах
(на дату разработки)
Цена одного чел.-ч |  |  | бел. руб.
№ п/п | Обоснование (номер или шифр нормативов расхода ресурсов) | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов работ | Единица измерения | Кол-во | Нормы затрат труда, чел.-час |  | Стоимость, бел. руб. |  | ОХР и ОПР, бел. руб. | План. прибыль, бел. руб.
[5 empty] | Единицы измерения | Всего | Единицы измерения | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Качество работ соответствует требованиям технических нормативных правовых актов
Сдал Генподрядчик (подрядчик) (субподрядчик) |  |  |  | Принял Заказчик (генподрядчик)
Дата подписания |  | "____" _____________ 20___г. |  | Дата подписания |  | "____" _____________ 20___г.
Документы для рассмотрения получены |  |  |  | Документы от заказчика (генподрядчика) получены
заказчиком (генподрядчиком) |  |  |  | подрядчиком (субподрядчиком)
"____" _______________________ 20___г. |  |  |  | "____" _______________________ 20___г.
_____________ _____________ _____________ |  |  |  | _____________ _____________ _____________