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Лот 1 Проводник для биопсийной иглы
1. Состав и комплектация

	№
	Наименование
	Ед.изм.
	К-во

	1
	Проводник GTK13 для биопсийной иглы или аналог
	шт
	300


2. Технические требования:

2.1. Предназначен для проведения биопсийной иглы при трансректальной и трансвагинальной биопсии, трансвагинальном заборе яйцеклеток под контролем УЗИ, совместимый с УЗ-датчиком 8818 ВК-Medical;
2.2. однократного применения;
2.3. совместим с иглами диаметром 16-18G;
2.4. индивидуальная стерильная упаковка для каждого проводника.
3.Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку:

3.1. Поставляемый товар должен быть новым. 

3.2. Срок стерильности должен составлять не менее 70% от срока годности, установленного изготовителем (производителем).
Участник-победитель должен предоставить образец проводника для проверки совместимости предлагаемого проводника с датчиком УЗИ-аппарата до заключения договора.
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