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Техническое задание

По химической промывке пластинчатых водонагревателей, промывке системы отопления,  теплопотребляющего оборудования и трубопроводов на ИТП общежитий и корпусов. Выполнение работ по гидравлическим испытаниям труб; радиаторов; промывка теплообменников и их испытание (при необходимости ремонт теплообменников связанный с заменой прокладок и пластин);  врезка штуцеров для подключения манометров и других устройств; замена запорной арматуры, участков труб и замена радиаторов (при необходимости);  поверку приборов контроля:  манометров, термометров размещенных в ИТП и на других участках теплопотребителей).
	№ лота
	Наименование 
	Ед. изм.
	Кол-во

	1. 
	Общежитие №1
	Тепловой узел

	Теплообменник
	шт
	1

	2. 
	
	
	Трубы до50мм
	м
	2

	3. 
	
	
	Трубы до100мм
	м
	15

	4. 
	
	Система теплопотребления
	Трубы до50мм
	м
	747

	5. 
	
	
	Трубы до100мм
	м
	246

	6. 
	
	Итого
	Трубы до50мм
	м
	749

	7. 
	
	
	Трубы до100мм
	м
	261

	8. 
	
	Радиаторы
	шт
	141

	9. 
	
	
	реб
	1794

	10. 
	Общежитие №2
	Тепловой узел

	Теплообменник
	шт
	1

	11. 
	
	
	Трубы до50мм
	м
	12

	12. 
	
	
	Трубы до100мм
	м
	5

	13. 
	
	Система теплопотребления
	Трубы до50мм
	м
	675

	14. 
	
	
	Трубы до100мм
	м
	301

	15. 
	
	Итого
	Трубы до50мм
	м
	687

	16. 
	
	
	Трубы до100мм
	м
	306

	17. 
	
	Радиаторы
	шт
	117

	18. 
	
	
	реб
	903

	19. 
	Общежитие №4
	Тепловой узел

	Теплообменник
	шт
	1

	20. 
	
	
	Трубы до50мм
	м
	50

	21. 
	
	
	Трубы до100мм
	м
	

	22. 
	
	Система теплопотребления
	Трубы до50мм
	м
	720

	23. 
	
	
	Трубы до100мм
	м
	200

	24. 
	
	Итого
	Трубы до50мм
	м
	770

	25. 
	
	
	Трубы до100мм
	м
	200

	26. 
	
	Радиаторы
	шт
	131

	27. 
	
	
	реб
	877

	28. 
	Общежитие №5
	Тепловой узел

	Теплообменник
	шт
	1

	29. 
	
	
	Трубы до50мм
	м
	10

	30. 
	
	
	Трубы до100мм
	м
	5

	31. 
	
	Система теплопотребления
	Трубы до50мм
	м
	1080

	32. 
	
	
	Трубы до100мм
	м
	256

	33. 
	
	Итого
	Трубы до50мм
	м
	1090

	34. 
	
	
	Трубы до100мм
	м
	261

	35. 
	
	Радиаторы
	шт
	257

	36. 
	
	
	реб
	1790

	37. 
	Общежитие №6
	Тепловой узел

	Теплообменник
	шт
	1

	38. 
	
	
	Трубы до50мм
	м
	16

	39. 
	
	
	Трубы до100мм
	м
	

	40. 
	
	Система теплопотребления
	Трубы до50мм
	м
	1305

	41. 
	
	
	Трубы до100мм
	м
	306

	42. 
	
	Итого
	Трубы до50мм
	м
	1321

	43. 
	
	
	Трубы до100мм
	м
	306

	44. 
	
	Радиаторы
	шт
	248

	45. 
	
	
	реб
	1488

	46. 
	Общежитие №7
	Тепловой узел

	Теплообменник
	шт
	1

	47. 
	
	
	Трубы до50мм
	м
	12

	48. 
	
	
	Трубы до100мм
	м
	15

	49. 
	
	Система теплопотребления
	Трубы до50мм
	м
	3026

	50. 
	
	
	Трубы до100мм
	м
	650

	51. 
	
	Итого
	Трубы до50мм
	м
	3038

	52. 
	
	
	Трубы до100мм
	м
	665

	53. 
	
	Радиаторы
	шт
	394

	54. 
	
	
	реб
	2364

	55. 
	Общежитие №8
	Тепловой узел

	Теплообменник
	шт
	1

	56. 
	
	
	Трубы до50мм
	м
	14

	57. 
	
	
	Трубы до100мм
	м
	6

	58. 
	
	Система теплопотребления
	Трубы до50мм
	м
	148

	59. 
	
	
	Трубы до100мм
	м
	157

	60. 
	
	Итого
	Трубы до50мм
	м
	162

	61. 
	
	
	Трубы до100мм
	м
	154

	62. 
	
	Радиаторы
	шт
	394

	63. 
	
	
	реб
	2364

	64. 
	Главный корпус
	Тепловой узел

	Теплообменник
	шт
	1

	65. 
	
	
	Трубы до50мм
	м
	11

	66. 
	
	
	Трубы до100мм
	м
	5

	67. 
	
	Система теплопотребления
	Трубы до50мм
	м
	300

	68. 
	
	
	Трубы до100мм
	м
	

	69. 
	
	Итого
	Трубы до50мм
	м
	311

	70. 
	
	
	Трубы до100мм
	м
	5

	71. 
	
	Радиаторы
	шт
	135

	72. 
	
	
	реб
	1095

	73. 
	Анатомический корпус (+ Гараж учебных машин)
	Тепловой узел

	Теплообменник
	шт
	1

	74. 
	
	
	Трубы до50мм
	м
	15

	75. 
	
	
	Трубы до100мм
	м
	

	76. 
	
	Система теплопотребления
	Трубы до50мм
	м
	160

	77. 
	
	
	Трубы до100мм
	м
	98

	78. 
	
	Итого
	Трубы до50мм
	м
	165

	79. 
	
	
	Трубы до100мм
	м
	98

	80. 
	
	Радиаторы
	шт
	84

	81. 
	
	
	реб
	889

	82. 
	Библиотека
	Тепловой узел

	Теплообменник
	шт
	

	83. 
	
	
	Трубы до50мм
	м
	10

	84. 
	
	
	Трубы до100мм
	м
	5

	85. 
	
	Система теплопотребления
	Трубы до50мм
	м
	594

	86. 
	
	
	Трубы до100мм
	м
	148

	87. 
	
	Итого
	Трубы до50мм
	м
	604

	88. 
	
	
	Трубы до100мм
	м
	153

	89. 
	
	Радиаторы
	шт
	141

	90. 
	
	
	реб
	1051

	91. 
	Учебно-лабораторный корпус
	Тепловой узел

	Теплообменник
	шт
	1

	92. 
	
	
	Трубы до50мм
	м
	21

	93. 
	
	
	Трубы до100мм
	м
	5

	94. 
	
	Система теплопотребления
	Трубы до50мм
	м
	2349

	95. 
	
	
	Трубы до100мм
	м
	1540

	96. 
	
	Итого
	Трубы до50мм
	м
	2370

	97. 
	
	
	Трубы до100мм
	м
	1545

	98. 
	
	Радиаторы
	шт
	415

	99. 
	
	
	реб
	2844

	100. 
	Спорткорпус
	Тепловой узел

	Теплообменник
	шт
	1

	101. 
	
	
	Трубы до50мм
	м
	11

	102. 
	
	
	Трубы до100мм
	м
	3

	103. 
	
	Система теплопотребления
	Трубы до50мм
	м
	496

	104. 
	
	
	Трубы до100мм
	м
	388

	105. 
	
	Итого
	Трубы до50мм
	м
	507

	106. 
	
	
	Трубы до100мм
	м
	399

	107. 
	
	Радиаторы
	шт
	104

	108. 
	
	
	реб
	1054

	109. 
	Ботанический корпус
	Тепловой узел

	Теплообменник
	шт
	

	110. 
	
	
	Трубы до50мм
	м
	10

	111. 
	
	
	Трубы до100мм
	м
	2

	112. 
	
	Система теплопотребления
	Трубы до50мм
	м
	90

	113. 
	
	
	Трубы до100мм
	м
	56

	114. 
	
	Итого
	Трубы до50мм
	м
	100

	115. 
	
	
	Трубы до100мм
	м
	58

	116. 
	
	Радиаторы
	шт
	31

	117. 
	
	
	реб
	256

	118. 
	Корпус ФПК
	Тепловой узел

	Теплообменник
	шт
	1

	119. 
	
	
	Трубы до50мм
	м
	14

	120. 
	
	
	Трубы до100мм
	м
	3

	121. 
	
	Система теплопотребления
	Трубы до50мм
	м
	864

	122. 
	
	
	Трубы до100мм
	м
	300

	123. 
	
	Итого
	Трубы до50мм
	м
	878

	124. 
	
	
	Трубы до100мм
	м
	303

	125. 
	
	Радиаторы
	шт
	167

	126. 
	
	
	реб
	1265

	127. 
	Столярная мастерская и гаражи
	Тепловой узел

	Теплообменник
	шт
	

	128. 
	
	
	Трубы до50мм
	м
	8

	129. 
	
	
	Трубы до100мм
	м
	2

	130. 
	
	Система теплопотребления
	Трубы до50мм
	м
	491

	131. 
	
	
	Трубы до100мм
	м
	66

	132. 
	
	Итого
	Трубы до50мм
	м
	499

	133. 
	
	
	Трубы до100мм
	м
	68

	134. 
	
	Регистры
	Гладкие ф100
	шт
	26

	135. 
	
	
	Ребристые
	шт
	28

	136. 
	Изолятор
	Тепловой узел

	Теплообменник
	шт
	

	137. 
	
	
	Трубы до50мм
	м
	8

	138. 
	
	
	Трубы до100мм
	м
	

	139. 
	
	Система теплопотребления
	Трубы до50мм
	м
	30

	140. 
	
	
	Трубы до100мм
	м
	

	141. 
	
	Итого
	Трубы до50мм
	м
	38

	142. 
	
	
	Трубы до100мм
	м
	

	143. 
	
	Регистры 
	Ребристые
	шт
	18

	144. 
	Дом культуры
	Тепловой узел

	Теплообменник
	шт
	

	145. 
	
	
	Трубы до50мм
	м
	10

	146. 
	
	
	Трубы до100мм
	м
	

	147. 
	
	Система теплопотребления
	Трубы до50мм
	м
	160

	148. 
	
	
	Трубы до100мм
	м
	130

	149. 
	
	Итого
	Трубы до50мм
	м
	170

	150. 
	
	
	Трубы до100мм
	м
	130

	151. 
	
	Радиаторы
	шт
	79

	152. 
	
	
	реб
	538

	153. 
	Клиника кафедры паразетологии
	Тепловой узел

	Теплообменник
	шт
	

	154. 
	
	
	Трубы до50мм
	м
	15

	155. 
	
	
	Трубы до100мм
	м
	

	156. 
	
	Система теплопотребления
	Трубы до50мм
	м
	160

	157. 
	
	
	Трубы до100мм
	м
	

	158. 
	
	Итого
	Трубы до50мм
	м
	175

	159. 
	
	
	Трубы до100мм
	м
	

	160. 
	
	Радиаторы
	шт
	16

	161. 
	
	
	реб
	155

	162. 
	Корпус терапии
	Тепловой узел

	Теплообменник
	шт
	1

	163. 
	
	
	Трубы до50мм
	м
	16

	164. 
	
	
	Трубы до100мм
	м
	

	165. 
	
	Система теплопотребления
	Трубы до50мм
	м
	250

	166. 
	
	
	Трубы до100мм
	м
	346

	167. 
	
	Итого
	Трубы до50мм
	м
	266

	168. 
	
	
	Трубы до100мм
	м
	346

	169. 
	
	Радиаторы
	шт
	58

	170. 
	
	
	реб
	531

	171. 
	Корпус хирургии
	Тепловой узел

	Теплообменник
	шт
	1

	172. 
	
	
	Трубы до50мм
	м
	16

	173. 
	
	
	Трубы до100мм
	м
	4

	174. 
	
	Система теплопотребления
	Трубы до50мм
	м
	140

	175. 
	
	
	Трубы до100мм
	м
	

	176. 
	
	Итого
	Трубы до50мм
	м
	156

	177. 
	
	
	Трубы до100мм
	м
	4

	178. 
	
	Радиаторы
	шт
	61

	179. 
	
	
	реб
	685

	180. [bookmark: _GoBack]
	Виварий (+КНС)
	Тепловой узел

	Теплообменник
	шт
	1

	181. 
	
	
	Трубы до50мм
	м
	10

	182. 
	
	
	Трубы до100мм
	м
	

	183. 
	
	Система теплопотребления
	Трубы до50мм
	м
	135

	184. 
	
	
	Трубы до100мм
	м
	

	185. 
	
	Итого
	Трубы до50мм
	м
	145

	186. 
	
	
	Трубы до100мм
	м
	

	187. 
	
	Радиаторы
	шт
	26

	188. 
	
	
	реб
	256

	189. 
	Столовая
	Тепловой узел

	Теплообменник
	шт
	1

	190. 
	
	
	Трубы до50мм
	м
	15

	191. 
	
	
	Трубы до100мм
	м
	5

	192. 
	
	Система теплопотребления
	Трубы до50мм
	м
	414

	193. 
	
	
	Трубы до100мм
	м
	306

	194. 
	
	Итого
	Трубы до50мм
	м
	429

	195. 
	
	
	Трубы до100мм
	м
	311

	196. 
	
	Радиаторы
	шт
	63

	197. 
	
	
	реб
	776




Проректор по АХР и С					_____________Ю.Н. Войтов

Начальник Х и ЭТО					_____________А.А. Ерёмин
