УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

учреждения здравоохранения

«4-я городская клиническая

больница имени Н.Е.Савченко»

______________В.В.Сиренко

«______» май 2026 г.

Техническое задание

на расходные одноразовые материалы

Лот 1 Халат хирургический одноразовый

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Халат хирургический одноразовый стерильный 110 см | штука | 550 |

2. Технические требования

2.1. Стерильный

2.2. Материал: спанбонд или эквивалент, плотность: не менее 40 г/м2.

2.3. Рукава с трикотажными манжетами

2.4. Длина изделия: 110 см

3.Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1 Каждое изделие должно быть упаковано в индивидуальную, герметичную упаковку.

3.2. Срок годности и стерильности не менее 3-х лет.

Лот 2 Нарукавники хирургический одноразовый, ламинированный, стерильный.

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нарукавники хирургический одноразовый, ламинированный, стерильный | штука | 1200 |

2. Технические требования

2.1. Стерильный

2.2. Материал: спанбонд, плотностью не менее 40 г/м2, ламинированный

2.3. Трикотажные манжеты на запястьях

2.4. Длина изделия: не менее 40 см

3.Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1 Каждое изделие должно быть упаковано в индивидуальную, герметичную упаковку.

3.2. Срок годности и стерильности не менее 3-х лет.

Разработчик:

Главная медицинская сестра                                                                       Ю.Б.Андриянова

Согласовано:

Заместитель главного врача по хирургии					О.Н.Машкевич