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[bookmark: _Hlk186196917]Техническое задание
на расходные одноразовые материалы 

Лот 1 Халат хирургический одноразовый
1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	
	
	
	

	1
	Халат хирургический одноразовый стерильный 110 см
	штука
	550


[bookmark: _Hlk194419549]2. Технические требования
2.1. Стерильный
2.2. Материал: спанбонд или эквивалент, плотность: не менее 40 г/м2.
2.3. Рукава с трикотажными манжетами
2.4. Длина изделия: 110 см
3.Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности).
3.1 Каждое изделие должно быть упаковано в индивидуальную, герметичную упаковку.
3.2. Срок годности и стерильности не менее 3-х лет.

Лот 2 Нарукавники хирургический одноразовый, ламинированный, стерильный.
1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	[bookmark: _GoBack]Кол-во

	
	
	
	

	1
	Нарукавники хирургический одноразовый, ламинированный, стерильный
	штука
	1200


2. Технические требования
2.1. Стерильный
2.2. Материал: спанбонд, плотностью не менее 40 г/м2, ламинированный
2.3. Трикотажные манжеты на запястьях
2.4. Длина изделия: не менее 40 см
3.Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности).
3.1 Каждое изделие должно быть упаковано в индивидуальную, герметичную упаковку.
3.2. Срок годности и стерильности не менее 3-х лет.
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