О предоставлении информации (заявки)

о ценах на товары (работы, услуги)

для определения предельной

стоимости предмета госзакупки

15.06.2026

Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова» проводит изучение конъюнктуры рынка для определения предельной стоимости предмета государственной закупки* (согласно постановлению МАРТ от 30.04.2024 № 34 «О порядке и способах определения предельной стоимости предмета государственной закупки») (далее - Положения № 34):

Реагенты и расходные материалы для выполнения НИР «Изучить влияние структуры химерных антигенных рецепторов и дополнительных трансгенов на функциональную активность in vitro СAR-T лимфоцитов, направленных к солидным опухолям»

Просим рассмотреть прилагаемые требования к предмету государственной закупки (Приложение 1-22) и предоставить коммерческое предложение с указанием стоимости, срока действия РУ МЗ РБ, возможности и сроков поставки и оплаты, а также замечания касательно требований к предмету государственной закупки (в случае, если таковые имеются) для дальнейшего рассмотрения вопроса их корректировки в срок по 19.06.2026 включительно на электронную почту a.pilatovich@omr.by.

Информация должна содержать:

-наименование потенциального поставщика;

- наименование производителя;

- срок действия РУ МЗ РБ

- условия поставки и оплаты;

- сроки поставки;

- цену (тариф) за единицу с учетом доставки, налогов, сборов и других обязательных платежей; общую стоимость по предмету;

- порядок формирования цены (тарифа) с учетом требований законодательства о ценообразовании

(пример: Цены на товар сформированы в соответствии с требованиями Указа Президента РБ №366 от 11.08.2005 «О формировании цен на лекарственные средства, изделия медицинского назначения и медицинскую технику. Цены на товар, представленные в данном предложении включают в себя стоимость товара, сумму выплат за поставку, НДС и другие налоги, сборы (пошлины), иные обязательные платежи»)- обязательное требование!!! (на работы (услуги) и на иные товары – свой порядок формирования цены)

| Место поставки товара | РНПЦ ОМР им. Александрова, Минский р-н, аг. Лесной |
| --- | --- |
| Порядок поставки товара | Доставка осуществляется транспортом Поставщика и за его счет. |
| Предполагаемые сроки поставки | (указать сроки поставки) с момента заключения договора |
| Источник финансирования | Республиканский бюджет |
| Порядок оплаты | Документы передаются на оплату в органы государственного казначейства в течение 5 банковских дней с момента поставки товара |

Одновременно информируем, что необеспечение предоставления информации в соответствии с направленным запросом в срок, установленный им, рассматривается как отказ принять участие в изучении конъюнктуры рынка.

Настоящий запрос не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между заказчиком и потенциальным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), информация будет использована для определения предельной стоимости предмета государственной закупки и проведение процедуры сбора информации

* Примечание: при определении предельной стоимости предмета не учитывается информация о ценах (тарифах) (ч. 2 п. 7 Положения N 34):

- лиц, включенных в список поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к участию в госзакупках;

- поступившая от лиц, не указавших свое наименование либо фамилию, собственное имя, отчество (при наличии) в случае представления информации от ИП или физлица;

- которая не содержит запрашиваемые заказчиком сведения в части примененного порядка формирования цены потенциальным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

Специалист по организации закупок                 ____________                              Пилатович А.М.

389-96-22

Приложение 1 к заявке

Технические характеристики (описание)

- Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Среда культуральная DMEM с высоким содержанием глюкозы, порошок (Sigma # D5648 или аналог) | На 1 л | 10 |
| 2 | Среда alphaMEM с нуклеозидами, порошок (Sigma #M0644 или аналог) | На 1л | 5 |

2.Технические требования:

П.1.

1.1. Содержит глутамин или аналог,

1. 2 Содержит феноловый красный;

1.3. Содержание глюкозы 4.5 г/л.

2.4. Расфасован с стеклянные банки из темного стекла.

П.2.

1.1. Содержит глутамин или аналог,

1. 2 Содержит феноловый красный;

1.3. Содержит рибо- и дезоксирибонуклеотиды

2.4. Расфасован с стеклянные банки из темного стекла.

Приложение 2 к заявке

Технические характеристики (описание)

- Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Моноклональное антитело против CD70 человека, меченое PE-Cy7 или аналогом | тест | 50 |
| 2 | Моноклональное антитело против TCRγ/δ человека, меченое PE или аналогом | тест | 50 |
| 3 | Моноклональное антитело против TCRα/β человека, меченое PE-Cy5.5 или аналогом | тест | 50 |
| 4 | Моноклональное антитело против TCR Vδ1 человека, меченое PE-Cy7 или аналогом | тест | 50 |
| 5 | Моноклональное антитело против CD25 человека, меченое PE-Cy5.5 или аналогом | тест | 50 |
| 6 | Моноклональное антитело против CD197 человека, меченое PE или аналогом | тест | 50 |
| 7 | Моноклональное антитело против CD45 человека, меченое PE-Cy7 или аналогом | тест | 50 |

1. Технические требования:

2.1. Специфичность: человек.

2.2. Область применения: проточная цитометрия.

2.3. Форма поставки: раствор антитела в присутствии консерванта.

Приложение 3 к заявке

Технические характеристики (описание)

- Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Набор для положительной иммуномагнитной сепарации СD3 клеток | шт. | 1 |
| 2 | Набор для положительной иммуномагнитной сепарации СD8 клеток | шт | 1 |

2. Технические требования:

2.1. Емкость одного набора: не менее 109 клеток.

2.2. Реагент для удаления частиц с выделенных клеток в комплекте.

2.3. Предназначен для выделения лимфоцитов из мононуклеарной фракции клеток крови человека.

Приложение 4 к заявке

Технические характеристики (описание)

- Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Набор для активации Т-клеток (Stem Cell № 10991 или аналог). | шт | 1 |

2.Технические требования:

2.1. Назначение: для стерильной активации человеческих Т-клеток в отсутствии магнитных частиц.

2.2. Активация через молекулы CD3 и CD28 на поверхности Т-клеток.

2.3. Емкость одного набора - не менее 400 млн селектированных Т- клеток.

Приложение 5 к заявке

Технические характеристики (описание)

- Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фосфатно-солевой буфер в модификации Дульбекко без кальция и магния | л | 10 |
| 2 | Фосфатно-солевой буфер в модификации Дульбекко без кальция и магния с добавлением ЭДТА | л | 10 |

2. Технические требования:

2.1. Тестирован на стерильность и апирогенность.

2.2. Расфасован в бутыли не более 0,5 л.

Приложение 6 к заявке

Технические характеристики (описание)

- Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Набор для определения ИФН гамма | шт. | 1 |

2. Технические требования:

2.1. Сэндвич ELISA с порогом чувствительности не менее 2 пкг/мл.

2.2. Формат набора: стрипованный 96-луночный планшет.

2.3. Буферы для разведений и отмывки в комплекте.

Приложение 7 к заявке

Технические характеристики (описание)

- Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Интерлейкин 7 (IL-7) человека | мкг | 50 |
| 2. | Интерлейкин 15 (IL-15) человека | мкг | 100 |

2. Технические требования:

2 .1	Рекомбинантный человеческий ИЛ-7

2.1.1 Лиофилизат из отфильтрованного (0,2 мкм) в стерильных условиях раствора;

2.1.2 Содержание эндотоксинов < 0,1 EU/мкг;

2.1.3 Чистота, определяемая методом электрофореза белков в полиакриламидном геле по Лэммли (SDS-PAGE), не менее 95%;

2.1.4 Активность <1 нг/мл, определяемая на клеточной линии 2E8, либо в аналогичном тесте

2.2 Рекомбинантный человеческий ИЛ-15

2.2.1 Лиофилизат из отфильтрованного (0,2 мкм) в стерильных условиях раствора;

2.2.2 Содержание эндотоксинов < 0,1 EU/мкг;

2.2.3 Чистота, определяемая методом электрофореза белков в полиакриламидном геле по Лэммли (SDS-PAGE), не менее 95%;

2.2.4 Активность < 5 нг/мл, определяемая на клеточной линии CTLL-2, либо в аналогичном тесте.

Приложение 8 к заявке

Технические характеристики (описание)

- Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. | Ретронектин | мг | 2,5 |

2. Технические требования:

2.1. Назначение: лентивирусная трансдукция клеток эукариот.

2.2. Форма поставки: стерильный раствор с концентрацией ≥ 1 мг/мл.

Приложение 9 к заявке

Технические характеристики (описание)

- Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Системы для стерильной вакуумной фильтрации с диаметром пор 0,22 мкм, объёмом 1 л (Jetbiofil # FPV203000 или аналог) | шт | 48 |
| 2. | Системы для стерильной вакуумной фильтрации с диаметром пор 0,45 мкм, объёмом 1 л (Jetbiofil # FPV403000 или аналог) | шт | 48 |

2. Технические требования:

2.1. Назначение: стерильная фильтрация жидкостей под вакуумом.

2.2. Наличие стерильной навинчивающейся крышки в комплекте.

2.3. Стерильная апирогенная упаковка.

Приложение 10 к заявке

Технические характеристики (описание)

- Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Раствор трипсин/ЭДТА 0,25%, для культур клеток | мл | 500 |
| 2. | Пируват натрия 100x (100mM) раствор | мл | 100 |

2. Технические требования:

2.1. Тестирован на стерильность и апирогенность.

2.2. Форма поставки: жидкость.

2.3. Предназначен для культур клеток эукариот.

Приложение 11 к заявке

Технические характеристики (описание)

- Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Набор для определения ИЛ-2 | мл | 500 |

2. Технические требования:

2.1. Сэндвич ELISA с чувствительностью более 2 пкг/мл для определения ИЛ-2 человека.

2.2. Формат набора: стрипованный 96-луночный планшет.

2.3. Буферы для разведений и отмывки в комплекте.

Приложение 12 к заявке

Технические характеристики (описание)

- Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сыворотка эмбриональная бычья | л | 1,5 |

2. Технические требования:

2.1. Назначение: культура гибридомных клеток.

2.2. Содержание эндотоксина: ≤ 10 EU/мл.

2.3. Содержание гемоглобина: ≤ 20 мг/дл.

2.4. Стерильная апирогенная упаковка.

Приложение 13 к заявке

Технические характеристики (описание)

- Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Набор для выделения плазмидной ДНК | шт | 1 |

2. Технические требования:

2.1. Выделение плазмидной ДНК из 100-400 мл бактериальной культуры.

2.2. Емкость колонки: 800-1000 мкг.

2.3. Содержание эндотоксина в выделенной плазмиде ≤ 0,05 EU/мкг.

2.4. Предназначен для не менее 50 выделений.

Приложение 14 к заявке

Технические характеристики (описание)

- Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Нуклеотидная последовательность pLV-hTERT-IRES-hygro (Novopro # V000178 или аналог) | мкг | 10 |
| 2. | Нуклеотидная последовательность pLKO.3G (Novopro # V000729 или аналог) | мкг | 10 |
| 3. | Нуклеотидная последовательность pRSV-Rev (Novopro # V012790 или аналог) | мкг | 10 |
| 4. | Нуклеотидная последовательность pMDLg/pRRE (Novopro # V012789 или аналог) | мкг | 10 |
| 5. | Нуклеотидная последовательность pCF159_BRL (Novopro # V043968 или аналог) | мкг | 10 |

2. Технические требования:

2.1. Форма поставки: лиофилизированный порошок.

Приложение 15 к заявке

Технические характеристики (описание)

- Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Центрифужные пробирки стерильные 50 мл (типа Falcon)) | шт | 500 |
| 2. | Центрифужные пробирки стерильные 15 мл | шт | 500 |
| 3 | Флаконы культуральные Т175 | шт | 50 |
| 4 | Флаконы культуральные Т75 | шт | 50 |

2. Технические требования:

П.1-2

1.1. Материал изготовления: прозрачный полипропилен, наличие градуировки, навинчивающаяся крышка идет в комплекте вместе с пробиркой.

1.2. Апирогенные.

1.3. Стерилизация: гамма-излучение.

1.4. С коническим дном, без «юбки» устойчивости.

П.3-4:

2.1. Стерильные, апирогенные.

2.2. Крышка с фильтром.

2.3. Способ стерилизации: гамма-излучение.

Приложение 16 к заявке

Технические характеристики (описание)

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ХТТ натриевая соль (2,3-бис(2-метокси-4-нитро-5-сульфофенил)-2H-тетразолий-5-карбоксанилид) | г | 0,1 |
| 2. | Феназин метосульфат | г | 1 |

2. Технические требования:

П.1

1.1. Форма поставки- порошок.

1.2. Чистота ≥ 90%.

П.2:

2.1. Форма поставки- порошок.

2..2. Чистота ≥ 98%.

Приложение 17 к заявке

Технические характеристики (описание)

- Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Среда Terrific, сухая (Carl Roth # X972.3 или аналог) | кг | 1 |
| 2. | Агаризованная среда для бактерий LB, сухая (Carl Roth # X965.3 или аналог) | кг | 1 |

2. Технические требования:

2.1. Форма поставки: порошок.

2.2. Назначение: культура клеток прокариот.

Приложение 18 к заявке

Технические характеристики (описание)

- Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Набор для иммуномагнитной сепарации TCR Vδ1 T-клеток человека | шт | 1 |

2. Технические требования:

2.1. Емкость одного набора: не менее 109 клеток.

2.2. Предназначен для выделения Vδ1 популяции лимфоцитов из мононуклеарной фракции клеток крови человека.

Приложение 19 к заявке

Технические характеристики (описание)

- Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Биотин | мг | 10 |
| 2. | Стрептавидин | мг | 4 |
| 3. | Полибрен | мг | 30 |

2. Технические требования:

П.1

1.1. Для молекулярной биологии.

1.2. Форма поставки: лиофилизированный порошок.

1.3. Чистота ≥ 99%.

П.2:

2.1. Для молекулярной биологии

2.2. Форма поставки: лиофилизированный порошок.

2.3. Чистота ≥ 95%.

П.3.

3.1. Форма поставки: стерильный раствор с концентрацией 10 мг/мл.

3.2. Назначение: генетическая модификация клеток эукариот.

Приложение 20 к заявке

Технические характеристики (описание)

- Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | # Полиэтиленимин линейный (PEI Prime), для молекулярной биологии (Sigma # 919012 или аналог) | мг | 300 |

2. Технические требования:

2.1. Предназначен для доставки генов в клетки млекопитающих.

2.2. Форма поставки: лиофилизированный порошок.

Приложение 21 к заявке

Технические характеристики (описание)

- Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | VSV_F | шт | 1 |
| 2 | VSV_R | шт | 1 |
| 3 | VSV_P | шт | 1 |

2. Технические требования:

П.1

1.1. Последовательность: TGCAAGGAAAGCATTGAACAA

1.2. Очистка: ПААГ/картридж

1.3. Форма поставки: лиофилизированный порошок.

П.2.

1.1. Последовательность: GAGGAGTCACCTGGACAATCACT

1.2. Очистка: ПААГ/картридж

1.3. Форма поставки: лиофилизированный порошок.

П.3. 1.1. Последовательность: AGGAACTTGGCTGAATCCAGGCTTCC

1.2. Очистка: ВЭЖХ

1.3. Форма поставки: лиофилизированный порошок.

1.4. Метка: 5' – FAM, 3' - BHQ1

Приложение 22 к заявке

Технические характеристики (описание)

Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Моноклональное золбетуксимаб-подобное антитело против клаудина-18.2 человека (Bioxcell #SIM0026 или Thermo № Ma5-42158 или аналог) | тест | не менее 50 |

2. Технические требования:

2.1. Специфичность: человек.

2.2. Область применения: проточная цитометрия.

2.3. Форма поставки: раствор антитела.