								
О предоставлении информации (заявки) 
о ценах на товары (работы, услуги) 
для определения предельной 
стоимости предмета госзакупки
15.06.2026

Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова» проводит изучение конъюнктуры рынка для определения предельной стоимости предмета государственной закупки* (согласно постановлению МАРТ от 30.04.2024 № 34 «О порядке и способах определения предельной стоимости предмета государственной закупки») (далее - Положения № 34): 
Реагенты и расходные материалы для выполнения НИР «Изучить влияние структуры химерных антигенных рецепторов и дополнительных трансгенов на функциональную активность in vitro СAR-T лимфоцитов, направленных к солидным опухолям»

Просим рассмотреть прилагаемые требования к предмету государственной закупки (Приложение 1-22) и предоставить коммерческое предложение с указанием стоимости, срока действия РУ МЗ РБ, возможности и сроков поставки и оплаты, а также замечания касательно требований к предмету государственной закупки (в случае, если таковые имеются) для дальнейшего рассмотрения вопроса их корректировки в срок по 19.06.2026 включительно на электронную почту a.pilatovich@omr.by.
Информация должна содержать: 
-наименование потенциального поставщика;
- наименование производителя;
- срок действия РУ МЗ РБ
- условия поставки и оплаты;
- сроки поставки;
- цену (тариф) за единицу с учетом доставки, налогов, сборов и других обязательных платежей; общую стоимость по предмету; 
- порядок формирования цены (тарифа) с учетом требований законодательства о ценообразовании 
(пример: Цены на товар сформированы в соответствии с требованиями Указа Президента РБ №366 от 11.08.2005 «О формировании цен на лекарственные средства, изделия медицинского назначения и медицинскую технику. Цены на товар, представленные в данном предложении включают в себя стоимость товара, сумму выплат за поставку, НДС и другие налоги, сборы (пошлины), иные обязательные платежи»)- обязательное требование!!! (на работы (услуги) и на иные товары – свой порядок формирования цены)

	Место поставки товара
	РНПЦ ОМР им. Александрова, Минский р-н, аг. Лесной

	Порядок поставки товара
	Доставка осуществляется транспортом Поставщика и за его счет. 

	Предполагаемые сроки поставки
	 (указать сроки поставки) с момента заключения договора 

	Источник финансирования
	Республиканский бюджет

	Порядок оплаты
	Документы передаются на оплату в органы государственного казначейства в течение 5 банковских дней с момента поставки товара


Одновременно информируем, что необеспечение предоставления информации в соответствии с направленным запросом в срок, установленный им, рассматривается как отказ принять участие в изучении конъюнктуры рынка.
Настоящий запрос не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между заказчиком и потенциальным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), информация будет использована для определения предельной стоимости предмета государственной закупки и проведение процедуры сбора информации
* Примечание: при определении предельной стоимости предмета не учитывается информация о ценах (тарифах) (ч. 2 п. 7 Положения N 34):
- лиц, включенных в список поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к участию в госзакупках;
- поступившая от лиц, не указавших свое наименование либо фамилию, собственное имя, отчество (при наличии) в случае представления информации от ИП или физлица;
- которая не содержит запрашиваемые заказчиком сведения в части примененного порядка формирования цены потенциальным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).



Специалист по организации закупок                 ____________                              Пилатович А.М.
            389-96-22                                                                  
Приложение 1 к заявке

Технические характеристики (описание)

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1.
	Среда культуральная DMEM с высоким содержанием глюкозы, порошок (Sigma # D5648 или аналог)
	На 1 л
	10

	2
	Среда alphaMEM с нуклеозидами, порошок (Sigma #M0644 или аналог)
	На 1л
	5


2.Технические требования:
П.1.
1.1. Содержит глутамин или аналог, 
1. 2 Содержит феноловый красный; 
1.3. Содержание глюкозы 4.5 г/л.
2.4. Расфасован с стеклянные банки из темного стекла.
П.2.
1.1. Содержит глутамин или аналог, 
1. 2 Содержит феноловый красный; 
1.3. Содержит рибо- и дезоксирибонуклеотиды
2.4. Расфасован с стеклянные банки из темного стекла.

	
	
	


[bookmark: _Hlk159938855]Приложение 2 к заявке

Технические характеристики (описание)

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.
	Моноклональное антитело против CD70 человека, меченое PE-Cy7 или аналогом
	тест
	50

	2
	Моноклональное антитело против TCRγ/δ человека, меченое PE или аналогом
	тест
	50

	3
	Моноклональное антитело против TCRα/β человека, меченое PE-Cy5.5 или аналогом
	тест
	50

	4
	Моноклональное антитело против TCR Vδ1 человека, меченое PE-Cy7 или аналогом

	тест
	50

	5
	Моноклональное антитело против CD25 человека, меченое PE-Cy5.5 или аналогом

	тест
	50

	6
	Моноклональное антитело против CD197 человека, меченое PE или аналогом

	тест
	50

	7
	Моноклональное антитело против CD45 человека, меченое PE-Cy7 или аналогом

	тест
	50


1. Технические требования:
2.1. Специфичность: человек.
2.2. Область применения: проточная цитометрия.
2.3. Форма поставки: раствор антитела в присутствии консерванта.




Приложение 3 к заявке

Технические характеристики (описание)

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1.
	Набор для положительной иммуномагнитной сепарации СD3 клеток
	шт.
	1

	2
	Набор для положительной иммуномагнитной сепарации СD8 клеток
	шт
	1


2. Технические требования:
2.1. Емкость одного набора: не менее 109 клеток.
2.2. Реагент для удаления частиц с выделенных клеток в комплекте.
2.3. Предназначен для выделения лимфоцитов из мононуклеарной фракции клеток крови человека. 


Приложение 4 к заявке

Технические характеристики (описание)

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1.
	Набор для активации Т-клеток (Stem Cell № 10991 или аналог).
	шт
	1


2.Технические требования:
2.1. Назначение: для стерильной активации человеческих Т-клеток в отсутствии магнитных частиц. 
2.2. Активация через молекулы CD3 и CD28 на поверхности Т-клеток.
2.3. Емкость одного набора - не менее 400 млн селектированных Т- клеток. 
[bookmark: _Hlk160008690]

Приложение 5 к заявке

[bookmark: _Hlk187402942]
Технические характеристики (описание)

2. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1.
	Фосфатно-солевой буфер в модификации Дульбекко без кальция и магния
	л
	10

	2
	Фосфатно-солевой буфер в модификации Дульбекко без кальция и магния с добавлением ЭДТА
	л
	10


2. Технические требования:
2.1. Тестирован на стерильность и апирогенность.
2.2. Расфасован в бутыли не более 0,5 л.





Приложение 6 к заявке

Технические характеристики (описание)

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1.
	Набор для определения ИФН гамма
	шт.
	1


2. Технические требования:
2.1. Сэндвич ELISA с порогом чувствительности не менее 2 пкг/мл.
2.2. Формат набора: стрипованный 96-луночный планшет.
2.3. Буферы для разведений и отмывки в комплекте.

[bookmark: _Hlk204266847]Приложение 7 к заявке

Технические характеристики (описание)

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1.
	Интерлейкин 7 (IL-7) человека
	мкг
	50

	2.
	Интерлейкин 15 (IL-15) человека
	мкг
	100


2. Технические требования:
2 .1	Рекомбинантный человеческий ИЛ-7
2.1.1 Лиофилизат из отфильтрованного (0,2 мкм) в стерильных условиях раствора;
2.1.2 Содержание эндотоксинов < 0,1 EU/мкг;
2.1.3 Чистота, определяемая методом электрофореза белков в полиакриламидном геле по Лэммли (SDS-PAGE), не менее 95%;
2.1.4 Активность <1 нг/мл, определяемая на клеточной линии 2E8, либо в аналогичном тесте
2.2 Рекомбинантный человеческий ИЛ-15
2.2.1 Лиофилизат из отфильтрованного (0,2 мкм) в стерильных условиях раствора;
2.2.2 Содержание эндотоксинов < 0,1 EU/мкг;
2.2.3 Чистота, определяемая методом электрофореза белков в полиакриламидном геле по Лэммли (SDS-PAGE), не менее 95%;
2.2.4 Активность < 5 нг/мл, определяемая на клеточной линии CTLL-2, либо в аналогичном тесте.

[bookmark: _Hlk226466506] 
Приложение 8 к заявке

Технические характеристики (описание)

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	3.
	Ретронектин
	мг
	2,5


2. Технические требования:
2.1. Назначение: лентивирусная трансдукция клеток эукариот.
2.2. Форма поставки: стерильный раствор с концентрацией ≥ 1 мг/мл. 







Приложение 9 к заявке

Технические характеристики (описание)

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1.
	Системы для стерильной вакуумной фильтрации с диаметром пор 0,22 мкм, объёмом 1 л (Jetbiofil # FPV203000 или аналог)
	шт
	48

	2.
	Системы для стерильной вакуумной фильтрации с диаметром пор 0,45 мкм, объёмом 1 л (Jetbiofil # FPV403000 или аналог)
	шт
	48


2. Технические требования:
2.1. Назначение: стерильная фильтрация жидкостей под вакуумом.
2.2. Наличие стерильной навинчивающейся крышки в комплекте.
2.3. Стерильная апирогенная упаковка.
 
Приложение 10 к заявке

Технические характеристики (описание)

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1.
	Раствор трипсин/ЭДТА 0,25%, для культур клеток
	мл
	500

	2.
	Пируват натрия 100x (100mM) раствор
	мл
	100


2. Технические требования:
2.1. Тестирован на стерильность и апирогенность. 
2.2. Форма поставки: жидкость.
2.3. Предназначен для культур клеток эукариот.

Приложение 11 к заявке

Технические характеристики (описание)

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1.
	Набор для определения ИЛ-2 
	мл
	500


2. Технические требования:
2.1. Сэндвич ELISA с чувствительностью более 2 пкг/мл для определения ИЛ-2 человека.
2.2. Формат набора: стрипованный 96-луночный планшет.
2.3. Буферы для разведений и отмывки в комплекте.

Приложение 12 к заявке

Технические характеристики (описание)

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1.
	Сыворотка эмбриональная бычья
	л
	1,5


2. Технические требования:
2.1. Назначение: культура гибридомных клеток.
2.2. Содержание эндотоксина: ≤ 10 EU/мл.
2.3. Содержание гемоглобина: ≤ 20 мг/дл.
2.4. Стерильная апирогенная упаковка.

Приложение 13 к заявке

Технические характеристики (описание)

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1.
	Набор для выделения плазмидной ДНК
	шт
	1


2. Технические требования:
2.1. Выделение плазмидной ДНК из 100-400 мл бактериальной культуры.
2.2. Емкость колонки: 800-1000 мкг.
2.3. Содержание эндотоксина в выделенной плазмиде ≤ 0,05 EU/мкг.
2.4. Предназначен для не менее 50 выделений.
Приложение 14 к заявке

Технические характеристики (описание)

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1.
	Нуклеотидная последовательность pLV-hTERT-IRES-hygro (Novopro # V000178 или аналог)
	мкг
	10

	2.
	Нуклеотидная последовательность pLKO.3G (Novopro # V000729 или аналог) 
	мкг
	10

	3.
	Нуклеотидная последовательность pRSV-Rev (Novopro # V012790 или аналог)
	мкг
	10

	4.
	Нуклеотидная последовательность pMDLg/pRRE (Novopro # V012789 или аналог)
	мкг
	10

	5.
	Нуклеотидная последовательность pCF159_BRL (Novopro # V043968 или аналог)
	мкг
	10


2. Технические требования:
2.1. Форма поставки: лиофилизированный порошок.

Приложение 15 к заявке

Технические характеристики (описание)

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1.
	Центрифужные пробирки стерильные 50 мл (типа Falcon))
	шт
	500

	2.
	Центрифужные пробирки стерильные 15 мл
	шт
	500

	3
	Флаконы культуральные Т175
	шт
	50

	4
	Флаконы культуральные Т75
	шт
	50


2. Технические требования:
П.1-2
1.1. Материал изготовления: прозрачный полипропилен, наличие градуировки, навинчивающаяся крышка идет в комплекте вместе с пробиркой.
1.2. Апирогенные.
1.3. Стерилизация: гамма-излучение.
1.4. С коническим дном, без «юбки» устойчивости.
П.3-4:
2.1. Стерильные, апирогенные.
2.2. Крышка с фильтром.
2.3. Способ стерилизации: гамма-излучение. 
Приложение 16 к заявке

Технические характеристики (описание)
                                                              
1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1.
	ХТТ натриевая соль (2,3-бис(2-метокси-4-нитро-5-сульфофенил)-2H-тетразолий-5-карбоксанилид)
	г
	0,1

	2.
	Феназин метосульфат
	г
	1


2. Технические требования:
 П.1
1.1. Форма поставки- порошок.
1.2. Чистота ≥ 90%.
П.2:
2.1. Форма поставки- порошок.
2..2. Чистота ≥ 98%.

[bookmark: _Hlk227333771]Приложение 17 к заявке

Технические характеристики (описание)

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1.
	Среда  Terrific, сухая (Carl Roth # X972.3 или аналог)
	кг
	1

	2.
	Агаризованная среда для бактерий LB, сухая (Carl Roth # X965.3 или аналог)
	кг
	1


2. Технические требования:
2.1. Форма поставки: порошок.
2.2. Назначение: культура клеток прокариот.

Приложение 18 к заявке

Технические характеристики (описание)

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1.
	Набор для иммуномагнитной сепарации TCR Vδ1 T-клеток человека
	шт
	1


2. Технические требования:
2.1. Емкость одного набора: не менее 109 клеток.
2.2. Предназначен для выделения Vδ1 популяции лимфоцитов из мононуклеарной фракции клеток крови человека.
[bookmark: _Hlk227334759]


Приложение 19 к заявке

Технические характеристики (описание)

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1.
	Биотин
	мг
	10

	2.
	Стрептавидин
	мг
	4

	3.
	Полибрен
	мг
	30


2. Технические требования:
П.1
1.1. Для молекулярной биологии.
1.2. Форма поставки: лиофилизированный порошок.
1.3. Чистота ≥ 99%.
П.2:
2.1. Для молекулярной биологии
2.2. Форма поставки: лиофилизированный порошок.
2.3. Чистота ≥ 95%.
П.3.
3.1. Форма поставки: стерильный раствор с концентрацией 10 мг/мл.
3.2. Назначение: генетическая модификация клеток эукариот.

Приложение 20 к заявке

Технические характеристики (описание)

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1.
	Полиэтиленимин линейный (PEI Prime), для молекулярной биологии (Sigma # 919012 или аналог)
	мг
	300


2. Технические требования:
2.1. Предназначен для доставки генов в клетки млекопитающих.
2.2. Форма поставки: лиофилизированный порошок.

Приложение 21 к заявке

Технические характеристики (описание)

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1.
	VSV_F
	шт
	1

	2
	VSV_R
	шт
	1

	3
	VSV_P
	шт
	1


2. Технические требования:
П.1
1.1. Последовательность: TGCAAGGAAAGCATTGAACAA
1.2. Очистка: ПААГ/картридж 
1.3. Форма поставки: лиофилизированный порошок.
П.2.
1.1. Последовательность: GAGGAGTCACCTGGACAATCACT
1.2. Очистка: ПААГ/картридж 
1.3. Форма поставки: лиофилизированный порошок.
П.3. 1.1. Последовательность: AGGAACTTGGCTGAATCCAGGCTTCC 
1.2. Очистка: ВЭЖХ
1.3. Форма поставки: лиофилизированный порошок.
1.4. Метка: 5' – FAM, 3' - BHQ1


Приложение 22 к заявке

Технические характеристики (описание)

 Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1.
	Моноклональное золбетуксимаб-подобное антитело против клаудина-18.2 человека (Bioxcell #SIM0026 или Thermo № Ma5-42158 или аналог)
	тест
	не менее 50


2. Технические требования:
2.1. Специфичность: человек.
2.2. Область применения: проточная цитометрия.
2.3. Форма поставки: раствор антитела.


