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Запрос 
информации о ценах на медицинские изделия


Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» г. Гродно, в целях определения предельной стоимости предмета государственной закупки, просит предоставить информацию (коммерческое предложение) о ценах* на следующие медицинские изделия: Контейнер для сбора биологического материала для УЗ г. Гродно и Гродненской области.
*в цену предложения кроме стоимости самих товаров должны быть включены транспортные расходы по доставке товара; налоги, сборы и другие платежи, в том числе таможенные платежи (пошлины, сборы и НДС); размер оптовой надбавки (не должна превышать 50% от установленного предельного уровня, предусмотренного законодательством Республики Беларусь).

Обращаем внимание, что информация (коммерческое предложение) обязательно должна содержать сведения (Закон, Указ, прейскурант и т.д.) о порядке формирования цены с учетом требований законодательства о ценообразовании. В случае отсутствия данных сведений, Ваша информация о ценах учитываться не будет.

Информацию просим выслать на электронную почту marketing@grodnomed.by в срок не позднее 17.06.2026.


Проведение процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между организатором и потенциальным поставщиком. 
Ведущий специалист 

по организации закупок                                                        Д.Э.Колесникович
Тел. 8(0152) 55-64-26, 30
ГродМТ                                                                                                                  Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 Контейнер для сбора биологического материала

	№ п/п 
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Контейнер для сбора биологического материала
	штука
	140 000


2. Технические требования:

2.1. Объем контейнера должен быть 100-130мл;

2.2. Наличие плотно закрывающейся завинчивающейся крышки; 

2.3. Контейнер и крышка должны быть изготовлены из биологически инертного пластика;

2.4. Внутренняя поверхность контейнера должна быть стерильной.

Лот 2 Контейнер для сбора биологического материала

	№ п/п 
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Контейнер для сбора биологического материала
	штука
	89 000


2. Технические требования:

2.1. Объем контейнера должен быть 60-70мл;

2.2. Наличие плотно закрывающейся завинчивающейся крышки; 

2.3. Контейнер и крышка должны быть изготовлены из биологически инертного пластика;

2.4. Внутренняя поверхность контейнера должна быть стерильной.

Лот 3 Контейнер для сбора биологического материала
	№ п/п
	Наименование 
	Ед. изм.
	Количество 

	1
	Контейнер для сбора биологического материала
	штука
	31 790


2. Технические требования:

2.1. Объем контейнера должен быть не более 100 мл;

2.2. Наличие плотно закрывающейся завинчивающейся крышки; 

2.3. Контейнер и крышка должны быть изготовлены из биологически инертного пластика;

2.4. Внутренняя поверхность контейнера должна быть стерильной.
2.5. Для сбора кала с ложечкой

Лот 4 Контейнер для сбора биологического материала
	№ п/п
	Наименование 
	Ед. изм.
	Количество 

	1
	Контейнер для сбора биологического материала
	штука
	270 000


2. Технические требования:

2.1. Объем контейнера должен быть не менее 100 мл;

2.2. Наличие плотно закрывающейся завинчивающейся крышки; 

2.3. Контейнер и крышка должны быть изготовлены из биологически инертного пластика;

2.4. Внутренняя поверхность контейнера должна быть нестерильной.

Лот 5 Контейнер для сбора биологического материала

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Контейнер для сбора биологического материала
	штука
	5 000


2. Технические требования:

2.1. Объем контейнера должен быть 60-70мл;

2.2. Наличие плотно закрывающейся завинчивающейся крышки; 

2.3. Контейнер и крышка должны быть изготовлены из биологически инертного пластика;

2.4. Внутренняя поверхность контейнера должна быть нестерильной
ДЛЯ СУБЬЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Лот 6 Контейнер для сбора биологического материала

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Контейнер для сбора биологического материала
	штука
	15 070


2. Технические требования:

2.1. Объем контейнера должен быть 100-130мл;

2.2. Наличие плотно закрывающейся завинчивающейся крышки; 

2.3. Контейнер и крышка должны быть изготовлены из биологически инертного пластика;

2.4. Внутренняя поверхность контейнера должна быть стерильной.

Лот 7 Контейнер для сбора биологического материала

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Контейнер для сбора биологического материала
	штука
	10 430


2. Технические требования:

2.1. Объем контейнера должен быть 60-70мл;

2.2. Наличие плотно закрывающейся завинчивающейся крышки; 

2.3. Контейнер и крышка должны быть изготовлены из биологически инертного пластика;

2.4. Внутренняя поверхность контейнера должна быть стерильной.

Лот 8 Контейнер для сбора биологического материала
	№ п/п
	Наименование 
	Ед. изм.
	Количество 

	1
	Контейнер для сбора биологического материала
	штука
	31 090


2. Технические требования:

2.1. Объем контейнера должен быть не менее 100 мл;

2.2. Наличие плотно закрывающейся завинчивающейся крышки; 

2.3. Контейнер и крышка должны быть изготовлены из биологически инертного пластика;

2.4. Внутренняя поверхность контейнера должна быть нестерильной.

