|  | УТВЕРЖДАЮ Главный врач учреждения здравоохранения «Жодинская центральная городская больница» _____________ Т.И. Никифорова «____»_____________ 2026 г. |
| --- | --- |

ЗАДАНИЕ НА ЗАКУПКУ

Электроды

- Общие требования

  - Название организации – учреждение здравоохранения «Жодинская центральная городская больница».

  - Цель покупки – для собственных нужд.

  - Адрес поставки – Минская область, г. Жодино, пр-т Венисье, 1.

  - Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

  - Поставка товара в адрес Покупателя: июнь (с момента заключения договора) – сентябрь 2026 г.

Лот 1 – «Электро-петля» - 2 шт.

- Состав (комплектация)

| №п/п | Наименование | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Электрод-петля | 1 |

- Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь “О государственных закупках товаров (работ, услуг)”

| № п/п | Описание требований | Наличие функции или величина параметра |
| --- | --- | --- |
| 2.1. | Рабочая часть | проволочная |
| 2.2. | Форма | круглая |
| 2.3. | Режим | монополярный |
| 2.4. | Диаметр петли | 10 мм |
| 2.5. | Установочный разъем | 2,4 мм |
| 2.6. | Совместимость с аппаратом радиоволновой хирургии “Сургидрон” | наличие |
| 2.7. | Вариант испольхования | многоразовый |
| 2.8. | Автоклавируемый | наличие |

Лот 2 – «Электро-петля» - 2 шт.

1.	Состав (комплектация)

| №п/п | Наименование | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Электро-петля | 1 |

- Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь “О государственных закупках товаров (работ, услуг)”

| № п/п | Описание требований | Наличие функции или величина параметра |
| --- | --- | --- |
| 2.1. | Рабочая часть | проволочная |
| 2.2. | Форма | круглая |
| 2.3. | Режим | монополярный |
| 2.4. | Диаметр петли | 10 мм |
| 2.5. | Установочный разъем | 2,4 мм |
| 2.6. | Совместимость с аппаратом радиоволновой хирургии “Сургидрон” | наличие |
| 2.7. | Вариант испольхования | многоразовый |
| 2.8. | Автоклавируемый | наличие |

Лот 3 – «Электро-петля» - 2 шт.

- Состав (комплектация)

| №п/п | Наименование | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Электро-петля | 1 |

- Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь “О государственных закупках товаров (работ, услуг)”

| № п/п | Описание требований | Наличие функции или величина параметра |
| --- | --- | --- |
| 2.1. | Рабочая часть | проволочная |
| 2.2. | Форма | круглая |
| 2.3. | Режим | монополярный |
| 2.4. | Диаметр петли | 10 мм |
| 2.5. | Удлиненный | не менее 100 мм |
| 2.6. | Установочный разъем | 2,4 мм |
| 2.7. | Совместимость с аппаратом радиоволновой хирургии “Сургидрон” | наличие |
| 2.8. | Вариант испольхования | многоразовый |
| 2.9. | Автоклавируемый | наличие |

Лот 4 – «Электрод-шар» - 2 шт.

- Состав (комплектация)

| №п/п | Наименование | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Электрод-шар | 1 |

- Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь “О государственных закупках товаров (работ, услуг)”

| № п/п | Описание требований | Наличие функции или величина параметра |
| --- | --- | --- |
| 2.1. | Рабочая часть | проволочная |
| 2.2. | Форма | сферическая (шар) |
| 2.3. | Режим | монополярный |
| 2.4. | Диаметр петли | 4 мм |
| 2.5. | Стержень | прямой |
| 2.6. | Установочный разъем | 2,4 мм |
| 2.7. | Совместимость с аппаратом радиоволновой хирургии “Сургидрон” | наличие |
| 2.8. | Вариант испольхования | многоразовый |
| 2.9. | Автоклавируемый | наличие |

Лот 5 – «Электрод-шар» - 2 шт.

- Состав (комплектация)

| №п/п | Наименование | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Электрод-шар | 1 |

- Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь “О государственных закупках товаров (работ, услуг)”

| № п/п | Описание требований | Наличие функции или величина параметра |
| --- | --- | --- |
| 2.1. | Рабочая часть | проволочная |
| 2.2. | Форма | сферическая (шар) |
| 2.3. | Режим | монополярный |
| 2.4. | Диаметр петли | 2 мм |
| 2.5. | Стержень | прямой |
| 2.6. | Установочный разъем | 2,4 мм |
| 2.7. | Совместимость с аппаратом радиоволновой хирургии “Сургидрон” | наличие |
| 2.8. | Вариант испольхования | многоразовый |
| 2.9. | Автоклавируемый | наличие |

Разработано:

|  | Ф.И.О. | должность | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | А.М. Мосина | Врач-акушер-гинеколог женская консульитация Городская поликлиника | __________ |
| 2. | Е.И. Алёхина | Врач-акушер-гинеколог женская консульитация Городская поликлиника | __________ |