ГродМТ 285/26-ПЭА 	Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и (или) изделий медицинского назначения.

Лот 2 Инструмент лапароскопический, cо встроенным ножом

- Соcтав (комплектация) медицинских изделий:

| № | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Инструмент лапароскопический, cо встроенным ножом | шт. | 36 |

- Технические требования:

Инструмент лапароскопический, cо встроенным ножом, для лигирования с рассечением тканей к системе Force-Triad:

-длина не менее 36-38 см,

-диаметр не менее 10 мм,

-поворот штока инструмента вокруг оси на угол не менее 355 градусов,

-бранши – рямые закругленные

-ручное или педальное управление инструментом