О предоставлении информации (заявки) 
о ценах на товары (работы, услуги) 
для определения предельной 
стоимости предмета госзакупки
15.06.2026


Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова» проводит изучение конъюнктуры рынка для определения предельной стоимости предмета государственной закупки* (согласно постановлению Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики, Беларусь от 30.04.2024 № 34 «О порядке и способах определения предельной стоимости предмета государственной закупки») (далее - Положения № 34):
 
«Наборы для имплантации венозных портов»

Просим рассмотреть прилагаемые требования к предмету государственной закупки (Приложения 1) и предоставить коммерческое предложение с указанием стоимости, срок действия РУ МЗ РБ, возможности и сроков поставки и оплаты, а также замечания касательно требований к предмету государственной закупки (в случае, если таковые имеются) для дальнейшего рассмотрения вопроса их корректировки в срок по 17.06.2026 включительно на электронную почту asinitsyna@omr.by
Информация должна содержать: 
- наименование потенциального поставщика;
- наименование производителя;
- срок поставки;
- срок действия РУ МЗ РБ;
- условия поставки и оплаты;
- цену (тариф) за единицу с учетом доставки, налогов, сборов и других обязательных платежей; общую стоимость по предмету; 
- порядок формирования цены (тарифа) с учетом требований законодательства о ценообразовании 
(пример: Цены на товар сформированы в соответствии с требованиями Указа Президента РБ №366 от 11.08.2005 «О формировании цен на лекарственные средства, изделия медицинского назначения и медицинскую технику. Цены на товар, представленные в данном предложении, включают в себя стоимость товара, сумму выплат за поставку, НДС и другие налоги, сборы (пошлины), иные обязательные платежи»)- обязательное требование!!! (на работы (услуги) и на иные товары – свой порядок формирования цены)
	Место поставки товара
	РНПЦ ОМР им. Н.Н. Александрова

	Порядок поставки товара
	Доставка осуществляется транспортом Поставщика и за его счет. 

	Предполагаемые сроки поставки
	УКАЗАТЬ СРОКИ ПОСТАВКИ

	Источник финансирования
	Республиканский бюджет

	Порядок оплаты
	Документы передаются на оплату в органы государственного казначейства в течение 5 банковских дней с момента поставки товара


Одновременно информируем, что необеспечение предоставления информации в соответствии с направленным запросом в срок, установленный им, рассматривается как отказ принять участие в изучении конъюнктуры рынка.
Настоящий запрос не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между заказчиком и потенциальным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), информация будет использована для определения предельной стоимости предмета государственной закупки и проведение процедуры сбора информации

* Примечание: при определении предельной стоимости предмета не учитывается информация о ценах (тарифах) (ч. 2 п. 7 Положения N 34):
- лиц, включенных в список поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к участию в госзакупках;
- поступившая от лиц, не указавших свое наименование либо фамилию, собственное имя, отчество (при наличии) в случае представления информации от ИП или физлица;
- которая не содержит запрашиваемые заказчиком сведения в части примененного порядка формирования цены потенциальным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).



Ведущий специалист                                                                                 А.В.Синицына




Приложение 1 
 «Наборы для имплантации венозных портов»

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

1 . Соcтав (комплектация) товара(работы, услуги)
	№ п/п
	Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги)
	Требования, предъявляемые к товару, его описание
	Количество

	1.
	Набор для имплантации венозного порта
	См. пункт 2
	15 шт.

	2.
	Набор для имплантации венозного порта
	См. пункт 2
	25 шт.



2. Технические требования (требуемые технические (технологические, конструктивные, иные потребительские)показатели и характеристики товаров (работ, услуг):
	№ п/п
	Наименование изделия 
	Базовые параметры

	1.
	Набор для имплантации венозного порта
	2.1.1. Порт венозный однокамерный

	
	
	2.1.2.Силиконовая мембрана порта

	
	
	2.1.3. Высота порта 12,0 - 14,8 мм

	
	
	2.1.4. Диаметр основания порта 25 – 30 мм

	
	
	2.1.5. Диаметр перегородки 11- 13 мм

	
	
	2.1.6. Интродьюсер для введения катетера профилем 6F-8F (2 – 2,64 мм)

	
	
	2.1.7. Катетер профилем 5F-8F (1,667-2,64 мм)

	
	
	2.1.8. Проводник калибром 0,035 дюйма  (0,889 мм)

	
	
	2.1.9. Длина проводника не менее 50 см

	
	
	2.1.10. Игла для промывания катетера 18G (1,27 мм)

	
	
	2.1.11. Игла для венепункции 18G-21G (1,27 – 0,819мм)

	
	
	2.1.12. Игла для пункции камеры венозного порта

	
	
	2.1.13. Шприц с коннектором Luer-Lock 10 мл

	
	
	2.1.14.Туннеллер

	2.
	Набор для имплантации венозного порта
	2.2.1. Порт венозный однокамерный

	
	
	2.2.2. Силиконовая мембрана порта

	
	
	2.2.3. Высота порта 9 - 11,5 мм

	
	
	2.2.4. Диаметр основания порта 23,5 - 25мм

	
	
	2.2.5. Диаметр перегородки 9,5-10,5 мм

	
	
	2.2.6. Интродьюсер для введения катетера профилем 6F-7F(1,98 – 2,33 мм)

	
	
	2.2.7. Катетер профилем 5F-7F(1,667-2,33 мм)

	
	
	2.2.8. Проводник калибром 0,035 дюйма дюйма  (0,889 мм) 

	
	
	2.2.9. Длина проводника не менее 50 см

	
	
	2.2.10. Игла для промывания катетера 18G(1,27 мм)

	
	
	2.2.11. Игла для венепункции 18G-21G (1,27 – 0,819мм)

	
	
	2.2.12. Игла для пункции камеры венозного порта

	
	
	2.2.13. Шприц с коннектором Luer-Lock 10 мл

	
	
	2.2.14. Туннеллер




3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (сроку годности, хранения, стерильности и т. д.)
3.1. Изделия должны поставляться в стерильной заводской упаковке, готовые к немедленному использованию. 
3.2. Срок стерильности упаковки не менее 12 месяцев с момента поставки.

