О предоставлении информации (заявки)

о ценах на товары (работы, услуги)

для определения предельной

стоимости предмета госзакупки

15.06.2026

Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова» проводит изучение конъюнктуры рынка для определения предельной стоимости предмета государственной закупки* (согласно постановлению Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики, Беларусь от 30.04.2024 № 34 «О порядке и способах определения предельной стоимости предмета государственной закупки») (далее - Положения № 34):

«Наборы для имплантации венозных портов»

Просим рассмотреть прилагаемые требования к предмету государственной закупки (Приложения 1) и предоставить коммерческое предложение с указанием стоимости, срок действия РУ МЗ РБ, возможности и сроков поставки и оплаты, а также замечания касательно требований к предмету государственной закупки (в случае, если таковые имеются) для дальнейшего рассмотрения вопроса их корректировки в срок по 17.06.2026 включительно на электронную почту asinitsyna@omr.by

Информация должна содержать:

- наименование потенциального поставщика;

- наименование производителя;

- срок поставки;

- срок действия РУ МЗ РБ;

- условия поставки и оплаты;

- цену (тариф) за единицу с учетом доставки, налогов, сборов и других обязательных платежей; общую стоимость по предмету;

- порядок формирования цены (тарифа) с учетом требований законодательства о ценообразовании

(пример: Цены на товар сформированы в соответствии с требованиями Указа Президента РБ №366 от 11.08.2005 «О формировании цен на лекарственные средства, изделия медицинского назначения и медицинскую технику. Цены на товар, представленные в данном предложении, включают в себя стоимость товара, сумму выплат за поставку, НДС и другие налоги, сборы (пошлины), иные обязательные платежи»)- обязательное требование!!! (на работы (услуги) и на иные товары – свой порядок формирования цены)

| Место поставки товара | РНПЦ ОМР им. Н.Н. Александрова |
| --- | --- |
| Порядок поставки товара | Доставка осуществляется транспортом Поставщика и за его счет. |
| Предполагаемые сроки поставки | УКАЗАТЬ СРОКИ ПОСТАВКИ |
| Источник финансирования | Республиканский бюджет |
| Порядок оплаты | Документы передаются на оплату в органы государственного казначейства в течение 5 банковских дней с момента поставки товара |

Одновременно информируем, что необеспечение предоставления информации в соответствии с направленным запросом в срок, установленный им, рассматривается как отказ принять участие в изучении конъюнктуры рынка.

Настоящий запрос не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между заказчиком и потенциальным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), информация будет использована для определения предельной стоимости предмета государственной закупки и проведение процедуры сбора информации

* Примечание: при определении предельной стоимости предмета не учитывается информация о ценах (тарифах) (ч. 2 п. 7 Положения N 34):

- лиц, включенных в список поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к участию в госзакупках;

- поступившая от лиц, не указавших свое наименование либо фамилию, собственное имя, отчество (при наличии) в случае представления информации от ИП или физлица;

- которая не содержит запрашиваемые заказчиком сведения в части примененного порядка формирования цены потенциальным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

Ведущий специалист                                                                                 А.В.Синицына

Приложение 1

«Наборы для имплантации венозных портов»

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

1 . Соcтав (комплектация) товара(работы, услуги)

| № п/п | Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги) | Требования, предъявляемые к товару, его описание | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Набор для имплантации венозного порта | См. пункт 2 | 15 шт. |
| 2. | Набор для имплантации венозного порта | См. пункт 2 | 25 шт. |

2. Технические требования (требуемые технические (технологические, конструктивные, иные потребительские)показатели и характеристики товаров (работ, услуг):

| № п/п | Наименование изделия | Базовые параметры |
| --- | --- | --- |
| 1. | Набор для имплантации венозного порта | 2.1.1. Порт венозный однокамерный |
|  |  | 2.1.2.Силиконовая мембрана порта |
|  |  | 2.1.3. Высота порта 12,0 - 14,8 мм |
|  |  | 2.1.4. Диаметр основания порта 25 – 30 мм |
|  |  | 2.1.5. Диаметр перегородки 11- 13 мм |
|  |  | 2.1.6. Интродьюсер для введения катетера профилем 6F-8F (2 – 2,64 мм) |
|  |  | 2.1.7. Катетер профилем 5F-8F (1,667-2,64 мм) |
|  |  | 2.1.8. Проводник калибром 0,035 дюйма (0,889 мм) |
|  |  | 2.1.9. Длина проводника не менее 50 см |
|  |  | 2.1.10. Игла для промывания катетера 18G (1,27 мм) |
|  |  | 2.1.11. Игла для венепункции 18G-21G (1,27 – 0,819мм) |
|  |  | 2.1.12. Игла для пункции камеры венозного порта |
|  |  | 2.1.13. Шприц с коннектором Luer-Lock 10 мл |
|  |  | 2.1.14.Туннеллер |
| 2. | Набор для имплантации венозного порта | 2.2.1. Порт венозный однокамерный |
|  |  | 2.2.2. Силиконовая мембрана порта |
|  |  | 2.2.3. Высота порта 9 - 11,5 мм |
|  |  | 2.2.4. Диаметр основания порта 23,5 - 25мм |
|  |  | 2.2.5. Диаметр перегородки 9,5-10,5 мм |
|  |  | 2.2.6. Интродьюсер для введения катетера профилем 6F-7F(1,98 – 2,33 мм) |
|  |  | 2.2.7. Катетер профилем 5F-7F(1,667-2,33 мм) |
|  |  | 2.2.8. Проводник калибром 0,035 дюйма дюйма (0,889 мм) |
|  |  | 2.2.9. Длина проводника не менее 50 см |
|  |  | 2.2.10. Игла для промывания катетера 18G(1,27 мм) |
|  |  | 2.2.11. Игла для венепункции 18G-21G (1,27 – 0,819мм) |
|  |  | 2.2.12. Игла для пункции камеры венозного порта |
|  |  | 2.2.13. Шприц с коннектором Luer-Lock 10 мл |
|  |  | 2.2.14. Туннеллер |

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (сроку годности, хранения, стерильности и т. д.)

3.1. Изделия должны поставляться в стерильной заводской упаковке, готовые к немедленному использованию.

3.2. Срок стерильности упаковки не менее 12 месяцев с момента поставки.