								
О предоставлении информации (заявки) 
о ценах на товары (работы, услуги) 
для определения предельной 
стоимости предмета госзакупки
15.06.2026

Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова» проводит изучение конъюнктуры рынка для определения предельной стоимости предмета государственной закупки* (согласно постановлению МАРТ от 30.04.2024 № 34 «О порядке и способах определения предельной стоимости предмета государственной закупки») (далее - Положения № 34): 
Реагенты и расходные материалы для проведения исследований по заданию НИР 4.2.59 «Оценить значимость показателей редокс-статуса клеток, клеточного метаболизма железа и цитокинового профиля при В-клеточных лимфомах в стадии лейкемизации процесса, как предикторов в оценке ответа на противоопухолевую терапию» ГПНИ «Экспериментальная медицина и медицинские биотехнологии»

Просим рассмотреть прилагаемые требования к предмету государственной закупки (Приложение 1-9) и предоставить коммерческое предложение с указанием стоимости, возможности и сроков поставки и оплаты, а также замечания касательно требований к предмету государственной закупки (в случае, если таковые имеются) для дальнейшего рассмотрения вопроса их корректировки в срок по 18.06.2026 включительно на электронную почту a.pilatovich@omr.by.
Информация должна содержать: 
-наименование потенциального поставщика;
- наименование производителя;
- условия поставки и оплаты;
- сроки поставки;
- цену (тариф) за единицу с учетом доставки, налогов, сборов и других обязательных платежей; общую стоимость по предмету; 
- порядок формирования цены (тарифа) с учетом требований законодательства о ценообразовании 
(пример: Цены на товар сформированы в соответствии с требованиями Указа Президента РБ №366 от 11.08.2005 «О формировании цен на лекарственные средства, изделия медицинского назначения и медицинскую технику. Цены на товар, представленные в данном предложении включают в себя стоимость товара, сумму выплат за поставку, НДС и другие налоги, сборы (пошлины), иные обязательные платежи»)- обязательное требование!!! (на работы (услуги) и на иные товары – свой порядок формирования цены)

	Место поставки товара
	РНПЦ ОМР им. Александрова, Минский р-н, аг. Лесной

	Порядок поставки товара
	Доставка осуществляется транспортом Поставщика и за его счет. 

	Предполагаемые сроки поставки
	 (указать сроки поставки) с момента заключения договора 

	Источник финансирования
	Республиканский бюджет

	Порядок оплаты
	Документы передаются на оплату в органы государственного казначейства в течение 5 банковских дней с момента поставки товара


Одновременно информируем, что необеспечение предоставления информации в соответствии с направленным запросом в срок, установленный им, рассматривается как отказ принять участие в изучении конъюнктуры рынка.
Настоящий запрос не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между заказчиком и потенциальным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), информация будет использована для определения предельной стоимости предмета государственной закупки и проведение процедуры сбора информации
* Примечание: при определении предельной стоимости предмета не учитывается информация о ценах (тарифах) (ч. 2 п. 7 Положения N 34):
- лиц, включенных в список поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к участию в госзакупках;
- поступившая от лиц, не указавших свое наименование либо фамилию, собственное имя, отчество (при наличии) в случае представления информации от ИП или физлица;
- которая не содержит запрашиваемые заказчиком сведения в части примененного порядка формирования цены потенциальным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

Специалист по организации закупок                 ____________                              Пилатович А.М.
            389-96-22                                                                  
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Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения

1.Состав (комплектация):
	№ п/п
	Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги)
	Требования, предъявляемые к товару
	Кол-во

	1.
	Пробирки для проточного цитометра
	1. Материал – полистирол.
2. Тип – Falcon.
3. Объем – 5 мл.
4. Размер – 12 х 75 мм.
5.Совместимость с проточными цитометром Easy Cell Plus (Wellgrow).
	2000 шт.


2.	Технические требования (требуемые технические (технологические, конструктивные, иные потребительские) показатели и характеристики товаров (работ, услуг):
2.1. Применение: проточная цитометрия;
2.2. Назначение: научные исследования.
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (сроку годности, хранения, стерильности и т.д.): Срок годности с момента поставки – не менее 80% от срока годности, установленного производителем.


Приложение 2

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения

1.Состав (комплектация):
	№ п/п
	Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги)
	Требования, предъявляемые к товару
	Кол-во

	1.
	Набор реагентов для определения TGF-β2
в сыворотке крови методом ИФА
	Набор для количественного определения концентрации TGF-β2 в сыворотке крови человека на иммуноферментных анализаторах открытого типа. Количество определений в наборе 96.
	2 наб.

	2.
	Набор реагентов для определения VEGF
в сыворотке крови методом ИФА
	Набор для количественного определения концентрации общего VEGF в сыворотке крови человека на иммуноферментных анализаторах открытого типа. Количество определений в наборе 96.
	2 наб.

	3.
	Набор реагентов для определения MMP-9
в сыворотке крови методом ИФА
	Набор для количественного определения концентрации MMP-9 в сыворотке крови человека на иммуноферментных анализаторах открытого типа. Количество определений в наборе 96.
	2 наб.

	4.
	Набор реагентов для определения антигена CD44 человека 
в сыворотке крови методом ИФА
	Набор для количественного определения концентрации CD44 в сыворотке крови человека на иммуноферментных анализаторах открытого типа. Количество определений в наборе 96.
	2 наб.

	5.
	Набор реагентов для определения Beta2-микроглобулина человека
в сыворотке крови методом ИФА
	Набор для количественного определения концентрации Beta2-микроглобулина человека в сыворотке крови человека на иммуноферментных анализаторах открытого типа. Количество определений в наборе 96.
	2 наб.

	6.
	Набор реагентов для определения IL-8 в сыворотке крови методом ИФА
	Набор для количественного определения концентрации IL-8 микроглобулина человека в сыворотке крови человека на иммуноферментных анализаторах открытого типа. Количество определений в наборе 96.
	2 наб.

	7.
	Набор реагентов для определения IL-10 в сыворотке крови методом ИФА
	Набор для количественного определения концентрации IL-10 микроглобулина человека в сыворотке крови человека на иммуноферментных анализаторах открытого типа. Количество определений в наборе 96.
	2 наб.


2.	Технические требования (требуемые технические (технологические, конструктивные, иные потребительские) показатели и характеристики товаров (работ, услуг):
2.1. Реагенты должны быть пригодны для использования на иммуноферментных анализаторах открытого типа (Brio-Sirio «Seac»);
2.2. Назначение: научные исследования.
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (сроку годности, хранения, стерильности и т.д.): Срок годности с момента поставки – не менее 80% от срока годности, установленного производителем.


Приложение 3

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения

1.Состав (комплектация):
	№ п/п
	Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги)
	Требования, предъявляемые к товару
	Кол-во

	1.
	Фетальная бычья сыворотка
	1. Биологический источник – бычий плод.
2. Форма выпуска – стерильная жидкость.
3. Физико-химические показатели: pH – не ниже 7,0 и не выше 8,0; гемоглобин до 0,5 г/л; осмолярность – не менее 260 мОсм/кг и не более 340 мОсм/кг; тестирована на отсутствие микоплазм, вирусов и ростовые свойства. 
4. Фасовка – флаконы по 500 мл.
5. Применение – для клеточных культур.
	1 шт.


2.	Технические требования (требуемые технические (технологические, конструктивные, иные потребительские) показатели и характеристики товаров (работ, услуг):
2.1. Назначение: научные исследования.
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (сроку годности, хранения, стерильности и т.д.): Срок годности с момента поставки – не менее 80% от срока годности, установленного производителем.



Приложение 4

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения

1.Состав (комплектация):
	№ п/п
	Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги)
	Требования, предъявляемые к товару
	Кол-во

	1.
	Диметилсульфоксид (ДМСО)
	1. Чистота: > 99,9%, Pharmaceutical Grade или ACS reagent.
2. Форма выпуска: жидкость.
3. Фасовка – флаконы по 100 мл.
4. Наличие сертификата качества.
5. Применение – клеточная биология, молекулярная биология.
	2 шт


2.	Технические требования (требуемые технические (технологические, конструктивные, иные потребительские) показатели и характеристики товаров (работ, услуг):
2.1. Назначение: научные исследования.
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (сроку годности, хранения, стерильности и т.д.): Срок годности с момента поставки – не менее 80% от срока годности, установленного производителем.




Приложение 5

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения

1.Состав (комплектация):
	№ п/п
	Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги)
	Требования, предъявляемые к товару
	Кол-во

	1.
	Перчатки медицинские смотровые нестерильные одноразовые
	1. Фасовка – 100 шт в упаковке;
2. Материал – латекс.
3. Текстурированные;
4. Без пудры;
4. Размер – М.
	8 уп.

	2.
	Перчатки медицинские смотровые нестерильные одноразовые
	1. Фасовка – 100 шт в упаковке;
2. Материал – нитрил.
3. Текстурированные;
4. Без пудры;
4. Размер – М.
	7 уп.


2.	Технические требования (требуемые технические (технологические, конструктивные, иные потребительские) показатели и характеристики товаров (работ, услуг):
2.1 Товар должен быть включен в реестр изделий медицинского назначения.
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (сроку годности, хранения, стерильности и т.д.): Срок годности с момента поставки – не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

Приложение 6

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения

1.Состав (комплектация):

	№ п/п
	Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги)
	Требования, предъявляемые к товару
	Кол-во

	1.
	Буфер для фиксации клеток
	1. Фиксирующий компонент – формальдегид.
2. Применение – для подготовки клеток к внутриклеточному окрашиванию антителами. 
3. Фасовка: не менее 100 тестов
	1 уп.


2.Технические требования (требуемые технические (технологические, конструктивные, иные потребительские) показатели и характеристики товаров (работ, услуг):
2.1 Применение – проточная цитометрия;
2.2 Назначение: научные исследования.
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (сроку годности, хранения, стерильности и т.д.): Срок годности с момента поставки – не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

Приложение 7

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения

1.Состав (комплектация):
	

	Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги)
	Требования, предъявляемые к товару
	Кол-во

	1.
	Наконечники для дозаторов автоматических переменного объема 250 мкл
	1. Объем – 250 мкл.
2. Материал – полипропилен.
3. Тип – универсальные.
Адаптированы для дозаторов Ленпипет, Gilson, Biohit.
4. Без фильтра.
5. Нестерильные.
	1000 шт.

	2.
	Наконечники для дозаторов автоматических переменного объема 1000 мкл
	1. Объем – 1000 мкл.
2. Материал – полипропилен.
3. Тип – универсальные.
Адаптированы для дозаторов Ленпипет, Gilson, Biohit.
4. Без фильтра.
5. Нестерильные.
	2000 шт.


2.	Технические требования (требуемые технические (технологические, конструктивные, иные потребительские) показатели и характеристики товаров (работ, услуг): 
2.1 Назначение: научные исследования.
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (сроку годности, хранения, стерильности и т.д.): Срок годности с момента поставки – не менее 80% от срока годности, установленного производителем.


Приложение 8

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения

1.Состав (комплектация):
	№ п/п
	Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги)
	Требования, предъявляемые к товару
	Кол-во

	1.
	Коньюгаты антител к CD19 с BV 785 (CD19-BV785)
	1. Специфичность: моноклональные антитела к CD19 человека
2. Конъюгированы с бриллиантовым фиолетовым 785 (BV785) или с аналогом, обладающим идентичными спектральными характеристиками;
3. Фасовка: не менее 100 тестов
	1 уп.

	2.
	Коньюгаты антител к CD19 с APC-Cy7 (CD19-APC-Cy7)
	1. Специфичность: моноклональные антитела к CD19 человека
2. Конъюгированы с аллофикоцианином и цианином 7 (APC-Cy7) или с аналогом, обладающим идентичными спектральными характеристиками;
3. Фасовка: не менее 100 тестов
	1 уп.

	3.
	Коньюгаты антител к CD20 c BV 650 (CD20– BV650)
	1. Специфичность: моноклональные антитела к CD20 человека
2. Конъюгированы с бриллиантовым фиолетовым 650 (BV650) или с аналогом, обладающим идентичными спектральными характеристиками;
3. Фасовка: не менее 100 тестов
	1 уп.

	4.
	Коньюгаты антител к CD20 c PE-Cy7 (CD20– PE-Cy7)
	1. Специфичность: моноклональные антитела к CD20 человека
2. Конъюгированы с фикоэритрином и цианином (PE-Cy7) или с аналогом, обладающим идентичными спектральными характеристиками;
3. Фасовка: не менее 100 тестов
	1 уп.

	5.
	Коньюгаты антител к CD10 c PerCP-Cy5.5 (CD10- PerCP-Cy5.5)
	1. Специфичность: моноклональные антитела к CD10 человека
2. Конъюгированы с перидинхлорофиллом и цианином 5.5 (PerCP-Cy5.5) с аналогом, обладающим идентичными спектральными характеристиками;
3. Фасовка: не менее 100 тестов
	1 уп.

	6.
	Коньюгаты антител к CD10 c BV 510 (CD10–BV510)
	1. Специфичность: моноклональные антитела к CD10 человека
2. Конъюгированы с бриллиантовым фиолетовым 510 (BV510) или с аналогом, обладающим идентичными спектральными характеристиками;
3. Фасовка: не менее 100 тестов
	1 уп.

	7.
	Коньюгаты антител к CD5 c APC (CD5–APC)
	1. Специфичность: моноклональные антитела к CD5 человека
2. Конъюгированы с аллофикоцианином (APC) или с аналогом, обладающим идентичными спектральными характеристиками
3. Фасовка: не менее 100 тестов
	2 уп.

	8.
	Коньюгаты антител к CD44 c PerCP-Cy5.5 (CD44–PerCP-Cy5.5)
	1. Специфичность: моноклональные антитела к CD44 человека
2. Конъюгированы с перидинхлорофиллом и цианином 5.5 (PerCP-Cy5.5) или с аналогом, обладающим идентичными спектральными характеристиками;
3. Фасовка: не менее 100 тестов
	1 уп.

	9.
	Коньюгаты антител к CD71 c BV 421 (CD71–BV421)
	1. Специфичность: моноклональные антитела к CD71 человека
2. Конъюгированы с бриллиантовым фиолетовым 421 (BV421) с аналогом, обладающим идентичными спектральными характеристиками;
3. Фасовка: не менее 100 тестов
	1 уп.

	10.
	Коньюгаты антител к CD45 c APC-Cy7 (CD45–APC-Cy7)
	1. Специфичность: моноклональные антитела к CD45 человека
2. Конъюгированы с аллофикоцианином и цианином 7 (APC-Cy7) с или аналогом, обладающим идентичными спектральными характеристиками;
3. Фасовка: не менее 100 тестов
	2 уп.

	11.
	Коньюгаты антител к ферропортину (anti-ferroportin/FPN) с Alexa Fluor 750 
	1. Специфичность: моноклональные антитела к ферропортину человека
2. Конъюгированы с Alexa Fluor 750 или с аналогом, обладающим идентичными спектральными характеристиками;
3. Фасовка: не менее 100 тестов
	1 уп.

	12.
	Кроличьи антитела к глутатионпероксидазе 4 человека (glutathione peroxidase /GXP4)
	1. Специфичность: моноклональные антитела к глутатионпероксидазе 4 человека
2. Фасовка: не менее 100 тестов
	1 уп.

	13.
	Коньюгаты вторичных моноклональных антител к IgG кролика с PE
	1. Специфичность: моноклональные либо поликлональные антитела к IgG кролика;
2. Конъюгированы с фикоэритрином (PE) или с аналогом, обладающим идентичными спектральными характеристиками;
3. Фасовка: не менее 100 тестов
	1 уп.

	14.
	Моноклональное антитело для изотипического контроля (кроличий Ig G) 
	1. Специфичность: моноклональные кроличьи антитела Ig G;
2. Фасовка: не менее 100 тестов
	1 уп.


2.	Технические требования (требуемые технические (технологические, конструктивные, иные потребительские) показатели и характеристики товаров (работ, услуг):
2.1. Применение: проточная цитометрия;
2.2. Назначение: научные исследования.
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (сроку годности, хранения, стерильности и т.д.): Срок годности с момента поставки – не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

Приложение 9

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения

1.Состав (комплектация):
	№ п/п
	Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги)
	Требования, предъявляемые к товару
	Кол-во

	1.
	Криопробирки 2 мл
	1. Пробирки с резьбой, стерильные, апирогенные, тестированы на отсутствие РНКаз и ДНКаз.
2. Винтовая крышка с силиконовым уплотнительным кольцом.
3. Материал пробирки и крышки – полипропилен.
4. Объем – 2 мл.
5. Температурная устойчивость до -196ºС.
6. Применение – для хранения биологических образцов в парах жидкого азота.
7. Количество пробирок в упаковке – не менее 50 шт и не более 100 шт.
	2 уп.

	2.
	Криопробирки 5 мл
	1. Пробирки с резьбой, стерильные, апирогенные, тестированы на отсутствие РНКаз и ДНКаз.
2. Винтовая крышка с силиконовым уплотнительным кольцом.
3. Материал пробирки и крышки – полипропилен.
4. Объем – 5 мл.
5. Температурная устойчивость до -196ºС.
6. Применение – для хранения биологических образцов в парах жидкого азота.
7. Количество пробирок в упаковке – не менее 50 шт и не более 100 шт.
	2 уп.


2.	Технические требования (требуемые технические (технологические, конструктивные, иные потребительские) показатели и характеристики товаров (работ, услуг):
2.1. Назначение: научные исследования.
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (сроку годности, хранения, стерильности и т.д.): Срок годности с момента поставки – не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

