О предоставлении информации (заявки)

о ценах на товары (работы, услуги)

для определения предельной

стоимости предмета госзакупки

15.06.2026

Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова» проводит изучение конъюнктуры рынка для определения предельной стоимости предмета государственной закупки* (согласно постановлению МАРТ от 30.04.2024 № 34 «О порядке и способах определения предельной стоимости предмета государственной закупки») (далее - Положения № 34):

Реагенты и расходные материалы для проведения исследований по заданию НИР 4.2.59 «Оценить значимость показателей редокс-статуса клеток, клеточного метаболизма железа и цитокинового профиля при В-клеточных лимфомах в стадии лейкемизации процесса, как предикторов в оценке ответа на противоопухолевую терапию» ГПНИ «Экспериментальная медицина и медицинские биотехнологии»

Просим рассмотреть прилагаемые требования к предмету государственной закупки (Приложение 1-9) и предоставить коммерческое предложение с указанием стоимости, возможности и сроков поставки и оплаты, а также замечания касательно требований к предмету государственной закупки (в случае, если таковые имеются) для дальнейшего рассмотрения вопроса их корректировки в срок по 18.06.2026 включительно на электронную почту a.pilatovich@omr.by.

Информация должна содержать:

-наименование потенциального поставщика;

- наименование производителя;

- условия поставки и оплаты;

- сроки поставки;

- цену (тариф) за единицу с учетом доставки, налогов, сборов и других обязательных платежей; общую стоимость по предмету;

- порядок формирования цены (тарифа) с учетом требований законодательства о ценообразовании

(пример: Цены на товар сформированы в соответствии с требованиями Указа Президента РБ №366 от 11.08.2005 «О формировании цен на лекарственные средства, изделия медицинского назначения и медицинскую технику. Цены на товар, представленные в данном предложении включают в себя стоимость товара, сумму выплат за поставку, НДС и другие налоги, сборы (пошлины), иные обязательные платежи»)- обязательное требование!!! (на работы (услуги) и на иные товары – свой порядок формирования цены)

| Место поставки товара | РНПЦ ОМР им. Александрова, Минский р-н, аг. Лесной |
| --- | --- |
| Порядок поставки товара | Доставка осуществляется транспортом Поставщика и за его счет. |
| Предполагаемые сроки поставки | (указать сроки поставки) с момента заключения договора |
| Источник финансирования | Республиканский бюджет |
| Порядок оплаты | Документы передаются на оплату в органы государственного казначейства в течение 5 банковских дней с момента поставки товара |

Одновременно информируем, что необеспечение предоставления информации в соответствии с направленным запросом в срок, установленный им, рассматривается как отказ принять участие в изучении конъюнктуры рынка.

Настоящий запрос не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между заказчиком и потенциальным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), информация будет использована для определения предельной стоимости предмета государственной закупки и проведение процедуры сбора информации

* Примечание: при определении предельной стоимости предмета не учитывается информация о ценах (тарифах) (ч. 2 п. 7 Положения N 34):

- лиц, включенных в список поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к участию в госзакупках;

- поступившая от лиц, не указавших свое наименование либо фамилию, собственное имя, отчество (при наличии) в случае представления информации от ИП или физлица;

- которая не содержит запрашиваемые заказчиком сведения в части примененного порядка формирования цены потенциальным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

Специалист по организации закупок                 ____________                              Пилатович А.М.

389-96-22

Приложение 1

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения

1.Состав (комплектация):

| № п/п | Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги) | Требования, предъявляемые к товару | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Пробирки для проточного цитометра | 1. Материал – полистирол. 2. Тип – Falcon. 3. Объем – 5 мл. 4. Размер – 12 х 75 мм. 5.Совместимость с проточными цитометром Easy Cell Plus (Wellgrow). | 2000 шт. |

2.	Технические требования (требуемые технические (технологические, конструктивные, иные потребительские) показатели и характеристики товаров (работ, услуг):

2.1. Применение: проточная цитометрия;

2.2. Назначение: научные исследования.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (сроку годности, хранения, стерильности и т.д.): Срок годности с момента поставки – не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

Приложение 2

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения

1.Состав (комплектация):

| № п/п | Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги) | Требования, предъявляемые к товару | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Набор реагентов для определения TGF-β2 в сыворотке крови методом ИФА | Набор для количественного определения концентрации TGF-β2 в сыворотке крови человека на иммуноферментных анализаторах открытого типа. Количество определений в наборе 96. | 2 наб. |
| 2. | Набор реагентов для определения VEGF в сыворотке крови методом ИФА | Набор для количественного определения концентрации общего VEGF в сыворотке крови человека на иммуноферментных анализаторах открытого типа. Количество определений в наборе 96. | 2 наб. |
| 3. | Набор реагентов для определения MMP-9 в сыворотке крови методом ИФА | Набор для количественного определения концентрации MMP-9 в сыворотке крови человека на иммуноферментных анализаторах открытого типа. Количество определений в наборе 96. | 2 наб. |
| 4. | Набор реагентов для определения антигена CD44 человека в сыворотке крови методом ИФА | Набор для количественного определения концентрации CD44 в сыворотке крови человека на иммуноферментных анализаторах открытого типа. Количество определений в наборе 96. | 2 наб. |
| 5. | Набор реагентов для определения Beta2-микроглобулина человека в сыворотке крови методом ИФА | Набор для количественного определения концентрации Beta2-микроглобулина человека в сыворотке крови человека на иммуноферментных анализаторах открытого типа. Количество определений в наборе 96. | 2 наб. |
| 6. | Набор реагентов для определения IL-8 в сыворотке крови методом ИФА | Набор для количественного определения концентрации IL-8 микроглобулина человека в сыворотке крови человека на иммуноферментных анализаторах открытого типа. Количество определений в наборе 96. | 2 наб. |
| 7. | Набор реагентов для определения IL-10 в сыворотке крови методом ИФА | Набор для количественного определения концентрации IL-10 микроглобулина человека в сыворотке крови человека на иммуноферментных анализаторах открытого типа. Количество определений в наборе 96. | 2 наб. |

2.	Технические требования (требуемые технические (технологические, конструктивные, иные потребительские) показатели и характеристики товаров (работ, услуг):

2.1. Реагенты должны быть пригодны для использования на иммуноферментных анализаторах открытого типа (Brio-Sirio «Seac»);

2.2. Назначение: научные исследования.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (сроку годности, хранения, стерильности и т.д.): Срок годности с момента поставки – не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

Приложение 3

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения

1.Состав (комплектация):

| № п/п | Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги) | Требования, предъявляемые к товару | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фетальная бычья сыворотка | 1. Биологический источник – бычий плод. 2. Форма выпуска – стерильная жидкость. 3. Физико-химические показатели: pH – не ниже 7,0 и не выше 8,0; гемоглобин до 0,5 г/л; осмолярность – не менее 260 мОсм/кг и не более 340 мОсм/кг; тестирована на отсутствие микоплазм, вирусов и ростовые свойства. 4. Фасовка – флаконы по 500 мл. 5. Применение – для клеточных культур. | 1 шт. |

2.	Технические требования (требуемые технические (технологические, конструктивные, иные потребительские) показатели и характеристики товаров (работ, услуг):

2.1. Назначение: научные исследования.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (сроку годности, хранения, стерильности и т.д.): Срок годности с момента поставки – не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

Приложение 4

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения

1.Состав (комплектация):

| № п/п | Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги) | Требования, предъявляемые к товару | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Диметилсульфоксид (ДМСО) | ## 1. Чистота: > 99,9%, Pharmaceutical Grade или ACS reagent. 2. Форма выпуска: жидкость. 3. Фасовка – флаконы по 100 мл. 4. Наличие сертификата качества. 5. Применение – клеточная биология, молекулярная биология. | 2 шт |

2.	Технические требования (требуемые технические (технологические, конструктивные, иные потребительские) показатели и характеристики товаров (работ, услуг):

2.1. Назначение: научные исследования.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (сроку годности, хранения, стерильности и т.д.): Срок годности с момента поставки – не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

Приложение 5

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения

1.Состав (комплектация):

| № п/п | Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги) | Требования, предъявляемые к товару | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Перчатки медицинские смотровые нестерильные одноразовые | 1. Фасовка – 100 шт в упаковке; 2. Материал – латекс. 3. Текстурированные; 4. Без пудры; 4. Размер – М. | 8 уп. |
| 2. | Перчатки медицинские смотровые нестерильные одноразовые | 1. Фасовка – 100 шт в упаковке; 2. Материал – нитрил. 3. Текстурированные; 4. Без пудры; 4. Размер – М. | 7 уп. |

2.	Технические требования (требуемые технические (технологические, конструктивные, иные потребительские) показатели и характеристики товаров (работ, услуг):

2.1 Товар должен быть включен в реестр изделий медицинского назначения.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (сроку годности, хранения, стерильности и т.д.): Срок годности с момента поставки – не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

Приложение 6

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения

1.Состав (комплектация):

| № п/п | Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги) | Требования, предъявляемые к товару | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Буфер для фиксации клеток | 1. Фиксирующий компонент – формальдегид. 2. Применение – для подготовки клеток к внутриклеточному окрашиванию антителами. 3. Фасовка: не менее 100 тестов | 1 уп. |

2.Технические требования (требуемые технические (технологические, конструктивные, иные потребительские) показатели и характеристики товаров (работ, услуг):

2.1 Применение – проточная цитометрия;

2.2 Назначение: научные исследования.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (сроку годности, хранения, стерильности и т.д.): Срок годности с момента поставки – не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

Приложение 7

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения

1.Состав (комплектация):

|  | Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги) | Требования, предъявляемые к товару | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наконечники для дозаторов автоматических переменного объема 250 мкл | 1. Объем – 250 мкл. 2. Материал – полипропилен. 3. Тип – универсальные. Адаптированы для дозаторов Ленпипет, Gilson, Biohit. 4. Без фильтра. 5. Нестерильные. | 1000 шт. |
| 2. | Наконечники для дозаторов автоматических переменного объема 1000 мкл | 1. Объем – 1000 мкл. 2. Материал – полипропилен. 3. Тип – универсальные. Адаптированы для дозаторов Ленпипет, Gilson, Biohit. 4. Без фильтра. 5. Нестерильные. | 2000 шт. |

2.	Технические требования (требуемые технические (технологические, конструктивные, иные потребительские) показатели и характеристики товаров (работ, услуг):

2.1 Назначение: научные исследования.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (сроку годности, хранения, стерильности и т.д.): Срок годности с момента поставки – не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

Приложение 8

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения

1.Состав (комплектация):

| № п/п | Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги) | Требования, предъявляемые к товару | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Коньюгаты антител к CD19 с BV 785 (CD19-BV785) | 1. Специфичность: моноклональные антитела к CD19 человека 2. Конъюгированы с бриллиантовым фиолетовым 785 (BV785) или с аналогом, обладающим идентичными спектральными характеристиками; 3. Фасовка: не менее 100 тестов | 1 уп. |
| 2. | Коньюгаты антител к CD19 с APC-Cy7 (CD19-APC-Cy7) | 1. Специфичность: моноклональные антитела к CD19 человека 2. Конъюгированы с аллофикоцианином и цианином 7 (APC-Cy7) или с аналогом, обладающим идентичными спектральными характеристиками; 3. Фасовка: не менее 100 тестов | 1 уп. |
| 3. | Коньюгаты антител к CD20 c BV 650 (CD20– BV650) | 1. Специфичность: моноклональные антитела к CD20 человека 2. Конъюгированы с бриллиантовым фиолетовым 650 (BV650) или с аналогом, обладающим идентичными спектральными характеристиками; 3. Фасовка: не менее 100 тестов | 1 уп. |
| 4. | Коньюгаты антител к CD20 c PE-Cy7 (CD20– PE-Cy7) | 1. Специфичность: моноклональные антитела к CD20 человека 2. Конъюгированы с фикоэритрином и цианином (PE-Cy7) или с аналогом, обладающим идентичными спектральными характеристиками; 3. Фасовка: не менее 100 тестов | 1 уп. |
| 5. | Коньюгаты антител к CD10 c PerCP-Cy5.5 (CD10- PerCP-Cy5.5) | 1. Специфичность: моноклональные антитела к CD10 человека 2. Конъюгированы с перидинхлорофиллом и цианином 5.5 (PerCP-Cy5.5) с аналогом, обладающим идентичными спектральными характеристиками; 3. Фасовка: не менее 100 тестов | 1 уп. |
| 6. | Коньюгаты антител к CD10 c BV 510 (CD10–BV510) | 1. Специфичность: моноклональные антитела к CD10 человека 2. Конъюгированы с бриллиантовым фиолетовым 510 (BV510) или с аналогом, обладающим идентичными спектральными характеристиками; 3. Фасовка: не менее 100 тестов | 1 уп. |
| 7. | Коньюгаты антител к CD5 c APC (CD5–APC) | 1. Специфичность: моноклональные антитела к CD5 человека 2. Конъюгированы с аллофикоцианином (APC) или с аналогом, обладающим идентичными спектральными характеристиками 3. Фасовка: не менее 100 тестов | 2 уп. |
| 8. | Коньюгаты антител к CD44 c PerCP-Cy5.5 (CD44–PerCP-Cy5.5) | 1. Специфичность: моноклональные антитела к CD44 человека 2. Конъюгированы с перидинхлорофиллом и цианином 5.5 (PerCP-Cy5.5) или с аналогом, обладающим идентичными спектральными характеристиками; 3. Фасовка: не менее 100 тестов | 1 уп. |
| 9. | Коньюгаты антител к CD71 c BV 421 (CD71–BV421) | 1. Специфичность: моноклональные антитела к CD71 человека 2. Конъюгированы с бриллиантовым фиолетовым 421 (BV421) с аналогом, обладающим идентичными спектральными характеристиками; 3. Фасовка: не менее 100 тестов | 1 уп. |
| 10. | Коньюгаты антител к CD45 c APC-Cy7 (CD45–APC-Cy7) | 1. Специфичность: моноклональные антитела к CD45 человека 2. Конъюгированы с аллофикоцианином и цианином 7 (APC-Cy7) с или аналогом, обладающим идентичными спектральными характеристиками; 3. Фасовка: не менее 100 тестов | 2 уп. |
| 11. | Коньюгаты антител к ферропортину (anti-ferroportin/FPN) с Alexa Fluor 750 | 1. Специфичность: моноклональные антитела к ферропортину человека 2. Конъюгированы с Alexa Fluor 750 или с аналогом, обладающим идентичными спектральными характеристиками; 3. Фасовка: не менее 100 тестов | 1 уп. |
| 12. | Кроличьи антитела к глутатионпероксидазе 4 человека (glutathione peroxidase /GXP4) | 1. Специфичность: моноклональные антитела к глутатионпероксидазе 4 человека 2. Фасовка: не менее 100 тестов | 1 уп. |
| 13. | Коньюгаты вторичных моноклональных антител к IgG кролика с PE | 1. Специфичность: моноклональные либо поликлональные антитела к IgG кролика; 2. Конъюгированы с фикоэритрином (PE) или с аналогом, обладающим идентичными спектральными характеристиками; 3. Фасовка: не менее 100 тестов | 1 уп. |
| 14. | Моноклональное антитело для изотипического контроля (кроличий Ig G) | 1. Специфичность: моноклональные кроличьи антитела Ig G; 2. Фасовка: не менее 100 тестов | 1 уп. |

2.	Технические требования (требуемые технические (технологические, конструктивные, иные потребительские) показатели и характеристики товаров (работ, услуг):

2.1. Применение: проточная цитометрия;

2.2. Назначение: научные исследования.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (сроку годности, хранения, стерильности и т.д.): Срок годности с момента поставки – не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

Приложение 9

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения

1.Состав (комплектация):

| № п/п | Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги) | Требования, предъявляемые к товару | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Криопробирки 2 мл | 1. Пробирки с резьбой, стерильные, апирогенные, тестированы на отсутствие РНКаз и ДНКаз. 2. Винтовая крышка с силиконовым уплотнительным кольцом. 3. Материал пробирки и крышки – полипропилен. 4. Объем – 2 мл. 5. Температурная устойчивость до -196ºС. 6. Применение – для хранения биологических образцов в парах жидкого азота. 7. Количество пробирок в упаковке – не менее 50 шт и не более 100 шт. | 2 уп. |
| 2. | Криопробирки 5 мл | 1. Пробирки с резьбой, стерильные, апирогенные, тестированы на отсутствие РНКаз и ДНКаз. 2. Винтовая крышка с силиконовым уплотнительным кольцом. 3. Материал пробирки и крышки – полипропилен. 4. Объем – 5 мл. 5. Температурная устойчивость до -196ºС. 6. Применение – для хранения биологических образцов в парах жидкого азота. 7. Количество пробирок в упаковке – не менее 50 шт и не более 100 шт. | 2 уп. |

2.	Технические требования (требуемые технические (технологические, конструктивные, иные потребительские) показатели и характеристики товаров (работ, услуг):

2.1. Назначение: научные исследования.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (сроку годности, хранения, стерильности и т.д.): Срок годности с момента поставки – не менее 80% от срока годности, установленного производителем.