ГродМТ 442/26-ЭА                                                                                            Приложение 1

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения.

Лот 1 – 7 Трубка эндотрахеальная без манжеты

- Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № лота | Наименование | Размер ID, мм | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Лот 1 | Трубка эндотрахеальная без манжеты | 2,5 | шт. | 222 |
| Лот 2 |  | 3,0 | шт. | 1 097 |
| Лот 3 |  | 3,5 | шт. | 1 447 |
| Лот 4 |  | 4,0 | шт. | 597 |
| Лот 5 |  | 4,5 | шт. | 232 |
| Лот 6 |  | 5,0 | шт. | 210 |
| Лот 7 |  | 5,5 | шт. | 200 |
| 2. Технические требования: 2.1. Изделия должны быть стерильными. 2.2. Каждое изделие должно быть упаковано в индивидуальную упаковку, обеспечивающую сохранение стерильности. Лот 8 – 20 Трубка эндотрахеальная с манжетой низкого давления |  |  |  |  |
| № лота | Наименование | Размер ID, мм | Ед. изм. | Количество |
| Лот 8 | Трубка эндотрахеальная с манжетой низкого давления | 3.0 | шт. | 342 |
| Лот 9 |  | 3.5 | шт. | 1 022 |
| Лот 10 |  | 4.0 | шт. | 834 |
| Лот 11 |  | 4.5 | шт. | 1 119 |
| Лот 12 |  | 5.0 | шт. | 1 304 |
| Лот 13 |  | 5.5 | шт. | 1 644 |
| Лот 14 |  | 6.0 | шт. | 1 840 |
| Лот 15 |  | 6.5 | шт. | 2 082 |
| Лот 16 |  | 7.0 | шт. | 12 000 |
| Лот 17 |  | 7.5 | шт. | 17 040 |
| Лот 18 |  | 8.0 | шт. | 13 580 |
| Лот 19 |  | 8.5 | шт. | 5 227 |
| Лот 20 |  | 9.0 | шт. | 1 395 |

2. Технические требования:

2.1. Изделия должны быть стерильными.

2.2. Каждое изделие должно быть упаковано в индивидуальную упаковку, обеспечивающую сохранение стерильности.

Лот 21 Трубка эндотрахеальная без манжетки с дополнительным просветом

- Соcтав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Трубка эндотрахеальная без манжетки с дополнительным просветом р.2,5 | шт. | 20 |
| 1.2. | Трубка эндотрахеальная без манжетки с дополнительным просветом р.3,0 | шт. | 40 |
| 1.3. | Трубка эндотрахеальная без манжетки с дополнительным просветом р.3,5 | шт. | 40 |

2.Технические требования:

Позиция 1.1. Трубка эндотрахеальная без манжетки с дополнительным просветом р.2,5:

трубка эндотрахеальная с дополнительным просветом;

внутренний диаметр 2,5 мм;

дополнительный просвет для введения сурфактанта;

предназначена для проведения искусственной вентиляции легких у новорожденных;

без манжеты;

рентгенконтрастная;

адаптер 15 мм;

маркировка каждые 5-10 мм;

однократного применения, стерильный.

Позиция 1.2.  Трубка эндотрахеальная без манжетки с дополнительным просветом р.3,0:

трубка эндотрахеальная с дополнительным просветом;

внутренний диаметр 3,0 мм;

дополнительный просвет для введения сурфактанта;

предназначена для проведения искусственной вентиляции легких у новорожденных;

без манжеты;

рентгенконтрастная;

адаптер 15 мм;

маркировка каждые 5-10 мм;

однократного применения, стерильный.

Позиция 1.3. Трубка эндотрахеальная без манжетки с дополнительным просветом р.3,5:

трубка эндотрахеальная с дополнительным просветом;

внутренний диаметр 3,5 мм;

дополнительный просвет для введения сурфактанта;

предназначена для проведения искусственной вентиляции легких у новорожденных;

без манжеты;

рентгенконтрастная;

адаптер 15 мм;

маркировка каждые 5-10 мм;

однократного применения, стерильный.