УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

ГУ «Республиканский клинический

медицинский центр»

УД Президента Республики Беларусь

_________________ И.С. Абельская

«25» мая 2026 г.

Техническое задание

Пинцет одноразовый для захвата и удержания тканей

| Лот № 1 |  |
| --- | --- |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Пинцет одноразовый для захвата и удержания тканей |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 22.29.29.500 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Изделия прочие из пластмасс, изготовленные из листового материала |
| Необходимое количество и единица измерения | 3 упак. |
| Срок поставки | 2-3 квартал 2026 года |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока. | Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% об общего срока годности, установленного производителем. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Хирургия; |
| Описание предмета закупки | Товар: новый Длина: 125 мм Размах: 12 мм Описание: С наружной стороны инструмента имеются продольные насечки для лучшей опоры пальцев. На внутренней поверхности - поперечные насечки, что позволяет удерживать предметы максимально надежно. Цвет: белый Упаковка: 100 шт |

Составители:

Врач-эндоскопист (заведующий)________________ Матох А.В.