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Заявка на закупку
Реагенты диагностические 

Сведения об организаторе:
	Полное наименование
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника»

	Место нахождения
	г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupki@med-tech.by

	Адрес сайта в компьютерной сети Интернет 
	www.med-tech.by


1. Описание предмета закупки: реагенты диагностические;
2. Область применения: медицина;
3. Сведения о государственной закупке:

                                                                            Лот №3
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Реагенты для автоматического биохимического анализатора ACCENT-М320

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №3

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	 31 усл.ед.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	 40610,38 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	Медицинская служба Департамента финансов и тыла МВД по Могилевской области 700202422


Приложение к лоту №3:
1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Количество, ед.

	1.1
	Набор реагентов для определения АЛТ фермента 
	4700 тестов

	1.2
	Набор реагентов для определения Альбумина 
	540  тестов

	1.3
	Набор реагентов для определения щелочной фосфотазы 
	750  тестов

	1.4
	Набор реагентов для определения амилазы 
	350  тестов

	1.5
	Набор реагентов для определения антистрептолизина 
	300  тестов

	1.6
	Набор реагентов для определения АСТ фермента 
	4700  тестов

	1.7
	Набор реагентов для определения общего билирубина 
	4000  тестов

	1.8
	Набор реагентов для определения прямого билирубина                                                                                                                                       
	800  тестов

	1.9
	Набор реагентов для определения холестерина 
	4000  тестов

	1.10
	Набор реагентов для определения холестерина низкой плотности 
	1360  тестов

	1.11
	Набор реагентов для определения С-реактивного белка 
	1120  тестов

	1.12
	Набор реагентов для определения креатинина 
	4000  тестов

	1.13
	Набор реагентов для определения холестерина высокой плотности 
	1000  тестов

	1.14
	Набор реагентов для определения гамма -ГТП 
	540  тестов

	1.15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
	Набор реагентов для определения железа 
	460  тестов

	1.16
	Набор реагентов для определения магния 
	155  тестов

	1.17
	Набор реагентов для определения ревматоидного фактора 
	700  тестов

	1.18
	Набор реагентов для определения общего белка 
	1410  тестов

	1.19
	Набор реагентов для мочевины 
	4500  тестов

	1.20
	Набор реагентов для определения мочевой кислоты  
	3500  тестов

	1.21
	Контрольная сыворотка (норма) 
	20 мл

	1.22
	Контрольная сыворотка (патология) 
	20 мл

	1.23
	Иммуноконтрольная сыворотка: crp, aso, rf, afp 
	6 мл

	1.24
	Мультикалибратор уровень 2 
	20 мл

	1.25
	Калибратор HDL/LDL 
	1 мл

	1.26
	Калибратор CRP 
	10 мл

	1.27
	Калибратор RF 
	4 мл

	1.28
	Калибратор ASO 
	5 мл

	1.29
	Набор реагентов для определения ЛДГ 
	250  тестов

	1.30
	Набор реагентов для определения CK 
	200  тестов

	1.31
	Набор реагентов для определения фосфора
	  150 тестов


2. Показатели (характеристики):
2.1. Предлагаемые реагенты должны быть предназначены для применения на автоматическом биохимическом анализаторе «ACCENT-M320», что подтверждается инструкциями по применению реагентов.
2.2.Штрих-кодиронные флаконы с реагентами.
2.3. Предлагаемые реагенты должны быть готовы к применению,  не требовать дополнительных разведений.
                                                                             
Лот №4
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Растворы для автоматического биохимического анализатора ACCENT-М320

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №4

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	3 усл. ед.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	13560 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	Медицинская служба Департамента финансов и тыла МВД по Могилевской области 700202422


Приложение к лоту №4:
1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Кол-во
единиц

	1.1
	Набор для ISE модуля 
	2 комплекта

	1.2
	Промывающий раствор 
	480 мл

	1.3
	Концентрирующий промывающий раствор 
	5 л


2. Показатели (характеристики):
2.1. Предлагаемые реагенты должны быть рекомендованы для применения производителем оборудования «ACCENT-M320». 

4.Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. 
5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.


Товаровед 1 кат. ООТ                                                                                         Ю.В.Сергиенко
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