Лот№ 268 Реагенты для автоматического анализатора мочи «LabUMat 2» фирмы «77 Elektronika Kft.»

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тест-полоски LabStrip U 12 mALB/CREA (либо аналог) | штук | 48000 |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1 Должны быть совместимы с аналитической лабораторно-диагностической системой производства фирмы «77 Elektronika Kft.» «LabUMat 2»;

2.2 Реагенты должны быть предусмотрены технической и/или эксплуатационной документацией к оборудованию;

2.3 Тест-полоска должна быть аттестована по 12 параметрам: кровь, уробилиноген, билирубин, кетоны, белок, нитриты, лейкоциты, глюкоза, альбумин, креатинин, рН, аскорбиновая кислота;

2.4 Инструкция по применению на русском языке;

2.5 В случае предложения реагентов, не предусмотренных технической и/или эксплуатационной документацией к оборудованию, Поставщик должен предоставить:

2.5.1 параметры программирования оборудования для предлагаемых реагентов к указанной модели оборудования – предоставляются в случае отсутствия необходимой информации в инструкции по применению реагентов и при необходимости программирования указанной модели оборудования;

2.5.2 аналитические характеристики для предлагаемых реагентов, полученные при совместном использовании реагентов с указанной моделью оборудования;

2.5.3. гарантийное письмо об оказании Заказчику квалифицированной методической и технической помощи для адекватного функционирования аналитической лабораторно-диагностической системы при использовании предложенных реагентов.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годность, стерильность):

3.1 срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем.

Лот№ 269 Контрольный материал для автоматического анализатора мочи «LabUMat 2» фирмы «77 Elektronika Kft.»

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Контрольный материал -1-ый уровень | мл | 480 |
| 2 | Контрольный материал -2-ой уровень | мл | 480 |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1 контрольные материалы должны быть аттестованы для аналитической системы и позициям, указанным в наименовании лота.

2.2 наличие инструкции по применению на русском языке;

2.3. наличие паспорта контрольного материала с аттестованными значениями;

2.4. гарантийное письмо об оказании Заказчику квалифицированной методической помощи при использовании предложенных контрольных материалов.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годность, стерильность):

3.1 срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем.

Лот№ 270 Реагенты для автоматического анализатора мочи «LabUReader Plus 2» фирмы «77 Elektronika Kft.»

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тест-полоски LabStrip U 11 Plus или аналог | штук | 96000 |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1 Должны быть совместимы с аналитической лабораторно-диагностической системой производства фирмы «77 Elektronika Kft.» «LabUReader Plus 2»;

2.2 Должны быть предусмотрены технической и/или эксплуатационной документацией к оборудованию;

2.3 Тест-полоска должна быть аттестована по 11 параметрам: кровь, уробилиноген, билирубин, кетоны, белок, нитриты, лейкоциты, глюкоза, относительная плотность, рН, аскорбиновая кислота.

2.4 Инструкция по применению на русском языке;

2.5 В случае предложения реагентов, не предусмотренных технической и/или эксплуатационной документацией к оборудованию, Поставщик должен предоставить:

2.5.1 параметры программирования оборудования для предлагаемых реагентов к указанной модели оборудования – предоставляются в случае отсутствия необходимой информации в инструкции по применению реагентов и при необходимости программирования указанной модели оборудования;

2.5.2 аналитические характеристики для предлагаемых реагентов, полученные при совместном использовании реагентов с указанной моделью оборудования;

2.5.3 гарантийное письмо об оказании Заказчику квалифицированной методической и технической помощи для адекватного функционирования аналитической лабораторно-диагностической системы при использовании предложенных реагентов.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годность, стерильность):

3.1 срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем.

Лот№ 271 Контрольный материал для автоматического анализатора мочи «LabUReader Plus 2» фирмы «77 Elektronika Kft.»

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Контрольный материал -1-ый уровень | мл | 720 |
| 2 | Контрольный материал -2-ой уровень | мл | 720 |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1 контрольные материалы должны быть аттестованы для аналитической системы и позициям, указанным в наименовании лота.

2.2 наличие инструкции по применению на русском языке;

2.3. наличие паспорта контрольного материала с аттестованными значениями;

2.4. гарантийное письмо об оказании Заказчику квалифицированной методической помощи при использовании предложенных контрольных материалов.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годность, стерильность):

3.1 срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем.

Лот№ 279 Контрольный материал для автоматического анализатора мочи «UriSed 3» «77 Electronika Kft» (Венгрия)

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Контрольный материал - 1-ый уровень | мл | 480 |
| 2 | Контрольный материал - 2-ой уровень | мл | 480 |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1 контрольные материалы должны быть аттестованы для аналитической системы и позициям, указанным в наименовании лота.

2.2 наличие инструкции по применению на русском языке;

2.3. наличие паспорта контрольного материала с аттестованными значениями;

2.4. гарантийное письмо об оказании Заказчику квалифицированной методической помощи при использовании предложенных контрольных материалов.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годность, стерильность):

3.1 срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем.