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О предоставлении информации (заявки) 
о ценах на товары (работы, услуги) 
для определения предельной 
стоимости предмета госзакупки
15.06.2026

Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова» проводит изучение конъюнктуры рынка для определения предельной стоимости предмета государственной закупки* (согласно постановлению МАРТ от 30.04.2024 № 34 «О порядке и способах определения предельной стоимости предмета государственной закупки») (далее - Положения № 34): 

«Услуги по аттестации (квалификации) ламинарных шкафов
класса чистоты А»

Просим рассмотреть прилагаемые требования к предмету государственной закупки (Приложения 1) и предоставить коммерческое предложение с указанием стоимости, возможности и сроков оказания услуг и оплаты, а также замечания касательно требований к предмету государственной закупки (в случае, если таковые имеются) для дальнейшего рассмотрения вопроса их корректировки в срок по 17.06.2026 на электронную почту vkuzmitovich@omr.by
Информация должна содержать: 
- наименование потенциального поставщика;
- условия оплаты;
- предполагаемые сроки оказания услуги;
- цену (тариф) за единицу с учетом налогов, сборов и других обязательных платежей; 
- общую стоимость услуги; 
- порядок формирования цены (тарифа) с учетом требований законодательства о ценообразовании 
(пример: Цены на товар сформированы в соответствии с требованиями Указа Президента РБ №366 от 11.08.2005 «О формировании цен на лекарственные средства, изделия медицинского назначения и медицинскую технику. Цены на товар, представленные в данном предложении, включают в себя стоимость товара, сумму выплат за поставку, НДС и другие налоги, сборы (пошлины), иные обязательные платежи»)- обязательное требование!!! (на работы (услуги) и на иные товары – свой порядок формирования цены)

	Место оказания услуги




	Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова», Республика Беларусь, Минская область, Минский р-н аг. Лесной 

	Предполагаемые сроки оказания услуги
	C момента подписания договора по 31.07.2026

	Источник финансирования
	Республиканский бюджет

	Порядок оплаты
	Документы передаются в органы государственного казначейства в течении 5 банковских дней с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ обеими сторонами


Одновременно информируем, что необеспечение предоставления информации в соответствии с направленным запросом в срок, установленный им, рассматривается как отказ принять участие в изучении конъюнктуры рынка.
Настоящий запрос не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между заказчиком и потенциальным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), информация будет использована для определения предельной стоимости предмета государственной закупки и проведение процедуры сбора информации

* Примечание: при определении предельной стоимости предмета не учитывается информация о ценах (тарифах) (ч. 2 п. 7 Положения N 34):
- лиц, включенных в список поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к участию в госзакупках;
- поступившая от лиц, не указавших свое наименование либо фамилию, собственное имя, отчество (при наличии) в случае представления информации от ИП или физлица;
- которая не содержит запрашиваемые заказчиком сведения в части примененного порядка формирования цены потенциальным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
Исполнитель
Специалист по организации закупок:   _________________В.В. Кузьмитович     
Приложение 1 к заявке
Технические характеристики (описание)
Аттестация (квалификация) ламинарных шкафов класса чистоты А
1. Состав (комплектация) товара (работы, услуги): 
	№ п/п
	Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги)
	Требования, предъявляемые к товару
	Кол-во

	
	Аттестация (квалификация) ламинарных шкафов класса чистоты А
	Объём работ - 2 ламинарных шкафа для подготовки стерильных флаконов к фасовке радиофармпрепарата (Mobile LAF Hood, COMECER(ИТАЛИЯ))
Описание услуги - Аттестация (квалификация) ламинарных шкафов, разработка IQ. OQ и PQ протоколов, оформление отчёта.
	1 услуга




2.Технические требования (требуемые технические (технологические, конструктивные, иные потребительские) показатели и характеристики товаров (работ, услуг):
Проверка:
Квалификация ламинарных шкафов класса чистоты А должна включать в себя следующие пункты:
-проверка работы системы управления ламинарных шкафов;
-проверка наличия и актуальности технической документации;
-проверка и документирование установленных параметров;
-проверка функционирования аварийной системы;
-проверка засорения НЕРА-фильтров;
-проверка целостности и герметичности монтажа НЕРА-фильтров;
-проверка установки и правильности показаний контрольно-измерительных приборов;
-проверка технических показателей и параметров в чистой зоне ламинарного шкафа (скорость потока воздуха, температура, перепады давления, влажность, герметичность);
-проверка производительности чистой зоны по чистому воздуху и кратности воздухообмена;
-проверка класса чистоты в оснащённом состоянии;
-визуализация воздушных потоков в оснащённом состоянии
-оформление отчёта валидации

3.Состав работ, входящих в техническое обслуживание:
В случае выявления отклонений необходимо произвести наладку оборудования для установления и поддержания его проектных параметров оборудования.

