О предоставлении информации (заявки) 
о ценах на товары (работы, услуги) 
для определения предельной 
стоимости предмета госзакупки
15.06.2026


Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова» проводит изучение конъюнктуры рынка для определения предельной стоимости предмета государственной закупки* (согласно постановлению Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики, Беларусь от 30.04.2024 № 34 «О порядке и способах определения предельной стоимости предмета государственной закупки») (далее - Положения № 34):
 
«Набор для коникотомии»

Просим рассмотреть прилагаемые требования к предмету государственной закупки (Приложения 1) и предоставить коммерческое предложение с указанием стоимости, срок действия РУ МЗ РБ, возможности и сроков поставки и оплаты, а также замечания касательно требований к предмету государственной закупки (в случае, если таковые имеются) для дальнейшего рассмотрения вопроса их корректировки в срок по 17.06.2026 включительно на электронную почту asinitsyna@omr.by
Информация должна содержать: 
- наименование потенциального поставщика;
- наименование производителя;
- срок поставки;
- срок действия РУ МЗ РБ;
- условия поставки и оплаты;
- цену (тариф) за единицу с учетом доставки, налогов, сборов и других обязательных платежей; общую стоимость по предмету; 
- порядок формирования цены (тарифа) с учетом требований законодательства о ценообразовании 
(пример: Цены на товар сформированы в соответствии с требованиями Указа Президента РБ №366 от 11.08.2005 «О формировании цен на лекарственные средства, изделия медицинского назначения и медицинскую технику. Цены на товар, представленные в данном предложении, включают в себя стоимость товара, сумму выплат за поставку, НДС и другие налоги, сборы (пошлины), иные обязательные платежи»)- обязательное требование!!! (на работы (услуги) и на иные товары – свой порядок формирования цены)
	Место поставки товара
	РНПЦ ОМР им. Н.Н. Александрова

	Порядок поставки товара
	Доставка осуществляется транспортом Поставщика и за его счет. 

	Предполагаемые сроки поставки
	УКАЗАТЬ СРОКИ ПОСТАВКИ

	Источник финансирования
	Республиканский бюджет

	Порядок оплаты
	Документы передаются на оплату в органы государственного казначейства в течение 5 банковских дней с момента поставки товара


Одновременно информируем, что необеспечение предоставления информации в соответствии с направленным запросом в срок, установленный им, рассматривается как отказ принять участие в изучении конъюнктуры рынка.
Настоящий запрос не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между заказчиком и потенциальным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), информация будет использована для определения предельной стоимости предмета государственной закупки и проведение процедуры сбора информации

* Примечание: при определении предельной стоимости предмета не учитывается информация о ценах (тарифах) (ч. 2 п. 7 Положения N 34):
- лиц, включенных в список поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к участию в госзакупках;
- поступившая от лиц, не указавших свое наименование либо фамилию, собственное имя, отчество (при наличии) в случае представления информации от ИП или физлица;
- которая не содержит запрашиваемые заказчиком сведения в части примененного порядка формирования цены потенциальным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).



Ведущий специалист                                                                                 А.В.Синицына



                                     Приложение 1
                         Технические характеристики (описание)
1.	Состав (комплектация) товара (работы, услуги):
	№
	Наименование подлежащих закупке товаров
	Кол-во
штук

	1.
	Набор для коникотомии
	10


2. Технические требования (требуемые технические (технологические, конструктивные, иные потребительские) показатели и характеристики товаров (работ, услуг):
	№
	Наименование характеристики
	Базовые параметры
	Примечание

	2.1
	Канюля крикотиреотомическая  с манжетой низкого давления с внутренним диаметром 6,0 мм
	Соответствие

	

	2.2.
	 Интродьюсер типа бужа, изогнутый, с атравматичным кончиком, либо дилататор, предустановленный в канюлю
	Соответствие
	

	2.3.
	Скальпель одноразовый
	Соответствие
	

	2.4.
	 Тесьма для фиксации канюли
	Соответствие
	

	2.5.
	Коннектор для подсоединения к аппарату ИВЛ 
	Соответствие
	

	2.6.
	Шприц 10 мл
	Соответствие
	




Срок годности и (или) стерильности товара, на дату поставки составляет не менее 80 % срока годности и (или) стерильности установленного производителем (изготовителем) товара.

