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Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения.

Лот 1 Шприц туберкулиновый

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Кол-во, шт.

	1.1.
	Шприц туберкулиновый 1 мл, с иглой
	118 100


2.Технические требования:
2.1. Шприц одноразового использования двух либо трехкомпонентный (цилиндр, поршень и плунжер); 
2.2. Наличие иглы с трехгранной заточкой;
2.3. Соединение иглы «Луер»;
2.4. Шприц должен иметь градуировку объема;
2.5. Прозрачность цилиндра должна позволять проводить визуальный контроль инъекции.
2.6. Каждый шприц с иглой должен быть стерильным и упакован в индивидуальную упаковку.

Лот 2 Шприцы однократного применения
 
1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п 
	Наименование 
	Кол-во, шт.

	1.1.
	Шприц 2,0 мл, с иглой
	2 765 000


2. Технические требования:
2.1. Шприц одноразового использования двух либо трехкомпонентный (цилиндр, поршень и плунжер); 
2.2. Наличие иглы с трехгранной заточкой;
2.3. Соединение иглы «Луер» или «Луер Лок»;
2.4. Шприц должен иметь градуировку объема;
2.5. Прозрачность цилиндра должна позволять проводить визуальный контроль инъекции;
2.6. Каждый шприц с иглой должен быть стерильным и упакован в индивидуальную упаковку.

Лот 3 Шприцы однократного применения 

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование 
	Кол-во, шт.

	1.1.
	Шприц 5,0 мл, с иглой
	3 916 900


2. Технические требования:
2.1. Шприц одноразового использования двух либо трехкомпонентный (цилиндр, поршень и плунжер); 
2.2. Наличие иглы с трехгранной заточкой;
2.3. Соединение иглы «Луер» или «Луер Лок»;
2.4. Шприц должен иметь градуировку объема;
2.5. Прозрачность цилиндра должна позволять проводить визуальный контроль инъекции;
2.6. Каждый шприц с иглой должен быть стерильным и упакован в индивидуальную упаковку.

Лот 4 Шприцы однократного применения 

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование 
	Кол-во, шт.

	1.1.
	Шприц 10,0 мл, с иглой
	3 271 400


2. Технические требования:
2.1. Шприц одноразового использования двух либо трехкомпонентный (цилиндр, поршень и плунжер); 
2.2. Наличие иглы с трехгранной заточкой;
2.3. Соединение иглы «Луер» или «Луер Лок»;
2.4. Шприц должен иметь градуировку объема;
2.5. Прозрачность цилиндра должна позволять проводить визуальный контроль инъекции;
2.6. Каждый шприц с иглой должен быть стерильным и упакован в индивидуальную упаковку.

Лот 5 Шприцы однократного применения 

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование 
	Кол-во, шт.

	1.1.
	Шприц 20,0 мл, с иглой
	1 468 200


2. Технические требования:
2.1. Шприц одноразового использования двух либо трехкомпонентный (цилиндр, поршень и плунжер); 
2.2. Наличие иглы с трехгранной заточкой;
2.3. Соединение иглы «Луер» или «Луер Лок»;
2.4. Шприц должен иметь градуировку объема;
2.5. Прозрачность цилиндра должна позволять проводить визуальный контроль инъекции;
2.6. Каждый шприц с иглой должен быть стерильным и упакован в индивидуальную упаковку.

Лот 6 Шприц трёхкомпонентный с винтовым соединением Луер Лок

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Товарная позиция - параметры технического задания
	Количество, шт.

	1.1.
	Шприц трёхкомпонентный с винтовым соединением Люэр Лок без иглы; объём 50 мл
	3 000

	1.2.
	Шприц трёхкомпонентный с винтовым соединением Люэр Лок без иглы; объём 10 мл	
	2 000


2. Технические требования:
2.1. Шприц трёхкомпонентный с винтовым соединением Люэр Лок, стерильный, однократного применения. 

Лот 7 Шприц трёхкомпонентный с винтовым соединением Луер Лок

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Товарная позиция - параметры технического задания
	Количество, шт.

	1.1.
	Шприц трехкомпонентный объем 5,0 -6,0 мл
	2 000

	1.2.
	Шприц трехкомпонентный объем 10,0 -12,0 мл
	1 000

	1.3
	Шприц трехкомпонентный объем 20,0- 22,0 мл
	1 600


2. Технические требования:
2.1  Шприц одноразового использования трехкомпонентный (цилиндр, поршень и плунжер).
2.2   Наличие иглы с лазерной заточкой.
2.3  Градуировка должна быть устойчива к стиранию.
2.4  Высокая прозрачность цилиндра для визуального контроля инъекции.
2.5  Каждый шприц с иглой должен быть стерильным и упакован в индивидуальную упаковку.
 
