| ГродМТ 443/26-ЭА | Приложение 1 |
| --- | --- |

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения.

Лот 1 Шприц туберкулиновый

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Шприц туберкулиновый 1 мл, с иглой | 118 100 |

2.Технические требования:

2.1. Шприц одноразового использования двух либо трехкомпонентный (цилиндр, поршень и плунжер);

2.2. Наличие иглы с трехгранной заточкой;

2.3. Соединение иглы «Луер»;

2.4. Шприц должен иметь градуировку объема;

2.5. Прозрачность цилиндра должна позволять проводить визуальный контроль инъекции.

2.6. Каждый шприц с иглой должен быть стерильным и упакован в индивидуальную упаковку.

Лот 2 Шприцы однократного применения

- Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Шприц 2,0 мл, с иглой | 2 765 000 |

2. Технические требования:

2.1. Шприц одноразового использования двух либо трехкомпонентный (цилиндр, поршень и плунжер);

2.2. Наличие иглы с трехгранной заточкой;

2.3. Соединение иглы «Луер» или «Луер Лок»;

2.4. Шприц должен иметь градуировку объема;

2.5. Прозрачность цилиндра должна позволять проводить визуальный контроль инъекции;

2.6. Каждый шприц с иглой должен быть стерильным и упакован в индивидуальную упаковку.

Лот 3 Шприцы однократного применения

- Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Шприц 5,0 мл, с иглой | 3 916 900 |

2. Технические требования:

2.1. Шприц одноразового использования двух либо трехкомпонентный (цилиндр, поршень и плунжер);

2.2. Наличие иглы с трехгранной заточкой;

2.3. Соединение иглы «Луер» или «Луер Лок»;

2.4. Шприц должен иметь градуировку объема;

2.5. Прозрачность цилиндра должна позволять проводить визуальный контроль инъекции;

2.6. Каждый шприц с иглой должен быть стерильным и упакован в индивидуальную упаковку.

Лот 4 Шприцы однократного применения

- Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Шприц 10,0 мл, с иглой | 3 271 400 |

2. Технические требования:

2.1. Шприц одноразового использования двух либо трехкомпонентный (цилиндр, поршень и плунжер);

2.2. Наличие иглы с трехгранной заточкой;

2.3. Соединение иглы «Луер» или «Луер Лок»;

2.4. Шприц должен иметь градуировку объема;

2.5. Прозрачность цилиндра должна позволять проводить визуальный контроль инъекции;

2.6. Каждый шприц с иглой должен быть стерильным и упакован в индивидуальную упаковку.

Лот 5 Шприцы однократного применения

- Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Шприц 20,0 мл, с иглой | 1 468 200 |

2. Технические требования:

2.1. Шприц одноразового использования двух либо трехкомпонентный (цилиндр, поршень и плунжер);

2.2. Наличие иглы с трехгранной заточкой;

2.3. Соединение иглы «Луер» или «Луер Лок»;

2.4. Шприц должен иметь градуировку объема;

2.5. Прозрачность цилиндра должна позволять проводить визуальный контроль инъекции;

2.6. Каждый шприц с иглой должен быть стерильным и упакован в индивидуальную упаковку.

Лот 6 Шприц трёхкомпонентный с винтовым соединением Луер Лок

- Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Товарная позиция - параметры технического задания | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Шприц трёхкомпонентный с винтовым соединением Люэр Лок без иглы; объём 50 мл | 3 000 |
| 1.2. | Шприц трёхкомпонентный с винтовым соединением Люэр Лок без иглы; объём 10 мл | 2 000 |

- Технические требования:

  - Шприц трёхкомпонентный с винтовым соединением Люэр Лок, стерильный, однократного применения.

Лот 7 Шприц трёхкомпонентный с винтовым соединением Луер Лок

- Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Товарная позиция - параметры технического задания | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Шприц трехкомпонентный объем 5,0 -6,0 мл | 2 000 |
| 1.2. | Шприц трехкомпонентный объем 10,0 -12,0 мл | 1 000 |
| 1.3 | Шприц трехкомпонентный объем 20,0- 22,0 мл | 1 600 |

- Технические требования:

- Шприц одноразового использования трехкомпонентный (цилиндр, поршень и плунжер).

- Наличие иглы с лазерной заточкой.

- Градуировка должна быть устойчива к стиранию.

- Высокая прозрачность цилиндра для визуального контроля инъекции.

- Каждый шприц с иглой должен быть стерильным и упакован в индивидуальную упаковку.